苏盐井神公开询比采购公告

苏盐井神股份有限公司采供中心现对热电分公司所需ABB分析仪表1台（物资）进行公开询比采购，欢迎有兴趣的报价人前来参加投选。

一、采购人信息

1. 采购人单位名称：苏盐井神股份有限公司

2. 地址：江苏省淮安市淮安区井神路1号

3. 联系人（电话）： 姚玉军0517-87037051

二、采购内容

1、采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 计 划 单 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB分析仪表 | AO2020详见ABB AO2020分析仪表采购要求： 1、整表原厂组装，不得国内改装； 2、二氧化硫单元0~75mg/m3； 3、一氧化氮单元0~100mg/m3； 4、氧气单元0~25%； 5、增加氮氧化物转换炉气体进出口； 6、旧表拆除，新表安装验收； | 台 | 1 | H250812000007 |  |

2、交货期：合同签订后5天交清全部货物(如因招标方原因需推迟交货期，则招标方应提前通知投标方)。

3、交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司指定地点。

三、报价人资格要求

（一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。

（二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。

资格审查的合格条件

| 序号 | 资格审查必要合格条件 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商或经销商。 | 提供加盖公章的营业执照复印件 | 在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供 |
| 2 | 制造商需具备ISO质量管理体系认证证书 | 提供加盖公章的证书复印件 | 在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供 |
| 3 | 报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书 | 提供加盖公章的法定代表人授权委托书 | 在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供 |
| 4 | 投选人必须提供自2024年1月1日至今与本次询价设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。 | 提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。 | 在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供 |

- 注：本次询比采购为资格后审，资格审查、符合性审查的合格条件详见询比文件。

四、询比文件获取

1、获取时间

从 2025年 8 月  18 日9:00至2025年8 月  20 日17:00止(北京时间)。

2、获取方式

1、获取时间

从 2025年 8 月  18  日9:00至2025年 8月 20 日17:00止。

2、获取方式

登录苏盐井神招标与采购管理平台

（http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm），待审核通过后，下载询比文件参加采购活动。

注：详见苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/）苏盐井神招标与采购管理系统—供应商操作手册。

五、响应文件递交

1、报价文件递交截止时间：2025年  8 月21 日 9  时 00分

2、递交形式：电子文件（需加盖公章）。

3、报价文件递交：登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/，需先行注册），将报价文件在报价时间截止前扫描上传，报价文件名称（物资名称+联系人+报价单位）。

采购人：江苏苏盐井神股份有限公司

采供中心

日期：2025年 8 月 15日