## 计划
江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司计划
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 计 量 单 位 | 数 量 | 预 估 单 价 | 预 估 金 额 | 备 注 | 申 请 人 | 部 门/车 间 | 库 存 时 间 | 申 报 单 号 | 计 划 单 号 | 申 请 状 态
1 | 22SYJSPH复合电极 | E301F | 只 | 2.0 | 298 | 596.0 | 无 | 孙万海 | 采卤分厂 | 仪表询价 | DP241018000005 | JH241111000017 | 正常
2 | 22SYJS塑料桶(加厚 含盖) | 直径80cm 高度112cm | 只 | 2.0 | 750 | 1500.0 | 无 | 刘建军 | Ⅴ组罐盐钙系统 | 转杨质明 | DP241018000006 | JH241111000017 | 正常
3 | 22SYJS电子秤 | TCS-150 | 台 | 5.0 | 325 | 1625.0 | 无 | 刘建军 | Ⅴ组罐盐钙系统 | 宇际yap | DP241018000006 | JH241111000017 | 正常
4 | 22SYJS磁性开关 | SME-8M-24V 两芯 | 只 | 30.0 | 0 | 0.0 | 海水晶包装机 许建松 63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP241021000001 | JH241111000017 | 正常
5 | 22SYJS磁性开关 | SNS DMSE-PNP | 个 | 30.0 | 0 | 0.0 | 海水晶包装机 许建松 63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP241021000001 | JH241111000017 | 正常
6 | 22SYJS西贝电动执行机构 | RAB8E40CSC 3×400VAC/50Hz | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 102A桶进口更换 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241021000001 | JH241111000017 | 正常
7 | 22SYJS报警灯(双色) | ST45L-BZ-2 (7线制) | 支 | 10.0 | 195 | 1950.0 | 部分发运区域损坏的更换 | 杜娟 | 仓储部 | 电气询价 | DP241022000005 | JH241111000017 | 正常
1 | 22SYJS吊称免维护电池 | PCA765 7.2V | 只 | 6.0 | 1050 | 6300.0 | 需要沟通 | 樊玉杰 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP241016000009 | JH241111000006 | 正常
1 | 22SYJS工业级UPS不间断电源 | 6KVA 配套电池组\艾默生或者梅兰日兰 上门指导 | 套 | 2.0 | 16800 | 33600.0 | 生活污水、清下水在线监测系统用 | 沈刚 | 安全监察部 | 仪表询价 | DP241021000018 | JH241101000001 | 正常
1 | 22SYJS发电机皮带 | 5T常林 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000010 | 正常 | 季转姚
1 | 22SYJS徐工专用柴机油 | CK-4 15W/30 4L/桶 | 升 | 80.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 康顺询价 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
2 | 22SYJS电瓶桩头 | 500FV | 只 | 10.0 | 15 | 150.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
3 | 22SYJS空气滤芯 | 500FV | 套 | 6.0 | 220 | 1320.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
4 | 22SYJS装载机空调压缩机 | LW500FV | 台 | 3.0 | 2400 | 7200.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
5 | 22SYJS传动油 | 徐工500FV 美孚 | 升 | 72.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 康顺询价 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
6 | 22SYJS发电机 | 徐工500FV装载机 | 台 | 4.0 | 950 | 3800.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
7 | 22SYJS发动机水箱水管 | LW500FV | 根 | 6.0 | 0 | 0.0 | 上下水管各三根 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
8 | 22SYJS装载机电风扇 | 24VLW500FV | 台 | 5.0 | 153 | 765.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
9 | 22SYJS装载机雨刮器片 | LW500FV | 片 | 4.0 | 441 | 1764.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
10 | 22SYJS大臂活塞杆 | LW500FV | 根 | 2.0 | 260 | 520.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
11 | 22SYJS活塞杆叉头 | LW500FV | 个 | 2.0 | 380 | 760.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
12 | 22SYJS装载机空调皮带 | LW500FV | 根 | 3.0 | 95 | 285.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
13 | 22SYJS装载机空气滤芯 | XC956 | 根 | 6.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
14 | 22SYJS装载机发电机 | XC956 | 个 | 1.0 | 950 | 950.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
15 | 22SYJS装载机雨刮器架 | 500FV | 根 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
16 | 22SYJS装载机半轴 | 500FV | 根 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
17 | 22SYJS装载机刹车钳 | 徐工956 | 套 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
18 | 22SYJS齿轮泵 | 杭叉CPCD30-XRW10 | 个 | 1.0 | 800 | 800.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
19 | 22SYJS电动叉车钥匙开关 | CPD30-AD2 | 把 | 6.0 | 24 | 144.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
20 | 22SYJS门架轴承 | CPCD30-XRW10 | 个 | 30.0 | 156 | 4680.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
21 | 22SYJS柴油叉车启动开关 | CPCD30-XRW10 | 个 | 5.0 | 65 | 325.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
22 | 22SYJS电瓶叉车微动开关 | CPD30-AD2 | 个 | 6.0 | 65 | 390.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
23 | 22SYJS发动机大瓦 | CPCD30-XRW10 | 盒 | 1.0 | 290 | 290.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
24 | 22SYJS发动机曲轴 | CPCD30-XRW10 | 根 | 1.0 | 3000 | 3000.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
25 | 22SYJS发动机全车垫 | CPCD30-XRW10 | 套 | 2.0 | 1070 | 2140.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
26 | 22SYJS发动机小瓦 | CPCD30-XRW10 | 盒 | 1.0 | 215 | 215.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
27 | 22SYJS倾斜油缸 | 杭叉CPD30J-AD2 | 个 | 2.0 | 850 | 1700.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
28 | 22SYJS电瓶叉车链条 | CPD30-AD2 | 根 | 10.0 | 290 | 2900.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
29 | 22SYJS转向销修理包 | 杭叉30N | 包 | 2.0 | 250 | 500.0 | CPD30-AD2 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
30 | 22SYJS加速器 | CPD30-AD2 杭叉 | 只 | 3.0 | 1500 | 4500.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
31 | 22SYJS短升降缸卡箍 | CPCD30-XRW10 | 个 | 10.0 | 24 | 240.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
32 | 22SYJS电瓶叉车升降传感器 | CPD30-AD2 | 个 | 3.0 | 850 | 2550.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
33 | 22SYJS电瓶叉车行走电机 | JP308-130000-000 YDQ15-4-4821 | 台 | 1.0 | 7200 | 7200.0 | CPD30-AD2 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
34 | 22SYJS叉车轮毂油封 | 5T 柴油 杭叉 | 只 | 4.0 | 29 | 116.0 | CPCD30-XRW1 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
35 | 22SYJS三通接头 | XF250-540005-001 | 个 | 8.0 | 20 | 160.0 | CPCD30-XRW10 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
36 | 22SYJS空气滤芯 | CPCD30-XRW10 20310005017 | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
37 | 22SYJS杭叉牵引电机速度传感器 | 405-2217 | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
38 | 22SYJS叉车传动油管 | 13mm | 个 | 2.0 | 80 | 160.0 | 变速箱油管CPCD30-XRW1 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
39 | 22SYJS电瓶叉车滑轮 | CPD30-AD2 | 个 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
40 | 22SYJS叉车水泵 | 无 | 只 | 2.0 | 200 | 400.0 | CPCD30-XRW10 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240923000001 | JH241024000008 | 正常
41 | 22SYJS西贝齿轮箱 | QS80R-F14 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 电动阀维修，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240925000004 | JH241024000008 | 正常
42 | 22SYJS称重传感器 | BM8D-C3-1.5T-6B | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | Ⅰ系统2#Ⅱ系统5#吨袋 许建松 63515 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240925000004 | JH241024000008 | 正常
43 | 22SYJS镍基焊条 | 3.2 | kg | 20.0 | 0 | 0.0 | 盐钙II系统备用大泵壳检修欧东生15052461996 | 张利 | 维保车间 | 宇龙yap | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
44 | 22SYJS玻璃钢电机风扇罩 | Y225 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
45 | 22SYJS玻璃钢电机风扇罩 | Y250 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
46 | 22SYJS玻璃钢电机风扇罩 | Y280 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
47 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 132 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
48 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 160 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
49 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 180 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
50 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 200 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
51 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 225 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
52 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 250 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
53 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 280 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 现场电机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
54 | 22SYJS中间继电器 | MY2NJ-DC24V | 只 | 20.0 | 0 | 0.0 | 氯化钙二期包装机含底座 许建松 63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
55 | 22SYJS电压端子 | UK3N | 只 | 500.0 | 0 | 0.0 | 接线端子，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
56 | 22SYJS光电开关 | OmROn E3Z-D62 LOT | 个 | 10.0 | 0 | 0.0 | 氯化钙二期生产线 许建松 63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
57 | 22SYJS接近开关 | OmROn TL-Q5MD1-Z | 个 | 10.0 | 0 | 0.0 | 氯化钙二期生产线 许建松 63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
58 | 22SYJS数字式万用表 | FLUKE-15B+ | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 检修用，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
59 | 22SYJS变频器 | SB200-132T4(js)配信号隔离器 森兰 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 已经没有备用变频器黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 森兰询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
60 | 22SYJS变频器 | SB200-22T4(js)配信号隔离器 森兰 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 已经没有备用变频器黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 森兰询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
61 | 22SYJS变频器 | SB200-30T4 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 已经没有备用变频器黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 森兰询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
62 | 22SYJS变频器 | SB200-315T4(JS)配信号隔离器 森兰 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 已经没有备用变频器黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 森兰询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
63 | 22SYJS电动执行器 | EIL-25PCM ICM 220VAC | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 氯化钙II期401A/B电动执行器更换（现场已腐蚀厂家技术员无法修复） | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
64 | 22SYJS电磁流量计 | OPTIFLUX4300C-200,EXJC,DN200 PN16 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5#线2系统加料更换（已坏），王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240926000007 | JH241024000008 | 正常
65 | 22SYJS流量计转换器 | KEFN-380 | 块 | 1.0 | 0 | 0.0 | 11井注水流量计更换 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 仪表询价 | DP240930000001 | JH241024000008 | 正常
66 | 22SYJS法兰式一体化铠装温度计 | RTB-FT5L27Z/500 | 台 | 5.0 | 0 | 0.0 | 4#线温度杆加粗防砸，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241010000004 | JH241024000008 | 正常
67 | 22SYJS超高效节能电机 | YE3-160M2-2 15KW | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，P1680,P3680,P4680、V0410 | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
68 | 22SYJS电机 | YE3 180M-2-22KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，氯化钙二期除尘水泵改型用 | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
69 | 22SYJS电机 | YE3-225M-2 45KW | 台 | 1.0 | 10753 | 10753.0 | 制盐车间，高能耗电机更换计划，制盐车间3号306用 | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
70 | 22SYJS电机 | YX3-315S-4 110KW 卧式 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 采卤车间，高能耗电机更换计划，B#注井泵电机 | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
71 | 22SYJS电机 | Y3-280M-2 90KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 精制卤车间，高能耗电机更换计划，P-114 | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
72 | 22SYJS电动机 | YX3-315S-2 110KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 采卤车间，高能耗电机更换计划，C#注井泵电机、D#注井泵电机 | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
73 | 22SYJS电动机 | YE3-713-4 0.55KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，P4551A/B | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
74 | 22SYJS电动机 | YE3-90S-4 1.1KW | 台 | 12.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，高压风机稀油站油泵 | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
75 | 22SYJS电动机 | YE3-132S-4 5.5KW | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，P0190AA/AB/BA/BB | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
76 | 22SYJS电动机 | YE3-132M-4 7.5KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，R3161/4561 | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
77 | 22SYJS电动机 | YE3-160M-4 11KW | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，V01AA/AB/BA/BB | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
78 | 22SYJS电动机 | YE3-160L-4 15KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，V3380A/B | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
79 | 22SYJS电动机 | YE3-280M-4F1 90KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，S2240D\S2240E | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
80 | 22SYJS电动机 | YE3-132S1-2 5.5KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，P405A/B | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
81 | 22SYJS电动机 | YE3-160M2-2 15KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，P404A/B | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
82 | 22SYJS电动机 | YE3-160L-2 18.5KW | 台 | 6.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，P603A/B,P403A/B,P403A/B | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
83 | 22SYJS电动机 | YE3-200L1-2 30KW | 台 | 6.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间，高能耗电机更换计划，P602A/B,P400C/D,P407A/B | 李倩倩 | 生产技术部 | 电机询价 | DP241015000005 | JH241024000008 | 正常
1 | 22SYJS压力开关 | ISE40A-W1-R-X501 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 4.S.RSMFA30R0001（气动件清单、气源）许建松63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP240920000008 | JH241024000002 | 正常
2 | 22SYJS不锈钢高压缠绕垫片 | DN300 | 片 | 2.0 | 237.5 | 475.0 | 需要100公斤的 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 宇际yap | DP241009000003 | JH241024000002 | 正常
3 | 22SYJS电磁流量计 | MFC201S7310A005 DN200 PN64 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | P-2024泵出口管道改造使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 仪表询价 | DP241009000003 | JH241024000002 | 正常
4 | 22SYJS数显表头 | LDY-5ZK 上海光华 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 529注水流量计表头更换 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 仪表询价 | DP241009000003 | JH241024000002 | 正常
5 | 22SYJS变频器 | ACS510-01-246A-4-132KW | 台 | 1.0 | 22800 | 22800.0 | P-1020高压密封泵使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 变频器询价 | DP241009000003 | JH241024000002 | 正常
1 | 22SYJS钛焊丝 | Ф2.5 | kg | 30.0 | 220 | 6600.0 | 材质TA10,盐钙10月份大修钛材修补使用 | 魏志强 | 氯化钙车间 | 已询价 | DP241015000003 | JH241022000003 | 正常
1 | 22SYJS配电柜 | XL 700×1800×400mm | 台 | 1.0 | 20000 | 20000.0 | 工业盐仓储标准化改造物流提升项目 | 陈利军 | 包装分厂 | 配电柜询价 | DP240918000007 | JH241008000030 | 正常
2 | 22SYJS电子秤 | TCS-150 | 台 | 5.0 | 325 | 1625.0 | 无 | 刘建军 | Ⅴ组罐盐钙系统 | 宇际yap | DP240920000014 | JH241008000030 | 正常
3 | 22SYJS温湿度计 | 指针式 | 个 | 2.0 | 24 | 48.0 | 3#4#库用 | 杜娟 | 仓储部 | 电气询价 | DP240924000004 | JH241008000030 | 正常
1 | 22SYJS不锈钢焊条 | E316L-2.5 | kg | 40.0 | 0 | 0.0 | 检修焊接用 | 谢驰 | 原料盐车间 | 宇龙yap | DP241021000013 | JH241119000009 | 正常
2 | 22SYJS聚四氟垫片 | DN100 | 片 | 60.0 | 13.3 | 798.0 | 厂区DN100管道用 | 谢驰 | 原料盐车间 | 已安排 | DP241021000013 | JH241119000009 | 正常
3 | 22SYJS电磁阀 | 8342G003 | 件 | 2.0 | 4770 | 9540.0 | 4号空压机用 | 谢驰 | 原料盐车间 | 转徐飞 | DP241021000013 | JH241119000009 | 正常
4 | 22SYJS齿轮减速器 | MSRL200A-7.75 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 南冷却塔减速机更换使用 | 谢驰 | 原料盐车间 | 已安排 | DP241021000013 | JH241119000009 | 正常
5 | 22SYJS轮胎 | 28×9-15 正新 | 套 | 4.0 | 2300 | 9200.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
6 | 22SYJS电磁阀 | 4V31008B DC24V | 只 | 10.0 | 90 | 900.0 | 电气控制 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
7 | 22SYJS电磁阀 | 4V21008B DC24V | 只 | 20.0 | 50 | 1000.0 | 电气控制 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
8 | 22SYJS叉车安全带 | CPCD30-XRW10 | 套 | 3.0 | 175 | 525.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
9 | 22SYJS电瓶叉车倾斜缸油管 | CPD30-AD2 | 根 | 6.0 | 100 | 600.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
10 | 22SYJS叉车电瓶 | 80V500AH | 组 | 1.0 | 47000 | 47000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
11 | 22SYJS科蒂斯控制器 | 柳工叉车CLG2030A-S | 只 | 1.0 | 14300.01 | 14300.01 | 叉车行走控制主板 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
12 | 22SYJS油管 | 属具油管 676084 | 支 | 10.0 | 295 | 2950.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
13 | 22SYJS加速器 | CLG2030A-S 柳工 | 只 | 1.0 | 1400 | 1400.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
14 | 22SYJS叉车前轮胎 | 23×10-12 XC3.5T锂电旋转叉车 | 套 | 2.0 | 1500 | 3000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
15 | 22SYJS叉车后轮胎 | 200/50-10 XC3.5T锂电旋转叉车 | 套 | 2.0 | 1600 | 3200.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
16 | 22SYJS卡斯卡特电磁阀插座 | 24V 8622600 | 个 | 5.0 | 50 | 250.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
17 | 22SYJS重锤限位器 | LX3-11H | 个 | 5.0 | 50 | 250.0 | 电动葫芦 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 行吊配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
18 | 22SYJS电动葫芦电机减速机 | 3KW 凯澄 | 台 | 2.0 | 3500 | 7000.0 | 电机3kw 凯澄2台 减速机2t 凯澄2台 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
19 | 22SYJS电动葫芦运行电机 | ZDMK11-4F2 0.2KW 凯澄正品 | 个 | 2.0 | 500 | 1000.0 | 电动葫芦跑车总成带电机 电机要求0.4千瓦 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
20 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-3201-36V | 只 | 5.0 | 54.5 | 272.5 | 电动葫芦 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
21 | 22SYJS接触器 | CJX2-1801 36V | 只 | 6.0 | 31 | 186.0 | 电动葫芦 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
22 | 22SYJS磁性开关 | T2H3(CKD) | 只 | 15.0 | 40 | 600.0 | 华夏装袋机 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
23 | 22SYJS吊钩总成 | 3t凯澄 | 只 | 2.0 | 200 | 400.0 | 电动葫芦 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 行吊配件 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
24 | 22SYJS光纤传感器 | A45640 | 套 | 10.0 | 2100 | 21000.0 | 喷码传感器和数据线 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241030000009 | JH241119000009 | 正常
68 | 22SYJS电动执行器 | EI025 40W80F 220VAC RFS(可调) | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 纯碱加剂用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP241024000010 | JH241104000010 | 正常 | 季转姚
69 | 22SYJS电动执行器 | SM12/SC01-70rpm-F10(SCHWARZ执行器) | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 排泥角阀检修用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP241024000010 | JH241104000010 | 正常 | 季转姚
1 | 22SYJS油管 | 杭叉CPCD45-XRG75叉车属具用 | 个 | 2.0 | 250 | 500.0 | 叉车用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240918000011 | JH241104000008 | 正常
2 | 22SYJS提升油缸总成 | 4.5旋转推拉器属具 | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 叉车用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 中德配件 | DP240918000011 | JH241104000008 | 正常
3 | 22SYJS精密减速机 | DQ0104002471 VRB-115C-15-100-K3-28HA22 新宝 | 只 | 2.0 | 2620 | 5240.0 | 松川包装机横封用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 减速机 | DP240918000011 | JH241104000008 | 正常
4 | 22SYJS吊钩保险卡 | 10t | 只 | 10.0 | 8 | 80.0 | 电动葫芦吊钩 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 行吊配件 | DP240918000011 | JH241104000008 | 正常
5 | 22SYJS吊钩保险卡 | 5t | 只 | 10.0 | 6 | 60.0 | 电动葫芦吊钩 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 行吊配件 | DP240918000011 | JH241104000008 | 正常
6 | 22SYJS叉车后桥总成 | 无 | 只 | 1.0 | 3700 | 3700.0 | 杭叉CPD-AD2 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240918000011 | JH241104000008 | 正常
7 | 22SYJSPDA手持终端 | iDAtA 80 | 只 | 2.0 | 2000 | 4000.0 | 现场设备巡检使用联系人陈锦五 | 陈锦五 | 原料盐车间 | 电气杂件 | DP240924000001 | JH241104000008 | 正常
8 | 22SYJS导轨 | 35mm | 根 | 20.0 | 4.5 | 90.0 | 立袋包装机 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
9 | 22SYJS不锈钢焊条 | 316-1.2 | kg | 20.0 | 0 | 0.0 | 电焊 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 宇龙yap | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
10 | 22SYJS不锈钢焊条 | E316L-2.5 | kg | 10.0 | 0 | 0.0 | 电焊 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 宇龙yap | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
11 | 22SYJS塑料薄膜 | 12×16 | 块 | 4.0 | 510 | 2040.0 | 政府储备覆盖用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 宇际yap | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
12 | 22SYJS旋转阀十分油轴 | 4.5旋转推拉器属具(物料书序号21+37) | 个 | 1.0 | 6299 | 6299.0 | 无 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 中德配件 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
13 | 22SYJS轮胎加轴 | 柳工CLG2020L | 组 | 2.0 | 2 | 4.0 | 无 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 柳工配件 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
14 | 22SYJS轮子及轴 | 柳工托盘搬运车CLG2020L | 个 | 6.0 | 0 | 0.0 | 无 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 柳工配件 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
15 | 22SYJS侧油缸 | 杭叉CPCD45-XRG75中德属具 | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 杭叉CPCD45-XRG75叉车属具用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 中德配件 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
16 | 22SYJS减速箱总成 | 杭叉CPCD45-XRG75中德属具 | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 杭叉CPCD45-XRG75叉车属具用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 中德配件 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
17 | 22SYJS推拉油缸 | 杭叉CPCD45-XRG75中德属具 | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 杭叉CPCD45-XRG75叉车属具用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 中德配件 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
18 | 22SYJS横封伺服电机连伺服减速机 | MHMF082L1U2M PLE080-025 | 套 | 3.0 | 0 | 0.0 | 华夏包装机横封用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 转季俊灵 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
19 | 22SYJS温湿度计 | HTC-1 | 只 | 20.0 | 25 | 500.0 | 库房及生产现场用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
20 | 22SYJS变频器 | FR-D740-0.75-CHT | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 盒装线用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 变频器 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
21 | 22SYJS传感器(喷码机) | A45638 | 只 | 10.0 | 810 | 8100.0 | 喷码机用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
22 | 22SYJS光纤传感器 | A45640 | 套 | 10.0 | 2100 | 21000.0 | 喷码机用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP241018000001 | JH241104000008 | 正常
23 | 22SYJS钢丝绳夹头(不锈钢) | M8 | 只 | 30.0 | 2.6 | 78.0 | 车间内部安装悬挂式灭火器使用 | 刘志铭 | 高中端食盐分装车间 | 行吊配件 | DP241021000014 | JH241104000008 | 正常
24 | 22SYJS电子秤 | TCS-150 | 台 | 5.0 | 325 | 1625.0 | 包装称重 | 费配勇 | 原料盐车间 | 宇际yap | DP241022000004 | JH241104000008 | 正常
25 | 22SYJS减速机 | GRF97-(Y7.5-4P)-20.14-M4-D350-ZPIEC | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 纯碱配置桶搅拌器备用 | 张国书 | 采输卤车间 | 减速机 | DP241024000010 | JH241104000008 | 正常
26 | 22SYJS减速机 | GRF148-(Y22-4P)-46.71-M4-Φ550-IEC | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 泥浆桶搅拌器用 | 张国书 | 采输卤车间 | 减速机 | DP241024000010 | JH241104000008 | 正常
27 | 22SYJS减速机 | GRF67-(Y2.2-4P)-17.95-M4-Φ250-IEC | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 絮凝剂搅拌器用 | 张国书 | 采输卤车间 | 减速机 | DP241024000010 | JH241104000008 | 正常
28 | 22SYJS减速机 | GRF148-(Y18.5-4P)-46.71-M4-Φ550-IEC | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 渣浆桶搅拌器用 | 张国书 | 采输卤车间 | 减速机 | DP241024000010 | JH241104000008 | 正常
29 | 22SYJS温湿度计 | 指针式 | 个 | 10.0 | 24 | 240.0 | 配电室用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP241024000010 | JH241104000008 | 正常
30 | 22SYJS执行机构 | SM30/SC01 70rpm F14 | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 硝变频泵出口电动阀检修 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP241024000010 | JH241104000008 | 正常
31 | 22SYJS压力变送器 | EJA210E-DMS5G-912EN | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 硝母液桶用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP241024000010 | JH241104000008 | 正常
32 | 22SYJS压力变送器 | EJA438E-JHSCJ-914EA-WH22B2HWOO-BA24 | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 混合卤水桶变送器检修 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP241024000010 | JH241104000008 | 正常
1 | 22SYJS点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF5100 北大青鸟 | 个 | 10.0 | 0 | 0.0 | 车间内部部分老旧需要更换 | 刘志铭 | 高中端食盐分装车间 | 电气杂件 | DP240925000002 | JH241029000022 | 正常
2 | 22SYJS手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P 北大青鸟 | 个 | 10.0 | 0 | 0.0 | 车间内部部分老旧需要更换 | 刘志铭 | 高中端食盐分装车间 | 电气杂件 | DP240925000002 | JH241029000022 | 正常
3 | 22SYJS安全指示灯 | 向右 | 只 | 10.0 | 60 | 600.0 | 现场破损更换 | 蒋杉 | 原料盐车间 | 转杨质明 | DP241008000006 | JH241029000022 | 正常
1 | 22SYJS铂电阻芯 | 瓦片式铂电阻芯PT100 L=45cm | 只 | 10.0 | 115 | 1150.0 | 现场电机测温 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP240920000009 | JH241018000007 | 正常
2 | 22SYJS充电器 | A8-b | 只 | 5.0 |  |  | 吨袋秤 | 费配勇 | 原料盐车间 | 正鸿yap | DP240920000009 | JH241018000007 | 正常
3 | 22SYJS回讯器 | APL-210N | 只 | 5.0 | 300 | 1500.0 | 气力输送 | 费配勇 | 原料盐车间 | 转季俊灵 | DP240920000009 | JH241018000007 | 正常
4 | 22SYJS压力变送器 | BSXT-802 | 只 | 1.0 | 2350 | 2350.0 | 0-60KPA投入式河口排水 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP240920000009 | JH241018000007 | 正常
5 | 22SYJS复合桥架 | FBQ2-400×200×6000 | 米 | 60.0 | 0 | 0.0 | 4米/根，现场桥架安全整改备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 高分子桥架 | DP240922000001 | JH241018000007 | 正常
6 | 22SYJS复合型防火防腐桥架 | FBQ-200x100x6000mm(带附件) | 米 | 60.0 | 185 | 11100.0 | 4米/根，现场桥架安全整改备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 高分子桥架 | DP240922000001 | JH241018000007 | 正常
7 | 22SYJS低压配电柜 | 42AA210 MNSX600×1000×2200 | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 见图纸，深井岩盐包装生产线自动化改造项目用 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 配电柜询价 | DP240922000001 | JH241018000007 | 正常
8 | 22SYJS旋转阀十分油轴 | 4.5旋转推拉器属具(物料书序号21+37) | 个 | 1.0 | 6299 | 6299.0 | 无 | 戴峰 | 储运车间 | 中德 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
9 | 22SYJS气弹簧 | 杭叉电动叉车J系列D2 HSD727X280X50-G00 | 只 | 6.0 | 100 | 600.0 | 无 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
10 | 22SYJS齿轮泵 | 杭叉CPCD45-XRG75 | 个 | 1.0 | 720 | 720.0 | 无 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
11 | 22SYJS气弹簧 | CLG2030A-S | 只 | 10.0 | 150 | 1500.0 | 无 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
12 | 22SYJS组合开关 | CPD30-AD2 杭叉 | 只 | 8.0 | 400 | 3200.0 | 无 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
13 | 22SYJS发电机歧管 | 杭叉CPCD45-XRG75 | 根 | 8.0 | 24 | 192.0 | 无 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
14 | 22SYJS水箱 | CPCD45-XRG75 杭叉 | 只 | 1.0 | 2350 | 2350.0 | 无 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
15 | 22SYJS油管 | 杭叉CPCD45-XRG75中德属具 | 套 | 2.0 | 1000 | 2000.0 | 无 | 戴峰 | 储运车间 | 中德 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
16 | 22SYJS电动葫芦起升电机 | ZDK31-4 3KW 凯澄正品 | 个 | 1.0 | 1200 | 1200.0 | 包盐皮带卷扬机用 | 戴峰 | 储运车间 | 佳捷yap | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
17 | 22SYJS组合开关 | CPCD30-XPW10(207200020024) | 个 | 6.0 | 400 | 2400.0 | 无 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
18 | 22SYJS叉车叉齿 | 1.8m | 对 | 2.0 | 1780 | 3560.0 | 杭叉CPD-AD2 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240923000005 | JH241018000007 | 正常
19 | 22SYJS减速机 | GRF148-(Y22-4P)-46.71-M4-Φ550-IEC | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 泥浆桶搅拌器用 | 张国书 | 采输卤车间 | 减速机 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
20 | 22SYJS油泵电机组 | 减速机:P4HV15-100-B-IEC-DPB20-T | 套 | 2.0 | 1000 | 2000.0 | 净化反应桶检修 | 张国书 | 采输卤车间 | 减速机 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
21 | 22SYJS塑料面板盖板 | PZ-30型10回路 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 现场配电箱盖板损坏更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
22 | 22SYJS塑料面板盖板 | PZ-30型12回路 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 现场配电箱盖板损坏更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
23 | 22SYJS塑料面板盖板 | PZ-30型15回路 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 现场配电箱盖板损坏更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
24 | 22SYJS塑料面板盖板 | PZ-30型18回路 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 现场配电箱盖板损坏更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
25 | 22SYJS塑料面板盖板 | PZ-30型20回路 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 现场配电箱盖板损坏更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
26 | 22SYJS塑料面板盖板 | PZ-30型6回路 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 现场配电箱盖板损坏更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
27 | 22SYJS塑料面板盖板 | PZ-30型8回路 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 现场配电箱盖板损坏更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
28 | 22SYJS温湿度计 | 指针式 | 个 | 6.0 | 24 | 144.0 | 配电房更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
29 | 22SYJS电动葫芦吊钩 | 2t | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 纯碱提升电动葫芦用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气杂件 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
30 | 22SYJS压力变送器 | EJA438E-JHSCJ-914EA-WH22B2HWOO-BA24 | 台 | 3.0 | 0 | 0.0 | 净化反应桶、硝母液桶用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP240926000005 | JH241018000007 | 正常
31 | 22SYJS关节轴承 | 杭叉CPCD30-XRW10 轴承GE20ES-2RS | 只 | 10.0 | 24 | 240.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
32 | 22SYJS叉车方向销轴 | 9 N163-220005-000 5T | 只 | 10.0 | 24 | 240.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
33 | 22SYJS上联杆 | N163-220006-001 | 个 | 10.0 | 20 | 200.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
34 | 22SYJS下联杆 | N163-220007-001 | 个 | 10.0 | 20 | 200.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
35 | 22SYJS销轴 | N163-220008-001 | 个 | 10.0 | 20 | 200.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
36 | 22SYJS轮胎螺栓母(前) | N163-110014/15-000 | 个 | 10.0 | 30 | 300.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
37 | 22SYJS柳工仪表盘外壳 | 35B0280 | 个 | 2.0 | 100 | 200.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
38 | 22SYJS柳工DC-DC转换器 | 37B1669 | 个 | 2.0 | 500 | 1000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
39 | 22SYJS柳工保险盒 | 37J2012 | 个 | 2.0 | 300 | 600.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
40 | 22SYJSJ1.5T右升降油缸总成 | N15M300-400000 | 个 | 2.0 | 1000 | 2000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
41 | 22SYJSJ1.5T倾斜油缸 | J30M300-6000001-001 | 个 | 2.0 | 1000 | 2000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
42 | 22SYJSA30电叉水杯架 | A300-420001-G00 | 个 | 5.0 | 30 | 150.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
43 | 22SYJS电机减速机 | NMRV040-10-MB02-0.18KW | 只 | 3.0 | 1200 | 3600.0 | 纽朗缝包机拆边电机 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 减速机 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
44 | 22SYJS传感器 | E3FA-TN11-D 欧姆龙 | 只 | 6.0 | 65 | 390.0 | 二期计数光眼 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
45 | 22SYJS传感器 | E3FA-TN11-L 欧姆龙 | 只 | 6.0 | 65 | 390.0 | 二期计数光眼 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP240927000004 | JH241018000007 | 正常
7 | 22SYJS本安电池 | A8-b 本安型 | 块 | 10.0 | 374.998 | 3749.98 | 吨袋秤 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP240920000009 | JH241018000004 | 正常 | 季转姚
12 | 22SYJS电动执行器 | EI025 40W80F 220VAC RFS(可调) | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 纯碱加剂用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP240926000005 | JH241018000004 | 正常 | 季转姚
13 | 22SYJS电动执行器 | SM12/SC01-70rpm-F10(SCHWARZ执行器) | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 排泥角阀 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP240926000005 | JH241018000004 | 正常 | 季转姚
1 | 22SYJS叉车灭火器支架 | 304L | 只 | 20.0 | 65 | 1300.0 | 叉车配置更换 | 黄福军 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240821000003 | JH241008000014 | 正常
2 | 22SYJS节能电机 | YE3-280S-2/75KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 多节密封泵电机不节能更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电机询价 | DP240822000011 | JH241008000014 | 正常
3 | 22SYJS节能电机 | YE3-132S2-2 15KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 密封泵电机不节能更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电机询价 | DP240822000011 | JH241008000014 | 正常
4 | 22SYJS三相异步节能电动机 | HJN1-315M-2 132KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2号输卤泵电机不节能更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电机询价 | DP240822000011 | JH241008000014 | 正常
5 | 22SYJS节能电机 | HJN132S-4-W/5.5KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 净化泥浆泵电机 | 张国书 | 采输卤车间 | 电机询价 | DP240822000011 | JH241008000014 | 正常
6 | 22SYJS电动机 | HJN-160M2-4 11KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 纯碱泵电机不节能更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 电机询价 | DP240822000011 | JH241008000014 | 正常
7 | 22SYJS电机风叶罩 | HJN132S-4-W/5.5KW | 只 | 6.0 | 50 | 300.0 | 净化泥浆泵电机风叶罩用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP240822000011 | JH241008000014 | 正常
8 | 22SYJS血糖监测仪 | Abbott/雅培 | 台 | 2.0 | 600 | 1200.0 | 具体联系张锐：13801406558，库存为0 | 刘琴 | 采输卤车间 | 宇东yap | DP240827000007 | JH241008000014 | 正常
9 | 22SYJS电磁阀 | 4V210-08-DC24V | 只 | 10.0 | 65 | 650.0 | 包装机 | 费配勇 | 原料盐车间 | 电气询价 | DP240830000002 | JH241008000014 | 正常
10 | 22SYJS流量计 | E+H 50P65-AC8A1AA0AAAW | 台 | 1.0 | 22978 | 22978.0 | 雨污水出口流量配不锈钢法兰，螺栓 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP240830000002 | JH241008000014 | 正常
11 | 22SYJS电子台案秤 | XK3190-Ex-A8 不锈钢 2t | 只 | 3.0 | 4450 | 13350.0 | 吨袋复检 | 费配勇 | 原料盐车间 | 宇东yap | DP240830000002 | JH241008000014 | 正常
12 | 22SYJS角行程电动执行器 | AS-25F30HGPT 250NM 0.065KW AC380 | 只 | 1.0 | 25910 | 25910.0 | 南床风门调节 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP240830000002 | JH241008000014 | 正常
13 | 22SYJS压力变送器 | EJA438E-JHSCJ-914EN-WH22B2HW00-AA25 | 台 | 4.0 | 11400 | 45600.0 | DN50氯化钾原料盐系统恢复0-180KPa3台0-500KPa一台 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP240830000002 | JH241008000014 | 正常
14 | 22SYJS叉车气缸垫 | C240 | 只 | 3.0 | 115 | 345.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
15 | 22SYJS电位器 | 杭叉CPD30J-AD2 | 个 | 2.0 | 2000 | 4000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
16 | 22SYJS柴油叉车油门线 | CPCD30-XRW10 | 根 | 5.0 | 45 | 225.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
17 | 22SYJS电瓶叉车微动开关 | CPD30-AD2 | 个 | 5.0 | 65 | 325.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
18 | 22SYJS倾斜油缸 | 杭叉CPD30J-AD2 | 个 | 2.0 | 850 | 1700.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
19 | 22SYJS柴油叉车倾斜油缸销 | CPCD30-XRW10 | 根 | 10.0 | 34 | 340.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
20 | 22SYJS链条 | XF30 | 根 | 2.0 | 290 | 580.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
21 | 22SYJS挡货架 | CPCD30-XRW10 | 个 | 1.0 | 950 | 950.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
22 | 22SYJS充电插头总成 | CPCD30-XRW10 杭叉 | 只 | 5.0 | 530 | 2650.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
23 | 22SYJSDC-DC转换器 | XIPD350-700400-000 | 个 | 3.0 | 1000 | 3000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
24 | 22SYJS螺栓 | 3U3H-000001-001 | 个 | 5.0 | 20 | 100.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
25 | 22SYJS双钢丝喉箍 | 34-51 | 个 | 20.0 | 5 | 100.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
26 | 22SYJS电瓶叉车保险丝盒 | CPD30-AD2 | 个 | 5.0 | 120 | 600.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
27 | 22SYJS叉车前轮胎 | 23×10-12 XC3.5T锂电旋转叉车 | 套 | 2.0 | 2000 | 4000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
28 | 22SYJS叉车后轮胎 | 200/50-10 XC3.5T锂电旋转叉车 | 套 | 2.0 | 2000 | 4000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
29 | 22SYJS货叉 | 河北3T 45×122×1070 | 付 | 1.0 | 1950 | 1950.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
30 | 22SYJS减速机 | 紫光 NMRW030 1:5 | 台 | 6.0 | 295 | 1770.0 | 松川装箱线 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 减速机 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
31 | 22SYJS热过载继电器 | LRN06N 1A-1.6A | 个 | 10.0 | 40 | 400.0 | 电气系统检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
32 | 22SYJS热过载继电器 | LRN07N 1.6A-2.5A | 个 | 10.0 | 42 | 420.0 | 电气系统检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
33 | 22SYJS热过载继电器 | LRN08N 2.5A-4A | 个 | 10.0 | 42 | 420.0 | 电气系统检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
34 | 22SYJS耐腐蚀耐高温硅胶线浮球开关 | EM15-2 | 只 | 1.0 | 55 | 55.0 | 电气系统检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
35 | 22SYJS电子吊钩秤 | 2t | 台 | 1.0 | 500 | 500.0 | 吨袋测量用 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气杂件 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
36 | 22SYJS光电传感器 | LR12BN04DNC | 只 | 20.0 | 85 | 1700.0 | 松川装箱线 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP240902000003 | JH241008000014 | 正常
37 | 22SYJS砝码 | 10Kg | 只 | 1.0 | 100 | 100.0 | 化验室校准设备 | 胡潇静 | 质量管理部 | 电气杂件 | DP240920000013 | JH241008000014 | 正常
1 | 22SYJS电动执行机构 | ZW30-24/Z 300N.m | 只 | 1.0 | 4120 | 4120.0 | 清钙液泵出口；（耀豪） | 李少杰 | 净化车间 | 仪表询价 | DP241028000008 | JH241119000005 | 正常
2 | 斯菲尔多功能表 | PD194Z-2SY PT:6KV/100V CT:300A/5A DC220V | 块 | 5.0 | 0 | 0.0 | 高压柜用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000008 | 正常 | 谢转姚11.11
3 | 斯菲尔多功能表 | PD194Z-2SY PT:6KV/100V CT:100A/5A DC220V | 块 | 5.0 | 0 | 0.0 | 高压柜用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000008 | 正常 | 谢转姚11.11
4 | 减压阀 | DNM1341(0.05-0.85MPa) | 个 | 10.0 | 780 | 7800.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241030000005 | JH241108000008 | 正常 | 谢转姚11.11
1 | 22SYJSPE防雨布 | 13×18 | 平方米 | 7020.0 | 4.8 | 33696.0 | 无 | 翟崧然 | 小苏打车间 | 宇际yap | DP241023000004 | JH241108000001 | 正常
2 | 22SYJS高压石棉板 | 3mm | kg | 50.0 | 23 | 1150.0 | 无 | 侯利 | 石灰车间 | 宇际yap | DP241024000008 | JH241108000001 | 正常
3 | 22SYJS高压石棉板 | 5mm | kg | 50.0 | 23 | 1150.0 | 无 | 侯利 | 石灰车间 | 宇际yap | DP241024000008 | JH241108000001 | 正常
4 | 22SYJS石棉绳 | 10 | kg | 20.0 | 0 | 0.0 | 无 | 侯利 | 石灰车间 | 宇际yap | DP241024000008 | JH241108000001 | 正常
5 | 22SYJS弹性圈 | 38×70 | 只 | 400.0 | 8.55 | 3420.0 | 聚氨酯 | 侯利 | 石灰车间 | 宇际yap | DP241024000008 | JH241108000001 | 正常
6 | 22SYJS减速机(含电机) | XLD6-71-7.5KW 电机YE2-132S-4 | 台 | 1.0 | 3400 | 3400.0 | 含YE3以上国标立式节能电机 | 侯利 | 石灰车间 | 减速机 | DP241024000008 | JH241108000001 | 正常
7 | 22SYJS减速机 | ZSSH110-71 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 安装形式：III | 侯利 | 石灰车间 | 减速机 | DP241024000008 | JH241108000001 | 正常
8 | 22SYJS制动电磁铁 | MZD1-300 380V | 台 | 5.0 | 0 | 0.0 | 卷扬机备用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
9 | 22SYJS三相异步节能电动机 | HJN1-132M-4 7.5KW | 台 | 2.0 | 2822 | 5644.0 | 振动筛用 | 胡柏 | 维保车间 | 电机 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
10 | 22SYJS三相异步节能电动机 | HJN1-160L-4 15KW | 台 | 3.0 | 4649 | 13947.0 | 油泵电机 | 胡柏 | 维保车间 | 电机 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
11 | 22SYJS立式电机 | YE4-132M-4 7.5KW 380V 50Hz 1471r/min B5安装 | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 星型出灰机用 | 胡柏 | 维保车间 | 电机 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
12 | 22SYJS三相异步节能电动机 | HJN1-160M1-8 4KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 石灰杂水泵用 | 胡柏 | 维保车间 | 电机 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
13 | 22SYJS三相异步高效节能电动机 | YE4-160M1-2 11KW 380V 2980r/min B3 | 台 | 3.0 | 0 | 0.0 | 除尘水泵 | 胡柏 | 维保车间 | 电机 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
14 | 22SYJS三相异步高效节能电动机 | YE4-180M-2 22KW 380V 2980r/min B3 | 台 | 3.0 | 0 | 0.0 | 洗涤液泵 | 胡柏 | 维保车间 | 电机 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
15 | 22SYJS电机保护断路器 | GV2-ME08C | 只 | 2.0 | 123 | 246.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
16 | 22SYJS电机保护断路器 | GV2-ME07C/1.6-2.5 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
17 | 22SYJS直流小型断路器 | A9N18104 1P4A | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
18 | 22SYJS直流小型断路器 | A9N18106 1P6A | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
19 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D09BL | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
20 | 22SYJS热过载继电器 | LRD21C | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 包装机用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
21 | 22SYJS小型中间继电器底座 | RXM4LB1P7 AC220V | 个 | 20.0 | 0 | 0.0 | 布袋除尘用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
22 | 22SYJS中间继电器 | MY4N-J AC220V | 只 | 20.0 | 10 | 200.0 | 布袋除尘用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
23 | 22SYJSWAGO继电器 | 788-312 DC24V | 套 | 24.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
24 | 22SYJS热继电器 | LRD-07C | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
25 | 22SYJS热继电器 | LRD-10C | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
26 | 22SYJS热继电器安装支架 | LAD-7B106C | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
27 | 22SYJS变频器控制柜 | MNSX800×1000×2200 内部元件ACS880-01-169A-3 | 面 | 2.0 | 0 | 0.0 | 碱渣调浆桶项目 | 胡柏 | 维保车间 | 询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
28 | 22SYJS限位开关 | XCE-145C | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
29 | 22SYJS限位开关 | XCE-154C | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
30 | 22SYJS电感式接近开关 | Ni3-EG08-AN6X | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
31 | 22SYJS电感式接近开关 | Ni8-S18-AN6X | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
32 | 22SYJS磁感式接近开关 | MR0100 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
33 | 22SYJS磁感式接近开关 | RCA 有接点常开 5-240VDC/AC | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
34 | 22SYJS光电开关 | LOP3.5m-BT18-VN6X2 | 只 | 4.0 | 125 | 500.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
35 | 22SYJS光电开关 | DOIR450-BT18-VN6X2 | 只 | 6.0 | 86 | 516.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
36 | 22SYJS限位开关 | XCJ127 | 只 | 5.0 | 42 | 210.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
37 | 22SYJS磁感式接近开关 | D-M9B | 只 | 10.0 | 24 | 240.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
38 | 22SYJS光电开关 | BS0300-BQ18-ANP6X2 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
39 | 22SYJS光电开关接收端 | R020M-BT18-VN6X2 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
40 | 22SYJS光电开关接收端 | R060M-Q45-ANP6X2 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
41 | 22SYJS光电开关反射板 | T-BRT-2X2 | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
42 | 22SYJS滤波电容器 | EMPC33.4-480-3P | 只 | 20.0 | 0 | 0.0 | 修理重灰无功补偿配电柜用 | 胡柏 | 维保车间 | 璟明 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
43 | 22SYJS斯菲尔多功能表 | PD194Z-2SY PT:6KV/100V CT:2500A/5A DC220V | 块 | 2.0 | 0 | 0.0 | 高压柜用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
44 | 22SYJS高压智能无功补偿控制器 | RVC-H 0-5A 220V | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 高压无功补偿 | 胡柏 | 维保车间 | 璟明 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
45 | 22SYJS变频器 | ATV320U22N4C 2.2KW | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 变频器 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
46 | 22SYJS变频器 | ATV320V07N4C 0.75KW | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 全自动包装机 | 胡柏 | 维保车间 | 变频器 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
47 | 22SYJS变频器主板 | Hope530G250T4L 250KW (永磁)主板 希望森兰 | 块 | 2.0 | 0 | 0.0 | 重灰炉变频器用（含安装调试 | 胡柏 | 维保车间 | 森兰询价 | DP241030000002 | JH241108000001 | 正常
48 | 22SYJS电磁流量计 | 5P3B80-AAIBAAAFADED3K8AA1+AK | 台 | 1.0 | 28537 | 28537.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241030000005 | JH241108000001 | 正常
49 | 22SYJS压力传感器 | M156-000002-160BG 0-16MPa 4-20mi | 只 | 3.0 | 1250 | 3750.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241030000005 | JH241108000001 | 正常
50 | 22SYJS振动位移传感器 | ds821.ds1001/10/045/015/010/000/0 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241030000005 | JH241108000001 | 正常
51 | 22SYJS振动位移传感器 | ds821.ds1001/10/075/015/010/000/0 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241030000005 | JH241108000001 | 正常
1 | 22SYJS红外测温仪 | UT301A | 只 | 1.0 | 265 | 265.0 | 测量石灰窑及附属设备温度使用 | 刘照坤 | 石灰车间 | 宇际yap | DP240729000007 | JH241104000001 | 正常
2 | 22SYJS整车线束 | 杭叉5T | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5T叉车用 | 胡柏 | 维保车间 | 杭叉配件 | DP240930000003 | JH241104000001 | 正常
3 | 22SYJS发动机线束线束 | 杭叉5T | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5T叉车用 | 胡柏 | 维保车间 | 杭叉配件 | DP240930000003 | JH241104000001 | 正常
4 | 22SYJS叉车用继电器 | 杭叉5T | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 5T叉车用 | 胡柏 | 维保车间 | 杭叉配件 | DP240930000003 | JH241104000001 | 正常
5 | 22SYJS高效节能三相异步电机 | YE4-180L-4/380V/50Hz 22KW B3安装方式 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 淘汰电机更换用 | 胡柏 | 维保车间 | 电机 | DP240930000003 | JH241104000001 | 正常
6 | 22SYJS交流接触器 | LC1D12M7C 12A 220V 施耐德 | 只 | 10.0 | 55 | 550.0 | 现场控制箱 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP240930000003 | JH241104000001 | 正常
7 | 22SYJS中间继电器 | RXM4AB2BD 14脚6A四开四闭 DC24V | 只 | 30.0 | 0 | 0.0 | 布袋除尘用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP240930000003 | JH241104000001 | 正常
8 | 22SYJS电磁铁线圈 | MZD1-300A | 只 | 8.0 | 525 | 4200.0 | 卷扬机用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP240930000003 | JH241104000001 | 正常
9 | 22SYJS高压智能无功补偿控制器 | RVC-H 0-5A 220V | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 高压无功补偿用 | 胡柏 | 维保车间 | 璟明 | DP240930000003 | JH241104000001 | 正常
1 | 22SYJS减速机 | MC3PLSF03 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 19KW,速比36.7779 | 卢强 | 储运车间 | SEW减速机 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
2 | 22SYJS行车电缆 | YVFR-G 5×10mm2 | 米 | 200.0 | 57.8 | 11560.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
3 | 22SYJS电机 | YE4-225S-4 37KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 37kw | 卢强 | 储运车间 | 电机 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
4 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-6511 | 只 | 10.0 | 154.5 | 1545.0 | 220V | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
5 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-9511-220V | 只 | 10.0 | 219 | 2190.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
6 | 22SYJS塑壳漏电断路器 | CM2L-225M/4300 4P 225A | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
7 | 22SYJS电动葫芦导绳器 | 2t 江苏凯澄 | 套 | 5.0 | 96 | 480.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
8 | 22SYJS电动葫芦导绳器 | 5t 江苏凯澄 | 套 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
9 | 22SYJS吊钩式滑轮 | 5T | 只 | 5.0 | 270 | 1350.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
10 | 装载机铲斗 | FV500 | 只 | 1.0 | 17500 | 17500.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 装载机配件 | DP240930000005 | JH241029000010 | 正常
11 | 22SYJS橡胶圈 | 305×6 | 只 | 10.0 | 50 | 500.0 | 小苏打碳化泵 | 王敏 | 小苏打车间 | 宇际yap | DP241002000002 | JH241029000010 | 正常
12 | 22SYJS油封 | 50×72×12 | 只 | 20.0 | 13.3 | 266.0 | 小苏打碳化泵 | 王敏 | 小苏打车间 | 宇际yap | DP241002000002 | JH241029000010 | 正常
13 | 22SYJS油封 | 60×85×12 | 只 | 20.0 | 14.25 | 285.0 | 小苏打碳化泵 | 王敏 | 小苏打车间 | 宇际yap | DP241002000002 | JH241029000010 | 正常
14 | 22SYJS减速机（含电机） | XLE7.5-117-289 | 套 | 1.0 | 23000 | 23000.0 | 稠厚器 | 王敏 | 小苏打车间 | 减速机 | DP241002000002 | JH241029000010 | 正常
15 | 22SYJS振动电机 | YZS-2.5-2 0.22KW | 台 | 2.0 | 750 | 1500.0 | 布袋除尘器 | 王敏 | 小苏打车间 | 电气杂件 | DP241002000002 | JH241029000010 | 正常
16 | 22SYJS电动机 | YE3-112M-4 4KW立式 | 台 | 1.0 | 3000 | 3000.0 | 无 | 王敏 | 小苏打车间 | 电机 | DP241002000002 | JH241029000010 | 正常
17 | 22SYJS塑料薄膜 | 12×16 | 块 | 30.0 | 510 | 15300.0 | 无 | 纪成明 | 储运车间 | 宇际yap | DP241008000001 | JH241029000010 | 正常
18 | 22SYJSPE防雨布 | 13×18 | 平方米 | 2340.0 | 4.8 | 11232.0 | 无 | 纪成明 | 储运车间 | 宇际yap | DP241008000001 | JH241029000010 | 正常
19 | 22SYJSPE防雨布 | 15×25 | 平方米 | 3750.0 | 4.8 | 18000.0 | 无 | 纪成明 | 储运车间 | 宇际yap | DP241008000001 | JH241029000010 | 正常
7 | 22SYJS三参数组合探头 | HZ-ZTY 输出:4-20MA 油位量程:-10-40mm | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 插入深度：130mm | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240929000001 | JH241014000008 | 正常 | 赵转姚11.11
8 | 22SYJS遥控器 | XJ-A6S(星佳) | 套 | 2.0 | 300 | 600.0 | 要求：380V；带急停和钥匙！！！！！ | 李少杰 | 净化车间 | 行吊配件 | DP240930000004 | JH241014000008 | 正常 | 赵转姚11.11
14 | 22SYJS遥控器 | XJ-A6S(星佳) | 套 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 三公司储运车间 | 行吊配件 | DP240930000005 | JH241029000009 | 正常 | 赵转姚11.11
1 | 22SYJS高压电机 | YXK710-4-3150Kw | 台 | 1.0 | 650000 | 650000.0 | （YXKS水冷却型）650压缩机备用 | 胡柏 | 维保车间 | 佳电询价 | DP240911000001 | JH241014000001 | 正常
2 | 22SYJS三相异步节能电动机 | YE4-200L-4 30KW 380V 50Hz | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 淘汰电机更换 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240911000001 | JH241014000001 | 正常
3 | 22SYJS漏电断路器 | DZ47LE-32C/32A/4P | 只 | 10.0 | 69 | 690.0 | 照明箱、检修箱维修 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP240911000001 | JH241014000001 | 正常
4 | 22SYJS塑壳漏电断路器 | CM3L-250/4300BU 160A | 台 | 5.0 | 0 | 0.0 | 检修箱更换 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP240911000001 | JH241014000001 | 正常
5 | 22SYJS漏电保护器 | DZ47LE-2P 32A | 只 | 16.0 | 32 | 512.0 | 照明箱、检修箱维修 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP240911000001 | JH241014000001 | 正常
6 | 22SYJS漏电保护器 | DZ47LE-2P 63A | 只 | 12.0 | 29 | 348.0 | 照明箱、检修箱维修 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP240911000001 | JH241014000001 | 正常
7 | 22SYJS10KV接地棒 | 3×12 | 组 | 5.0 | 410 | 2050.0 | 变压器维修 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP240911000001 | JH241014000001 | 正常
8 | 22SYJS变频器 | ACS880-01-430A-3-250KW | 台 | 1.0 | 55500 | 55500.0 | 石灰鼓风机及轻重灰炉备用 | 胡柏 | 维保车间 | 变频器询价 | DP240911000001 | JH241014000001 | 正常
9 | 22SYJS电磁阀 | Z101-25B I 02-Y 220V | 只 | 15.0 | 0 | 0.0 | 水环真空泵阀门 | 陈勇 | 重碱车间 | 电气询价 | DP240918000005 | JH241014000001 | 正常
10 | 22SYJS减速机 | XWED117-187-11KW | 台 | 1.0 | 23920 | 23920.0 | 含国标YE3立式电机 | 侯利 | 石灰车间 | 减速机 | DP240926000006 | JH241014000001 | 正常
11 | 22SYJS电子吊钩秤AD组件 | PCA765 30208080托利多 | 块 | 3.0 | 7450 | 22350.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240929000001 | JH241014000001 | 正常
12 | 22SYJS定位器 | AVP100-H | 只 | 10.0 | 4800 | 48000.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240929000001 | JH241014000001 | 正常
13 | 22SYJS电磁流量计 | 5P3B2H-AAIBAAAFAAED3K8AA1+AK DN200 | 台 | 1.0 | 46752 | 46752.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240929000001 | JH241014000001 | 正常
14 | 22SYJS装载机空调压缩机 | LW500FV | 台 | 1.0 | 2400 | 2400.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
15 | 22SYJS装载机空调管 | LW500FV(原厂) | 套 | 2.0 | 652 | 1304.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
16 | 22SYJS装载机空调蒸发箱 | LW500FV | 套 | 1.0 | 800 | 800.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
17 | 22SYJS装载机冷凝器 | 500FV | 套 | 1.0 | 850 | 850.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
18 | 22SYJS排气弯管 | 500FV | 套 | 1.0 | 600 | 600.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
19 | 22SYJS行车大车运行接手 | Ф185 | 只 | 2.0 | 200 | 400.0 | 要求：套把；渣池行车用； | 李少杰 | 净化车间 | 行吊配件 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
20 | 22SYJS发电机 | 500FV | 台 | 1.0 | 950 | 950.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
21 | 22SYJS空气延时开关 | LADT2 | 只 | 5.0 | 30 | 150.0 | 要求：施耐德，0.1S~30s； | 李少杰 | 净化车间 | 电气询价 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
22 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-1201 | 只 | 10.0 | 26.4 | 264.0 | 渣池行车用；要求：380V！！！！德力西； | 李少杰 | 净化车间 | 电气询价 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
23 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-6511-380V | 只 | 10.0 | 154.5 | 1545.0 | 渣池行车用；要求：380V！！！！德力西； | 李少杰 | 净化车间 | 电气询价 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
24 | 22SYJS辅助触头 | F4-22 | 只 | 10.0 | 8.5 | 85.0 | 要求：2开2闭；渣池行车用； | 李少杰 | 净化车间 | 电气询价 | DP240930000004 | JH241014000001 | 正常
1 | 22SYJS电动葫芦 | 2t(12m 28m) | 套 | 1.0 | 8430 | 8430.0 | 12m。江苏凯澄 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 电动葫芦 | DP240926000004 | JH241010000004 | 正常
3 | 22SYJS有毒气体报警器 | GN8020 测氨气 不锈钢材质 | 台 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240311000002 | JH240319000006 | 正常 | 曹转姚
18 | 调节阀气缸 | F4001 6B(DN150) | 只 | 2 | 17800 | 35600.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240717000001 | JH240729000006 | 正常 | 谢转姚8.5
7 | 22SYJS三参数组合探头 | HZ-ZTY 输出:4-20MA 油位量程:-10-40mm | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 插入深度：130mm | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240929000001 | JH241014000008 | 正常 | 赵转姚11.11
8 | 22SYJS遥控器 | XJ-A6S(星佳) | 套 | 2.0 | 300 | 600.0 | 要求：380V；带急停和钥匙！！！！！ | 李少杰 | 净化车间 | 行吊配件 | DP240930000004 | JH241014000008 | 正常 | 赵转姚11.12
14 | 22SYJS遥控器 | XJ-A6S(星佳) | 套 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 三公司储运车间 | 行吊配件 | DP240930000005 | JH241029000009 | 正常 | 赵转姚11.13
15 | 22SYJS密度计 | FDM11E723AAB2V00MZZZ哈c材料 | 台 | 1.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240311000002 | JH240319000004 | 正常
2 | 22SYJS脉冲电磁阀 | WATSON 电源DC24V | 只 | 10.0 | 500 | 5000.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 电气询价 | DP240927000002 | JH241105000004 | 正常 | 季转姚
3 | 22SYJS汽泵振动测点 | 探头:WT0180-XD-A05-B05-C03-D10 | 套 | 1.0 | 4100 | 4100.0 | 周伟（补计划）） | 周伟 | 运行车间 | 佳捷 | DP240927000002 | JH241105000004 | 正常 | 季转姚
26 | 22SYJS烟气在线预处理成套控制柜 | PS7400 | 台 | 2.0 | 60000 | 120000.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测配件 | DP241029000007 | JH241105000004 | 正常 | 季转姚
5 | 22SYJS伴热管线(双管路) | 耐250℃ | 米 | 120.0 | 405 | 48600.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测配件 | DP241029000007 | JH241105000005 | 正常 | 杨转姚
1 | 22SYJS电磁阀 | SMC SY5220-4DD-C8(含螺丝、垫片) | 个 | 20.0 |  |  | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 铭祥yap | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
2 | 22SYJS电磁阀 | SY5120-4DD-C8 | 个 | 20.0 |  |  | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 铭祥yap | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
3 | 22SYJSYTC气动调节比例阀电气阀门定位器 | YT-1000RDi131 | 个 | 2.0 | 3200 | 6400.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 维科yap | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
4 | 22SYJS中间继电器 | DRm270024电源DC24V | 只 | 20.0 | 30 | 600.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 电气询价 | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
5 | 22SYJS控制变压器 | BK-50VA | 只 | 2.0 | 142 | 284.0 | 周伟（补计划） | 周伟 | 运行车间 | 已安排佳捷 | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
6 | 22SYJS按钮开关 | ZB2-BE101C | 只 | 20.0 | 30 | 600.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 电气询价 | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
7 | 22SYJS径向双金属温度计 | WSS-311W 0-100摄氏度 插入深长L=85mm | 支 | 5.0 | 330 | 1650.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 自仪yap | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
8 | 22SYJS投入式液位计 | JC-BU2C1NM2FB 0-4m DC24V | 个 | 2.0 | 3300 | 6600.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
9 | 22SYJS投入式液位计 | JC-BU2C1NM2FB DC24V 输出4~20mA 0-6m | 台 | 1.0 | 3000 | 3000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
10 | 22SYJSDCS模块 | K_TC01 和利时 | 块 | 3.0 | 5000 | 15000.0 | 何朝阳 | 周伟 | 运行车间 | 和利时 | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
11 | 22SYJSDCS模块 | K_DI01 和利时 | 块 | 2.0 | 5000 | 10000.0 | 何朝阳 | 周伟 | 运行车间 | 和利时 | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
12 | 22SYJSDCS模块 | K_DO01 和利时 | 块 | 2.0 | 5000 | 10000.0 | 何朝阳 | 周伟 | 运行车间 | 和利时 | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
13 | 22SYJS投入式液位计 | 量程3m 4-20mA 316L耐高温铠装液位计 亭山 | 台 | 2.0 | 960 | 1920.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 和利时 | DP240927000002 | JH241105000003 | 正常
14 | 22SYJS玻璃钢防护罩 | 950×400×300 变送器罩 | 只 | 6.0 |  |  | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 转杨质明 | DP240927000003 | JH241105000003 | 正常
15 | 22SYJS玻璃钢防护罩 | 600×240×180 变送器罩 | 只 | 10.0 |  |  | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 转杨质明 | DP240927000003 | JH241105000003 | 正常
16 | 22SYJS复合型防火防腐桥架 | 400×150×4000mm | 米 | 100.0 | 285 | 28500.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 高分子桥架 | DP240927000003 | JH241105000003 | 正常
17 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D95M7C 220V | 只 | 5.0 | 368 | 1840.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241009000002 | JH241105000003 | 正常
18 | 22SYJS接触器 | 3TF52 380V | 只 | 5.0 | 300 | 1500.0 | 3TF52 22-0X 380V | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241009000002 | JH241105000003 | 正常
19 | 22SYJS限位开关 | YBLX-K1/411 | 只 | 10.0 | 16 | 160.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 行吊配件 | DP241009000002 | JH241105000003 | 正常
20 | 22SYJS耐腐蚀耐高温硅胶线浮球开关 | EM15-2 | 只 | 4.0 | 55 | 220.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241009000002 | JH241105000003 | 正常
21 | 22SYJS电动执行机构 | EI016 40W 80F AC220V | 台 | 1.0 | 12600 | 12600.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241009000002 | JH241105000003 | 正常
22 | 22SYJS弹簧片 | 771020207 A95×1.2 30CR13-5 | 件 | 30.0 | 200 | 6000.0 | 武汉汽轮机 陈军 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
23 | 22SYJS弹簧片 | 771020256 A90×1.5 30CR13-5 | 件 | 70.0 | 200 | 14000.0 | 武汉汽轮机 陈军 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
24 | 22SYJS弹簧片 | 771020281 B90×1.5 30CR13-5 | 圈 | 12.0 | 4000 | 48000.0 | 武汉汽轮机 陈军 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
25 | 22SYJS弹簧片 | 771020456 A90×1.5 GH2132 | 件 | 70.0 | 200 | 14000.0 | 武汉汽轮机 陈军 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
26 | 22SYJS空压机泄放电磁阀 | SA-110 | 只 | 2.0 | 1300 | 2600.0 | 无 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转徐飞 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
27 | 22SYJS减速机 | QY3D280-25-7C | 台 | 1.0 | 6000 | 6000.0 | 行车用 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 减速机 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
28 | 22SYJS联轴器 | 外径185mm内径30mm | 套 | 2.0 | 240 | 480.0 | 行车用 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
29 | 22SYJS多回转电动执行机构 | KEW1-P16-100BS | 只 | 2.0 | 28500 | 57000.0 | 脱硫用 马永国 | 卢佳楠 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
30 | 22SYJS多回转电子式执行机构 | KEW1-P16-65BS | 只 | 2.0 | 24500 | 49000.0 | 脱硫用 马永国 | 卢佳楠 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
31 | 22SYJS多回转执行器 | KEW1-P16-80BS 开关型 | 台 | 2.0 | 26500 | 53000.0 | 脱硫用 马永国 | 卢佳楠 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241017000001 | JH241105000003 | 正常
32 | 22SYJS耐高温导线 | FF46-1 1.0mm2 白色 | 米 | 200.0 | 4 | 800.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 转杨质明 | DP241029000004 | JH241105000003 | 正常
33 | 22SYJS铠装电伴热带 | 220V 铠装 发热温度40℃ 耐温度600℃) 12米 | 支 | 12.0 | 650 | 7800.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 已询价 | DP241029000004 | JH241105000003 | 正常
34 | 22SYJS铠装电伴热带 | 220V 铠装 发热温度40℃ 耐温度600℃) 10米 | 支 | 3.0 | 500 | 1500.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 一询价 | DP241029000004 | JH241105000003 | 正常
35 | 22SYJS涡街流量计 | FA80TED01A125C11A1A DN125 | 台 | 2.0 | 3500 | 7000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241029000004 | JH241105000003 | 正常
36 | 22SYJS温控器 | XMTD-7000 外形尺寸:96×96×90 | 只 | 8.0 | 40 | 320.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 已询价 | DP241029000004 | JH241105000003 | 正常
37 | 22SYJS电动执行机构 | RAB8E30+QF100R-105/WSW配球型轿链 | 台 | 1.0 | 45000 | 45000.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241029000004 | JH241105000003 | 正常
38 | 22SYJS汽泵TSI模块 | 8500B-ZD832 双通道轴振动模块 无锡厚德 | 块 | 1.0 | 8500 | 8500.0 | 周伟（补计划） | 周伟 | 运行车间 | 佳捷yap | DP241029000004 | JH241105000003 | 正常
39 | 22SYJS电接点远传温度计 | JC-WTYYX2-1031 L=300mm | 支 | 6.0 | 850 | 5100.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241029000004 | JH241105000003 | 正常
40 | 22SYJS智能温控仪 | CHB702-011-0111016 | 台 | 2.0 | 300 | 600.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241029000004 | JH241105000003 | 正常
41 | 22SYJS电磁阀 | 4V420-15-DC24V | 只 | 10.0 | 150 | 1500.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 电气询价 | DP241029000006 | JH241105000003 | 正常
42 | 22SYJS电磁阀 | SY5220-4DD-C8 | 套 | 20.0 |  |  | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 铭祥yap | DP241029000006 | JH241105000003 | 正常
43 | 22SYJS电磁阀 | SY5120-4DD-C8 | 个 | 10.0 |  |  | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 铭祥yap | DP241029000006 | JH241105000003 | 正常
44 | 22SYJSYTC气动调节比例阀电气阀门定位器 | YT-1000RDi131 | 个 | 1.0 | 3200 | 3200.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241029000006 | JH241105000003 | 正常
45 | 22SYJS涡街流量计 | FA80TED01A125C11A1A DN125 | 台 | 2.0 | 3500 | 7000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241029000006 | JH241105000003 | 正常
46 | 22SYJS投入式液位计 | JC-BU2C1NM2FB 0-4m DC24V | 个 | 1.0 | 3300 | 3300.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241029000006 | JH241105000003 | 正常
47 | 22SYJS投入式液位计 | JC-BU2C1NM2FB DC24V 输出4~20mA 0-6m | 台 | 2.0 | 3700 | 7400.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241029000006 | JH241105000003 | 正常
48 | 22SYJS西门子通讯模块 | BCNet-S7300-S（含连接线） | 只 | 1.0 | 3500 | 3500.0 | 蒋俊 | 周伟 | 运行车间 | 转季俊灵 | DP241029000006 | JH241105000003 | 正常
49 | 2SYJSDCS模块底座 | FM131-C-A 和利时 | 块 | 4.0 | 600 | 2400.0 | 何朝阳 | 周伟 | 运行车间 | 和利时 | DP241029000006 | JH241105000003 | 正常
50 | 22SYJS电装 | ZB20-18/40ZW | 台 | 1.0 | 5600 | 5600.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241031000001 | JH241105000003 | 正常
51 | 22SYJS电动机 | YE4-132S2-2 7.5KW b5 | 台 | 2.0 | 1980 | 3960.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电机 | DP241031000001 | JH241105000003 | 正常
52 | 22SYJS触发器 | WK-3B | 只 | 3.0 | 780 | 2340.0 | 可控硅触发器nfp kc3 | 沈阳 | 维保车间 | 佳捷yap | DP241031000001 | JH241105000003 | 正常
2 | 电磁阀 | YA2BA4524G00061 | 只 | 10.0 | 500 | 5000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 电气询价 | DP240927000002 | JH241105000007 | 正常 | 谢转姚11.19
15 | 电磁阀 | YA2BA4524G00061 | 只 | 10.0 | 500 | 5000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 电气询价 | DP241029000006 | JH241105000007 | 正常 | 谢转姚11.19