
 电气配件 采购需求
	序号
	名称
	规格（型号）尺寸
	材质
	单位
	数量
	单价
	金额
	品牌及要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	定位器
	YT-1000L
	
	只
	1
	
	
	国产 不带反馈

	2
	定位器
	YT-1000R
	
	只
	3
	
	
	国产 不带反馈

	3
	气缸
	MGPM32-50Z
	
	个
	4
	
	
	SMC

	4
	气缸
	C96SDB40-125CJ
	
	只
	2
	
	
	SMC

	5
	漏电断路器
	4P-32A
	
	只
	5
	
	
	正泰

	6
	漏电断路器
	4P-63A
	
	只
	5
	
	
	正泰

	7
	漏电断路器
	DZ158LE-100/4P
	
	台
	4
	
	
	正泰

	8
	单相同期表
	MZ-10
	
	支
	1
	
	
	单相100V

	9
	高压验电器
	10KV
	
	只
	1
	
	
	附CMA检测报告

	10
	漏电断路器
	2P 32A
	
	个
	10
	
	
	

	11
	电机接线端子
	Y180
	
	台
	3
	
	
	

	12
	一体化振动变送器
	TS-V-35
	
	只
	1
	
	
	量程0-10mm/s

	13
	导轨插座
	16A
	
	台
	10
	
	
	正泰 五孔

	14
	塑壳断路器
	A2N250 TMF150/1500 FF 
	
	个
	1
	
	
	ABB 3P

	15
	气源接头
	PC10-02
	
	个
	100
	
	
	

	16
	气源接头
	PC10-03
	
	个
	30
	
	
	

	17
	气源接头
	PC10-04
	
	只
	50
	
	
	

	18
	热保护
	LRD16C（9-13A）
	
	只
	10
	
	
	

	19
	塑料配电箱
	600*500*220
	
	只
	4
	
	
	迎欣 带底板、搭扣型 灰色

	20
	断路器
	NXB-63-C32
	
	只
	30
	
	
	正泰 4P-32A


①交货期：7 日历日
②技术标准和要求：按品牌要求供货，满足生产需求。


