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Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购橡塑管材等一批。本次询价为年度框架式(框架协议有效期1年，货物按需求分多批次送货。预估年采购金额约18万元),采购总量和各品种数量具体按我公司实际使用需求执行。详见下表采购清单。

采购清单:
	序号
	名    称
	型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	品牌

	1
	高压橡胶管
	DN19*8mm/100MPa
	米
	1
	
	
	巨友.九牧.安盾

	2
	高压橡胶管
	DN25*8mm/100MPa
	米
	1
	
	
	巨友.九牧.安盾

	3
	高压橡胶管
	DN32*8mm/100MPa
	米
	1
	
	
	巨友.九牧.安盾

	4
	高压橡胶管
	DN50*8mm/100MPa
	米
	1
	
	
	巨友.九牧.安盾

	5
	高压橡胶管
	DN65*10mm/100MPa
	米
	1
	
	
	巨友.九牧.安盾

	6
	高压橡胶管
	DN100*15mm/100MPa
	米
	1
	
	
	巨友.九牧.安盾

	7
	高压橡胶管
	DN150*25mm/150MPa
	米
	1
	
	
	巨友.九牧.安盾

	8
	CPE软管
	DN20*2.0
	米
	1
	
	
	九牧.潜水艇.高睿

	9
	CPE软管
	DN25*2.3
	米
	1
	
	
	九牧.潜水艇.高睿

	10
	CPE软管
	DN32*2.5
	米
	1
	
	
	九牧.潜水艇.高睿

	11
	CPE软管
	DN40*2.5
	米
	1
	
	
	九牧.潜水艇.高睿

	12
	阻燃波纹管
	DN54.5*2.5
	米
	1
	
	
	九牧.潜水艇.高睿

	13
	PE波纹管
	加厚 AD67.2*2.5
	米
	1
	
	
	九牧.潜水艇.高睿

	14
	波纹管
	Φ90*2.5
	米
	1
	
	
	九牧.潜水艇.高睿

	15
	波纹管
	Φ110*3
	米
	1
	
	
	九牧.潜水艇.高睿

	16
	PE波纹管
	Φ300×4
	米
	1
	
	
	九牧.潜水艇.高睿

	17
	热缩管
	IT-220
	盒
	1
	
	
	长贝.希崖.京雷

	18
	热缩管
	Φ1.5-Φ10
	米
	1
	
	
	长贝.希崖.京雷

	19
	热缩管
	Φ12-Φ20mm
	米
	1
	
	
	长贝.希崖.京雷

	20
	低压热缩管
	Φ25mm
	米
	1
	
	
	长贝.希崖.京雷

	21
	低压热缩管
	Φ35mm
	米
	1
	
	
	长贝.希崖.京雷

	22
	热缩管
	Φ50
	米
	1
	
	
	长贝.希崖.京雷

	23
	热缩管
	Φ4×95
	套
	1
	
	
	长贝.希崖.京雷

	24
	热缩管
	Φ4×120
	套
	1
	
	
	长贝.希崖.京雷

	25
	热缩管
	Φ4×150
	套
	1
	
	
	长贝.希崖.京雷

	26
	塑料管
	Φ20*2.5
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	27
	塑料管
	Φ25*.5
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	28
	塑料钢丝管
	20*4 1MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	29
	塑料钢丝管
	1寸*4 1MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	30
	塑料钢丝管
	32*4  1MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	31
	塑料钢丝管
	38*4 1MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	32
	塑料钢丝管
	50*4 1MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	33
	塑料钢丝管
	65*5 1.5MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	34
	塑料钢丝管
	89*5 1.5MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	35
	塑料钢丝管
	100*5 2MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	36
	塑料钢丝管
	125*5 2MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	37
	塑料钢丝管
	150*5 2MPa
	米
	1
	
	
	宏泰.沃尔.同为

	38
	铝塑管
	4分*4mm
	米
	1
	
	
	锐普.中财.伟星

	39
	铝塑管
	6分*4mm
	米
	1
	
	
	锐普.中财.伟星

	40
	硅胶管
	5*7-10*14
	米
	1
	
	
	拜杰.碧灵.交达

	41
	高温硅胶硫化管
	305mm 4米12英寸
	米
	1
	
	
	革力.中环.戴利

	42
	包塑金属蛇形软管
	DN25*2.3
	米
	1
	
	
	京生.方明.九大

	43
	包塑金属蛇形软管
	DN40*2.5
	米
	1
	
	
	京生.方明.九大

	44
	包塑金属蛇形软管
	DN50*2.5
	米
	1
	
	
	京生.方明.九大

	45
	包塑金属蛇形软管
	DN120*5
	米
	1
	
	
	京生.方明.九大

	46
	防尘挠性管
	FNG-700-1/2NPT(外)/G3/4
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	47
	防尘挠性管
	FNG-700-1/2NPT(外)/G3/4
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	48
	挠性连接管
	BNGII-700G 3/4寸(F)- 1/2寸NPT(M) 316L
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	49
	挠性连接管
	BNGII-700G 3/4寸(F)- 3/4寸NPT(M) 316L
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	50
	挠性连接管
	BNGII-700G 1寸(F)- 1寸NPT(M) 316L
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	51
	挠性连接管
	BNGII-1000G 1寸(F)- 1-1/4寸NPT(M) 316L
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	52
	不锈钢高压油管
	G1/2寸 L=1000
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	53
	不锈钢高压油管
	G11/2寸 L=1200 PN25MPa
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	54
	不锈钢高压油管
	G1寸 L=1000
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	55
	不锈钢高压油管
	G3/4寸 L=1000
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	56
	不锈钢软管
	4分 L=500  PN10
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	57
	不锈钢软管
	4分 L=1000 316L PN10
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	58
	不锈钢软管
	DN50×500 PN10
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	59
	不锈钢软管
	DN80×500 PN10
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	60
	金属软管
	4分 L=1m
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	61
	金属软管
	DN50×1000 PN10
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	62
	不锈钢双头高压油管
	DN20 L=1000
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	63
	万向软管
	Φ8 L=30cm 不锈钢
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	64
	万向软管
	Φ10 L=30cm 不锈钢
	根
	1
	
	
	捷安.联塑.方明

	65
	不锈钢管卡
	Φ20-Φ50
	只
	1
	
	
	优质品牌

	66
	不锈钢管卡
	Φ89-Φ133
	只
	1
	
	
	优质品牌

	67
	不锈钢格栅
	650×230×30
	块
	1
	
	
	双亿.精华.中辰

	68
	不锈钢格栅
	800×230×30
	块
	1
	
	
	双亿.精华.中辰

	69
	不锈钢格栅
	720×1000×1500×30
	块
	1
	
	
	双亿.精华.中辰

	70
	不锈钢格栅
	900×1500×2000×30
	块
	1
	
	
	双亿.精华.中辰

	71
	不锈钢格栅
	1000×1000×30
	块
	1
	
	
	双亿.精华.中辰

	72
	聚四氟板
	5mm 1.5×1.5
	KG
	1
	
	
	旭和.汇邦.大金

	73
	聚乙烯板
	6mm
	KG
	1
	
	
	旭和.汇邦.大金

	74
	尼龙板
	1650×410×15
	KG
	1
	
	
	旭和.汇邦.大金

	75
	尼龙板
	1200×450×15
	KG
	1
	
	
	旭和.汇邦.大金

	76
	骨架聚乙烯复合管
	DN50
	米
	1
	
	
	联塑.日丰.金牛

	77
	骨架聚乙烯复合管
	DN100
	米
	1
	
	
	联塑.日丰.金牛

	78
	金属伸缩水管
	直径4分、45m/根、304不锈钢
	根
	1
	
	
	吴羽.金哥.百晓

	79
	电力套管
	MPP DN110
	米
	1
	
	
	联塑.日丰.保利

	80
	电力套管
	MPP DN160
	米
	1
	
	
	联塑.日丰.保利

	81
	电力套管
	MPP DN180
	米
	1
	
	
	联塑.日丰.保利

	82
	PE水管
	DN32*2.5
	米
	1
	
	
	联塑.日丰.金牛

	83
	PE管
	DN63*5
	米
	1
	
	
	联塑.日丰.金牛

	84
	PU钢丝软管(进口)
	Φ80*2mm
	米
	1
	
	
	德国诺锐

	85
	PU钢丝软管(进口)
	Φ160*3mm
	米
	1
	
	
	德国诺锐

	86
	PU钢丝软管(进口)
	Φ200*4mm
	米
	1
	
	
	德国诺锐

	87
	PPH管
	Φ110×10 PN20
	米
	1
	
	
	高科.华伦.天一

	88
	PPH管
	Φ219×10 PN20
	米
	1
	
	
	高科.华伦.天一

	89
	PPH管
	Φ400×10 PN20
	米
	1
	
	
	高科.华伦.天一

	90
	PPH管
	Φ600×10 PN20
	米
	1
	
	
	高科.华伦.天一

	91
	PPH管
	Φ710×10 PN20
	米
	1
	
	
	高科.华伦.天一

	92
	PPH管
	Φ800×15 PN32
	米
	1
	
	
	高科.华伦.天一

	93
	PPH管
	Φ1000×15 PN100
	米
	1
	
	
	高科.华伦.天一

	94
	PPH板
	1200×1800×12
	块
	1
	
	
	高科.华伦.天一

	95
	PPH板
	1000×2000×10
	块
	1
	
	
	高科.华伦.天一

	96
	PPR板
	1100*1420*3（含加工安装)
	KG
	1
	
	
	金德.伟星.日丰

	97
	陶瓷静电地板
	600*600*30（含上楼加工安装）
	M2
	1
	
	
	惠丰.沈飞.汇立

	98
	直（弯）通穿线盒
	YHX-E（W） G3/4寸 铸钢 热浸锌
	只
	1
	
	
	创琪.开图.凯近

	99
	防爆直（弯）通穿线盒
	G3/4寸
	只
	1
	
	
	创琪.开图.凯近

	100
	聚氨酯耐磨软管（食品级）
	50mm×1.5mm（含加工安装)
	米
	1
	
	
	德国诺锐

	101
	聚氨酯耐磨软管（食品级）
	70mm×1.5mm（含加工安装)
	米
	1
	
	
	德国诺锐

	102
	聚氨酯耐磨软管（食品级）
	125mm×1.5mm（含加工安装)
	米
	1
	
	
	德国诺锐

	103
	聚氨酯耐磨软管（食品级）
	150mm×1.5mm（含加工安装)
	米
	1
	
	
	德国诺锐

	104
	聚氨酯耐磨软管（食品级）
	Φ300×4（含加工安装)
	米
	1
	
	
	德国诺锐

	105
	聚氨酯双封防溢裙板
	宽190mm、厚20mm
	米
	1
	
	
	九瑞 山海 固力

	106
	乳胶管
	6×9
	米
	1
	
	
	苏品.思齐.达姆

	107
	尼龙管
	Φ50*8.3 PN10
	米
	1
	
	
	佳宝丽.皓振.巨宏

	108
	尼龙管
	Φ70*9.1 PN10
	米
	1
	
	
	佳宝丽.皓振.巨宏

	109
	PVC（耐酸碱）软管
	Φ8*4
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	110
	PVC管
	DN16*2 PN10
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	111
	PVC管
	DN20*2 PN10
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	112
	PVC管
	DN25*2.3 PN10
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	113
	PVC管
	DN32*2.9 PN10
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	114
	PVC管
	DN50*4.6 PN10
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	115
	PVC管
	DN110*10 PN10
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	116
	PVC三通
	DN16  PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	117
	PVC三通
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	118
	PVC三通
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	119
	PVC三通
	DN32 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	120
	PVC三通
	DN50 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	121
	PVC三通
	DN110 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	122
	PVC束节
	DN16 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	123
	PVC束节
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	124
	PVC束节
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	125
	PVC束节
	DN32 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	126
	PVC束节
	DN50 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	127
	PVC束节
	DN110 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	128
	PVC弯头
	DN16 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	129
	PVC弯头
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	130
	PVC弯头
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	131
	PVC弯头
	DN32 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	132
	PVC弯头
	DN50 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	133
	PVC弯头
	DN110 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	134
	PVC管卡
	DN20
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	135
	PVC管卡
	DN25
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	136
	CPVC管
	DN100*5 PN16
	米
	1
	
	
	环琪.佑利.协羽

	137
	PVC弯头
	DN100*5 PN16
	只
	1
	
	
	环琪.佑利.协羽

	138
	CPVC法兰
	DN100*5 PN16
	只
	1
	
	
	环琪.佑利.协羽

	139
	CPVC三通
	DN100*5 PN16
	只
	1
	
	
	环琪.佑利.协羽

	140
	PVC方形线槽
	30×15
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	141
	PVC明装线槽
	40×20
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	142
	PVC明装线槽
	20×10
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	143
	PVC明装布线槽
	80×40
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	144
	PVC线槽
	100×50
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	145
	铝合金方线槽
	100×70
	米
	1
	
	
	中铝.兴发.南山

	146
	铝合金方线槽
	120×50
	米
	1
	
	
	中铝.兴发.南山

	147
	PPR管
	DN20*3.4 S2.5
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	148
	PPR管
	DN25*4.2 S2.5
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	149
	PPR管
	DN32*5.4 S2.5
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	150
	PPR管
	DN50*8.3 S2.5
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	151
	PPR管
	DN90*10.1 S4
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	152
	PPR管
	DN110*12.3 S4
	米
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	153
	PPR三通
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	154
	PPR三通
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	155
	PPR三通
	DN32 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	156
	PPR三通
	DN50 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	157
	PPR三通
	DN90 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	158
	PPR三通
	DN110 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	159
	PPR束节
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	160
	PPR束节
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	161
	PPR束节
	DN32 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	162
	PPR束节
	DN50 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	163
	PPR束节
	DN90 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	164
	PPR束节
	DN110 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	165
	PPR弯头
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	166
	PPR弯头
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	167
	PPR弯头
	DN32 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	168
	PPR弯头
	DN50 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	169
	PPR弯头
	DN90 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	170
	PPR弯头
	DN110 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	171
	PPR内丝束节
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	172
	PPR内丝束节
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	173
	PPR内丝弯头
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	174
	PPR内丝弯头
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	175
	PPR外丝束节
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	176
	PPR外丝束节
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	177
	PPR外丝弯头
	DN20 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	178
	PPR外丝弯头
	DN25 PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	179
	PPR球阀
	Φ16-Φ25  PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	180
	PPR热熔球阀
	Φ32-Φ40  PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	181
	PPR球阀
	Φ50  PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	182
	PPR球阀
	Φ63  PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	183
	PPR阀门
	Φ20-Φ25  PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	184
	PPR阀门
	Φ32-Φ40  PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	185
	PPR阀门
	Φ50      PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	186
	PPR管直阀
	Φ50  PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	187
	PPR管直阀
	Φ63  PN10
	只
	1
	
	
	伟星.金牛.日丰

	188
	合计
	元


注：采购清单的品牌栏中注明一个品牌的，请按此品牌报价；注明“优质品牌”的可自选优质品牌进行报价；注明3个品牌的，请从3个品牌中选择其中一个报价。以上物资需全部进行报价并注明品牌，否则不予接受和评审。
报价须知：

请贵单位于2025年5月28日上午10:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
报价单位报价文件格式（详见附件四）。
所报产品必须按指定品牌三选一并完全满足我公司设备配套合格使用。

付款方式 ：见附件三合同

报价注意事项：

 8.1、报价公司需具备应急供货能力（24小时内送至买受人指定厂区），供货不及时出现三次，或未能按买受人要求供货的取消供货资格；并按协议相关条款进行处罚。

8.2、采购总量和各品种数量具体根据我公司要求执行，出卖人收到采购计划后，应按时、按量送至苏盐井神仓库及生产指定地点（不接受物流快递配送）。
3、所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。

9.报价单格式可自拟，必须注明交货期、质保期、品牌、付款方式；并加盖单位公章，未盖公章、未上传报价表附件视为无效报价。
联 系 人：杨质明 

联系电话：13305230121
地    址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年5月 21日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	非法定代表人报价的，需提供法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人必须按我公司提供的品牌要求进行报价。
	采购清单的品牌栏中注明一个品牌的，清按此品牌报价；注明“优质品牌”的可自选优质选品牌报价；注明3个品牌的，请从3个品牌中选择其中一个报价
	必须按要求执行


注：以上材料必须全部提供，否则将以材料不全不予以评审！
附件二：评审标准和办法

本项目采用最低评标价法评审。采购小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)评定成交商。如果采购小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，采购小组将取消其被评定为成交商的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。
附件三：合同主要条款

橡管材塑年度采购框架协议

出卖人：                                    合同编号：
买受人: 江苏苏盐井神股份有限公司            签订地点：淮安市淮安区  

产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期  
	序号
	名    称
	型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	品牌

	1
	高压橡胶管
	DN19*8mm/100MPa
	米
	1
	
	
	

	2
	高压橡胶管
	DN25*8mm/100MPa
	米
	1
	
	
	

	3
	高压橡胶管
	DN32*8mm/100MPa
	米
	1
	
	
	

	。。。
	。。。
	。。。
	
	
	
	
	

	。。。
	。。。
	。。。
	
	
	
	
	

	186
	PPR管直阀
	Φ50  PN10
	只
	1
	
	
	

	187
	PPR管直阀
	Φ63  PN10
	只
	1
	
	
	

	188
	合计
	元

	合同总金额：       元
	交货期：合同生效后 10 日内具备交货

	大写:         元
	条件，按买受人通知供货。

	年预估采购金额约18万元,增值税金额：20707.96 元
	


    本协议价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、拆卸费、指导安装费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限: 出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司各分公司仓库。 

运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。

出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                

包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本协议第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求，产品交付时需提供合格资料或质量合格证明材料及矿用产品安全标志等相关证明。货到后，由买受人按本协议第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

第八条  随机备品、配件工具数量及供应办法：无
第九条  结算方式及期限：货到验收合格，买受人依据出卖人提供的税率为13%增值税专用发票入账情况按需承付货款。

第十条  违约责任：1、出卖人供货累计逾期三次以上（含三次）或单次逾期超过5天的，买受人有权解除协议并要求出卖人赔偿损失。2、出卖人所供产品不符合质量、数量等要求的，出卖人应当及时更换调整。出卖人未及时更换或累计出现三次违约情形，买受人有权解除协议并要求出卖人赔偿损失。3、供货单价超过本协议单价的，买受人拒绝付款（双方书面约定的除外）；协议中未列到的产品，买受人有权另选其它供应商供货。4、出卖人不能履行其在本协议项下任何一项义务的情况下，即构成违约，对出卖人按违约处理。5、其他违约按本协议规定的条款执行，本协议未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。

第十一条 协议争议的解决方式：双方在履行协议过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本协议为年度采购框架协议，有效期为协议签订生效后1年，买受人根据实际需要通知出卖人供货和入账，具体单价按本协议单价执行；采购总量和各品种数量具体根据买受人要求执行，采购形式以一般计划或应急计划采购。出卖人收到采购计划后，应按时、按量供货。2、如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；本协议一式陆份，买受人执伍份，出卖人壹份。 

	出卖人
单位名称（章）：
单 位 地址：
法定代表人：
委托代理人：
电      话：
传      真：
税      号：
开 户 银行：
帐      号：
签订时间：      年    月    日
 
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C

签订时间：      年    月    日



附件四：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价单一览表。（按照采购清单自制报价清单，既有总价也要有分项单价）
2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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