## 计划
江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司计划
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 计 量 单 位 | 数 量 | 预 估 单 价 | 预 估 金 额 | 备 注 | 申 请 人 | 部 门/车 间 | 库 存 时 间 | 申 报 单 号 | 计 划 单 号 | 申 请 状 态
1 | 22SYJS大互二电流互感器 | 无 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 石塘项目设计变更需求（含技术服务） | 沈晓伟 | 采卤车间 | 项目电气 | DP250508000009 | JH250520000028 | 正常
2 | 22SYJS程序锁 | JSN-4F | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 石塘项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 项目电气 | DP250508000009 | JH250520000028 | 正常
3 | 22SYJS中间继电器 | GR-4C DC24V | 只 | 20.0 | 0 | 0.0 | 石塘项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 项目电气 | DP250508000009 | JH250520000028 | 正常
4 | 22SYJS继电器附件 | PGR-4C-E | 只 | 20.0 | 0 | 0.0 | 石塘项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 项目电气 | DP250508000009 | JH250520000028 | 正常
5 | 22SYJS防水照明配电箱 | 600×900 含50A空气开关、漏保等 | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 石塘项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 项目电气 | DP250508000009 | JH250520000028 | 正常
6 | 22SYJS浪涌保护器 | ARU2JS-40/380/3P | 只 | 2.0 | 290 | 580.0 | 石塘项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 项目电气 | DP250508000009 | JH250520000028 | 正常
7 | 22SYJS母线 | 3×30 铜排 | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 石塘项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 项目电气 | DP250508000009 | JH250520000028 | 正常
8 | 22SYJS母线 | 5×40 铜排 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 石塘项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 项目电气 | DP250508000009 | JH250520000028 | 正常
9 | 22SYJS复合环氧树脂内衬钢板梯式桥架 | 400×200 | 米 | 42.0 | 155 | 6510.0 | 电缆桥架安全整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 环氧树脂桥架 | DP250509000003 | JH250520000028 | 正常
10 | 22SYJS复合环氧树脂内衬钢板梯式桥架 | 600×200 | 米 | 96.0 | 171 | 16416.0 | 电缆桥架安全整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 环氧树脂桥架 | DP250509000003 | JH250520000028 | 正常
11 | 22SYJS复合环氧树脂内衬钢板梯式桥架 | 800×200 | 米 | 70.0 | 0 | 0.0 | 电缆桥架安全整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 环氧树脂桥架 | DP250509000003 | JH250520000028 | 正常
12 | 22SYJS高分子复合防火耐腐槽式桥架水平弯头 | BFQ2-DC-1A-800×200 | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 电缆桥架安全整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 7 | DP250509000003 | JH250520000028 | 正常
13 | 22SYJS环氧复合树脂梯式桥架三通 | 800×600 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 电缆桥架安全整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 环氧树脂桥架 | DP250509000003 | JH250520000028 | 正常
14 | 22SYJS环氧复合树脂梯式桥架三通 | 800×400 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 电缆桥架安全整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 环氧树脂桥架 | DP250509000003 | JH250520000028 | 正常
15 | 22SYJS环氧复合树脂桥架大小头 | 1000×200+800×200 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 电缆桥架安全整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 环氧树脂桥架 | DP250509000003 | JH250520000028 | 正常
16 | 22SYJS环氧复合树脂桥架水平弯头 | 1000×200 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 电缆桥架安全整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 环氧树脂桥架 | DP250509000003 | JH250520000028 | 正常
4 | 22SYJS环氧复合树脂桥架 | 1000×200 | 米 | 60.0 | 0 | 0.0 | 电缆桥架安全整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 环氧树脂桥架 | DP250509000003 | JH250520000027 | 正常 | 杨转姚
1 | 22SYJS柴油箱盖 | LW500FV | 个 | 4.0 | 150 | 600.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
2 | 22SYJS装载机传动轴法兰盘 | LW500FV | 个 | 1.0 | 850 | 850.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
3 | 22SYJS装载机发动机水箱 | LW500FV | 套 | 1.0 | 15800 | 15800.0 | 徐工956 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
4 | 22SYJS打气泵 | 徐工500FV | 件 | 1.0 | 995 | 995.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
5 | 22SYJS行走泵 | LW500FV | 个 | 1.0 | 554 | 554.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
6 | 22SYJS装载机油封 | 150×180×12 | 个 | 4.0 | 145 | 580.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
7 | 22SYJS装载机轴承 | 32221 | 个 | 4.0 | 360 | 1440.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
8 | 22SYJS大臂活塞杆 | LW500FV | 根 | 2.0 | 1800 | 3600.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
9 | 22SYJS倒车镜 | CPD30-AD2 | 个 | 10.0 | 95 | 950.0 | CPD30-AD2叉车年审整改 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
10 | 22SYJS转斗销 | 955N | 根 | 1.0 | 320 | 320.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
11 | 22SYJS铲斗销及套 | 徐工LW500FV | 套 | 1.0 | 850 | 850.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
12 | 22SYJS装载机发动机曲轴 | WP10G220E341 | 根 | 1.0 | 4430 | 4430.0 | XC956 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
13 | 22SYJS装载机发动机曲轴前后油封 | WP10G220E341 | 个 | 2.0 | 210 | 420.0 | XC956 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
14 | 22SYJS装载机发动机主轴瓦 | WP10G220E341 | 个 | 1.0 | 450 | 450.0 | XC956 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
15 | 22SYJS装载机发动机连杆瓦 | WP10G220E341 | 个 | 6.0 | 540 | 3240.0 | XC956 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
16 | 22SYJS装载机发动机连杆 | WP10G220E341 | 个 | 6.0 | 225 | 1350.0 | XC956 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
17 | 22SYJS装载机发动机气缸垫 | WP10G220E341 | 套 | 1.0 | 350 | 350.0 | XC956 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
18 | 22SYJS发动机六配套 | WP10G220E341 | 套 | 1.0 | 3387 | 3387.0 | XC956 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
19 | 22SYJS装载机机油滤芯 | XC956 | 个 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
20 | 22SYJS装载机发动机总成 | 500FV | 台 | 1.0 | 70500 | 70500.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
21 | 22SYJS装载机变速箱全车垫 | 500FV | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | XC956 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
22 | 22SYJS5T叉车货叉 | P50D×长1500mm | 付 | 1.0 | 4350 | 4350.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
23 | 22SYJS柴油叉车油箱盖 | CPCD30-XRW10 | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
24 | 22SYJS柴油叉车方向机 | CPCD30-XRW10 | 台 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
25 | 22SYJS电瓶叉车油泵电机减速箱 | CPD30-XE | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
26 | 22SYJS叉车安全监控套件 | ZCBY10 | 套 | 10.0 | 0 | 0.0 | 智慧叉车监控系统 | 陈利军 | 包装分厂 | 叉车安全监控套件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
27 | 22SYJS叉车胶管总成 | 无 | 只 | 6.0 | 0 | 0.0 | CPD30-AD2 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
28 | 22SYJS叉车控制器 | 无 | 只 | 1.0 | 8000 | 8000.0 | 叉车CPD30-AD2 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250430000002 | JH250520000017 | 正常
1 | 22SYJSSEW减速机 | DRE160M4 速比47.63 15KW | 台 | 1.0 | 8000 | 8000.0 | 加碘搅笼、68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP250407000003 | JH250509000017 | 正常
2 | 22SYJS断路器 | RMM1-800H 800A | 只 | 1.0 | 5000 | 5000.0 | 200C加料泵用断路器损坏（急用）、黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250407000003 | JH250509000017 | 正常
3 | 22SYJS行程开关 | HL-5030 | 只 | 10.0 | 40 | 400.0 | 全自动门禁用 许建松63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250407000003 | JH250509000017 | 正常
4 | 22SYJS铜螺母 | 上海柯斯米 | 只 | 3.0 |  |  | 204B角阀维修，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250407000003 | JH250509000017 | 正常
5 | 22SYJSSEW减速机 | RF107DRN132M4/C 7.5KW | 台 | 1.0 | 7400 | 7400.0 | 5号线4011桶更换使用 (高峰 18352381980) SEW减速机 | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
6 | 22SYJS永磁电机 | DYT-YC22KB | 台 | 2.0 | 20000 | 40000.0 | 5号线冷却塔风机更换使用(高峰 18352381980) 南京鼎阳 （急件） | 张利 | 维保车间 | 鼎阳询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
7 | 22SYJS一体化温度芯 | HYWPB-2106K200 铠装 | 根 | 20.0 |  |  | 温度备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
8 | 22SYJS一体化温度芯 | HYWPB-2106K300 铠装 | 根 | 20.0 |  |  | 温度备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
9 | 22SYJS一体化温度芯 | HYWPB-2106K400 铠装 | 根 | 20.0 |  |  | 温度备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
10 | 22SYJS一体化温度芯 | HYWPB-2106K500 铠装 | 根 | 20.0 |  |  | 温度备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
11 | 22SYJS一体化温度芯 | HYWPB-2106K600 铠装 | 根 | 20.0 |  |  | 温度备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
12 | 22SYJS电磁流量计 | AXW100-GA000CE2FL112B-1JA12/CH(DN100 PN1.6MPA | 台 | 1.0 |  |  | 流量计备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
13 | 22SYJS变频器 | SB200-110T4Z63S 110KW | 台 | 1.0 | 20000 | 20000.0 | 2280C改造用、黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 森兰询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
14 | 22SYJS外转子风机 | G355A 380V | 台 | 3.0 | 400 | 1200.0 | 氯化钙二期冷、热、引风机用、黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
15 | 22SYJS外转子风机 | G280A 380V | 台 | 3.0 | 250 | 750.0 | 氯化钙二期冷、热、引风机用、黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
16 | 22SYJS法兰式液位变送器 | 3051GP2A2B22AM5HR5S1/ | 台 | 5.0 |  |  | 液位压力备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
17 | 22SYJS投入式液位计 | JC-BU2C1NM2F 316L 探头2m | 只 | 3.0 |  |  | 备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
18 | 22SYJS投入式液位计 | JC-BU3C1N4M2F 316L 探头5m | 只 | 2.0 |  |  | 备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000017 | 正常
19 | 22SYJS永磁同步直驱变频电动机 | DYT-YC45AF | 台 | 1.0 | 171480 | 171480.0 | 闭环系统搅拌器用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 永磁电机 | DP250429000002 | JH250509000017 | 正常
20 | 22SYJS电磁流量计 | LDG-250S-51CC-X2-12-0-(300)-6-10-70-T DN250 PN16 | 台 | 1.0 |  |  | 硝母液泵出口管道使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 仪表询价 | DP250429000002 | JH250509000017 | 正常
2 | 22SYJS含银焊锡丝 | 日本广崎 M705含银3% 100g 0.5mm | 卷 | 5.0 | 100 | 500.0 | 风机绕组轴承温度导线焊接，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 电气杂件 | DP250422000012 | JH250509000015 | 正常 | 杨转姚
3 | 22SYJS热电阻补偿镀银导线 | TY320JPTH-3×7×0.2mm | 米 | 4.0 |  |  | 风机绕组轴承温度导线，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000012 | JH250509000015 | 正常 | 杨转姚
1 | 22SYJS温度四氟垫片 | M27 | 片 | 100.0 | 1 | 100.0 | 温度备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 宇际yap | DP250422000013 | JH250509000009 | 正常
2 | 22SYJS温度铜垫片 | M27 | 片 | 100.0 | 1 | 100.0 | 温度备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 宇际yap | DP250422000013 | JH250509000009 | 正常
3 | 22SYJS配电柜 | XL 700×1800×400mm | 台 | 1.0 | 28000 | 28000.0 | 5号发货皮带现场配电柜更换详见图纸、黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 配电柜 | DP250422000013 | JH250509000009 | 正常
4 | 22SYJS电磁流量计 | AXW200 DN200 钛电极 PTFE衬里 | 台 | 1.0 |  |  | 流量计备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000013 | JH250509000009 | 正常
5 | 22SYJS雷达液位计 | PS64ACGFRIFIXAMAX | 台 | 1.0 |  |  | 备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250422000014 | JH250509000009 | 正常
1 | 22SYJS永磁电机直驱系统 | 电机DYT-YC30KB+变频器DYT-AD1000S-4T30G | 套 | 3.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间冷却塔散热风机4#6#8#使用，目前6#电机减速机已损坏 | 魏志强 | 氯化钙车间 | 永磁电机 | DP250419000001 | JH250506000039 | 正常
2 | 22SYJS控制配电箱 | 400×300×200 工程ABS塑料防水防尘 | 只 | 4.0 | 190 | 760.0 | 包装现场轴流风机电源箱安全整改，详见技术要求。 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 配电箱 | DP250423000007 | JH250506000039 | 正常
1 | 22SYJS不锈钢防震压力表 | 0-10MPa | 块 | 5.0 |  |  | 日常泄漏更换安全整改 | 邵平 | 采卤分厂 | 仪表询价 | DP250429000003 | JH250506000032 | 正常
30 | 22SYJS不锈钢防震压力表 | 0-2.5MPa | 块 | 5.0 |  |  | 日常泄漏更换安全整改 | 邵平 | 采卤分厂 | 仪表询价 | DP250429000003 | JH250506000026 | 正常 | 杨转姚玉军
31 | 22SYJS不锈钢防震压力表 | 0-6MPa | 块 | 5.0 |  |  | 日常泄漏更换安全整改 | 邵平 | 采卤分厂 | 仪表询价 | DP250429000003 | JH250506000026 | 正常 | 杨转姚玉军
1 | 22SYJS不锈钢支架 | 现场定制 | 套 | 70.0 | 400 | 28000.0 | 安全整改现场控制按钮支架整改 | 王安珂 | 卤水净化车间 | 已转季俊灵 | DP250415000003 | JH250427000019 | 正常
2 | 22SYJS叉车铭牌 | CPCD50-RXG53 出厂编号:A2AG08 | 块 | 10.0 | 0 | 0.0 | 特检院检查整改 | 杜娟 | 仓储部 | 杭叉配件 | DP250418000005 | JH250427000019 | 正常
1 | 22SYJS电磁流量计 | DN100PN16 钛电极 PTFE衬里 | 台 | 3.0 |  |  | 研发：盐钙离心机甩后液管道改进优化研发项目 | 魏志强 | 氯化钙车间 | 仪表询价 | DP250403000002 | JH250427000005 | 正常
2 | 22SYJS电磁流量计 | DN80PN16 钛电极 PTFE衬里 | 台 | 1.0 |  |  | 研发：液位变送器水源改接研发项目配套使用 | 魏志强 | 氯化钙车间 | 仪表询价 | DP250403000002 | JH250427000005 | 正常
1 | 22SYJS声校准器 | AWA6022A二级 | 台 | 1.0 |  |  | 噪声检测仪校准使用 | 沈刚 | 安全监察部 | 仪表询价 | DP250409000001 | JH250424000014 | 正常 | 杨转姚
2 | 22SYJS延长杆 | AWA8810延长杆 | 根 | 1.0 |  |  | 噪声检测使用 | 沈刚 | 安全监察部 | 仪表询价 | DP250409000001 | JH250424000014 | 正常 | 杨转姚
3 | 22SYJS延长线 | AWA8732延长线10米 | 米 | 1.0 |  |  | 噪声检测使用 | 沈刚 | 安全监察部 | 仪表询价 | DP250409000001 | JH250424000014 | 正常 | 杨转姚
1 | 22SYJS减速机 | SEW-MC3PVSF08-EN22G | 台 | 2.0 | 45000 | 90000.0 | T-102CD（高峰 18352381980） | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP250403000004 | JH250424000013 | 正常
2 | 22SYJSSEW压力润滑系统 | EN22G-125-23 进口 | 套 | 1.0 | 28000 | 28000.0 | T-102B用（高峰 18352381980） | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP250403000004 | JH250424000013 | 正常
3 | 22SYJS智能型控制模块 | KOSO CZ100C AC220V 4-20mA | 只 | 5.0 |  |  | CZ100C,CZ200A,王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250403000006 | JH250424000013 | 正常
4 | 22SYJS交流接触器 | LC1N2510 线圈电压220V | 个 | 20.0 | 30 | 600.0 | 片钙小包皮带线许建松63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250407000002 | JH250424000013 | 正常
5 | 22SYJS变频器 | 3G3JZ-AB007(OMRON) | 只 | 1.0 | 300 | 300.0 | 片钙小包金检许建松63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250407000002 | JH250424000013 | 正常
6 | 22SYJS西贝电动执行机构 | RAB8E40 | 只 | 2.0 |  |  | 需现场测绘 | 何长前 | 卤水净化车间 | 仪表询价 | DP250414000002 | JH250424000013 | 正常
7 | 22SYJS电动执行机构 | 371LSB-30/32/40 | 台 | 1.0 |  |  | 371LSB-40，需现场测绘 | 何长前 | 卤水净化车间 | 仪表询价 | DP250414000002 | JH250424000013 | 正常
8 | 2SYJS电动执行机构 | 371LSB-30 | 台 | 1.0 |  |  | 需现场测绘 | 何长前 | 卤水净化车间 | 仪表询价 | DP250414000002 | JH250424000013 | 正常
9 | 22SYJS电磁流量计 | OPTIFLUX4300C-200,EXJC,DN200 PN16 | 台 | 2.0 |  |  | 用于冷凝水供二公司及钙卤分流管道 | 何长前 | 卤水净化车间 | 仪表询价 | DP250414000002 | JH250424000013 | 正常
3 | 22SYJS噪声检测仪 | AWA5688+统计+积分+存储 | 台 | 2.0 |  |  | 噪声检测使用 | 沈刚 | 安全监察部 | 仪表询价 | DP250409000001 | JH250424000009 | 正常 | 曹转姚
1 | 22SYJS工程塑料小型电源箱 | 六位 | 个 | 1.0 | 0 | 0.0 | 防汛物资培380/220插电口 | 樊玉杰 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 电气询价 | DP250403000009 | JH250424000002 | 正常
2 | 22SYJS照明配电箱 | PZ30 含电器 | 只 | 8.0 | 35 | 280.0 | 安全整改 | 樊玉杰 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 电气询价 | DP250403000009 | JH250424000002 | 正常
1 | 22SYJS系统交流空开 | 220V/10A | 个 | 10.0 | 50 | 500.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
2 | 22SYJS信号转接端子板 | XP529 | 块 | 3.0 | 417 | 1251.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
3 | 22SYJS端子板连接线 | DB25 5m | 根 | 6.0 | 50 | 300.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
4 | 22SYJS供电电源 | PW732 | 只 | 2.0 | 290 | 580.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
5 | 22SYJS机笼电源 | PW732 | 台 | 4.0 | 800 | 3200.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
6 | 22SYJS电磁流量计 | DN100PN16 钛电极 PTFE衬里 | 台 | 1.0 |  |  | 自动冲洗 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
7 | 22SYJSAI信号输入卡件 | XP351 8路 | 块 | 1.0 | 2392 | 2392.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
8 | 22SYJSDI信号输入卡件 | XP366 16路 | 块 | 3.0 | 2017 | 6051.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
9 | 22SYJS电磁阀 | 2W-25025 DC24V | 只 | 5.0 | 244 | 1220.0 | 配外丝.活接头自动冲洗 | 费配勇 | 原料盐车间 | 电气询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
10 | 22SYJS称重控制器 | F701C | 台 | 1.0 | 6980 | 6980.0 | 包装机 | 费配勇 | 原料盐车间 | 转季俊灵 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
11 | 22SYJSI/O端子板 | XP520 | 块 | 2.0 | 416 | 832.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
12 | 22SYJS电源冗余模块 | PW711 | 块 | 2.0 | 1200 | 2400.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
13 | 22SYJS信号输入卡 | XP316 | 块 | 1.0 | 2475 | 2475.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
14 | 22SYJSDCS系统机柜 | XP202X （2100×800×600） | 台 | 1.0 | 4000 | 4000.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
15 | 22SYJSDI信号端子板 | TB366-DU | 只 | 2.0 | 936 | 1872.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
16 | 22SYJSDO继电器隔离输出端子板 | TB367-GPRU | 只 | 3.0 | 1000 | 3000.0 | 有源2块无源1块 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
17 | 22SYJSDO开关量输出卡 | XP367 | 块 | 3.0 | 2134 | 6402.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
18 | 22SYJSDO信号输出成套继电器 | DC/24V.2P | 只 | 48.0 | 20 | 960.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
19 | 22SYJSI/O机笼标准套件 | XP211 | 套 | 1.0 | 3575 | 3575.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
20 | 22SYJS机笼电源卡件 | XP258-1 | 只 | 4.0 | 990 | 3960.0 | DCS扩容 | 费配勇 | 原料盐车间 | 中控询价 | DP250422000002 | JH250515000003 | 正常
1 | 22SYJS不锈钢耐震压力表 | Y100 0-10MPa | 只 | 16.0 |  |  | 谢碾矿区工艺管道改造项目用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP250422000003 | JH250506000037 | 正常
| 23SYJS不锈钢耐震压力表 | Y100 0-6MPa | 只 | 20 |  |  | 谢碾矿区工艺管道改造项目用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 |  |  | 正常
2 | 22SYJS不锈钢压力表缓冲管 | M20×1.5 转4分分外丝 | 根 | 20.0 |  |  | 谢碾矿区工艺管道改造项目压力表安装 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP250422000003 | JH250506000037 | 正常
3 | 22SYJS不锈钢压力表接头 | M20×1.5 | 只 | 20.0 |  |  | 谢碾矿区工艺管道改造项目用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP250422000003 | JH250506000037 | 正常
1 | 22SYJS手刹线 | CPCD30-XRW10 | 根 | 4.0 | 58 | 232.0 | 叉车手刹线，联系欧成文15152307878 | 张国书 | 采输卤车间 | 杭叉配件 | DP250321000010 | JH250506000018 | 正常
2 | 22SYJS驻车制动器总成 | AP250-531000-000 | 个 | 1.0 | 270 | 270.0 | 杭叉手刹 | 张国书 | 采输卤车间 | 杭叉配件 | DP250321000010 | JH250506000018 | 正常
3 | 22SYJS漏电断路器 | NB3LE-63 2PC63A | 只 | 10.0 | 32 | 320.0 | 检修用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250321000010 | JH250506000018 | 正常
4 | 22SYJS交流接触器 | CK3-25 | 只 | 3.0 | 97.5 | 292.5 | 220V 2常开触头25A，检修用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250321000010 | JH250506000018 | 正常
5 | 22SYJS时控开关 | THC40A 220V | 只 | 3.0 | 37 | 111.0 | 检修用，路灯时控 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250321000010 | JH250506000018 | 正常
6 | 22SYJS漏电保护器 | DZ47LE-2P 40A | 只 | 10.0 | 28 | 280.0 | 检修用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250321000010 | JH250506000018 | 正常
7 | 22SYJS漏电保护器 | DZ47LE-3P 63A | 只 | 10.0 | 41.5 | 415.0 | 检修用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250321000010 | JH250506000018 | 正常
8 | 22SYJS压力变送器 | EJA438E-JHSCJ-914EA-WH22B2HWOO-BA25/NF2 | 台 | 2.0 |  |  | 含泥母液桶用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP250321000010 | JH250506000018 | 正常
9 | 22SYJSUT接线端子 | UT0.5-4 | 只 | 30.0 | 0 | 0.0 | 配电柜接线用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP250325000011 | JH250506000018 | 正常
10 | 22SYJSUT接线端子 | UT1-5 | 只 | 30.0 | 0 | 0.0 | 配电柜接线用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP250325000011 | JH250506000018 | 正常
11 | 22SYJSUT接线端子 | UT1.5-6 | 只 | 30.0 | 0 | 0.0 | 配电柜接线用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP250325000011 | JH250506000018 | 正常
12 | 22SYJS磁性开关 | CS1G030 | 只 | 20.0 | 0 | 0.0 | 现场通用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP250325000011 | JH250506000018 | 正常
13 | 22SYJS塑料拖链 | 18×37×R75 文艺 内宽37 | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 软包装袋机检修 | 李苏东 | 普通食盐分装车间 | 转季俊灵 | DP250327000002 | JH250506000018 | 正常
14 | 22SYJS在线检重秤 | C12-40 40kg 网络通信接口 梅特勒托利多 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 报告已审批，送货前联系 | 李苏东 | 普通食盐分装车间 | 在线检重秤 | DP250327000002 | JH250506000018 | 正常
15 | 22SYJS高频电磁阀 | 1053894 | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 新老盒装线点胶机 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 转季俊灵 | DP250410000005 | JH250506000018 | 正常
16 | 22SYJS中间臂(伸缩传动轴) | 3HAC046430-002 | 件 | 5.0 | 1250 | 6250.0 | 立袋线蜘蛛手 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 转季俊灵 | DP250410000005 | JH250506000018 | 正常
17 | 22SYJS交流接触器 | LC1D12M7C 12A 220V 施耐德 | 只 | 10.0 | 55 | 550.0 | 软包包装机 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP250410000005 | JH250506000018 | 正常
18 | 22SYJS磁感式接近开关 | D-M9B | 只 | 10.0 | 40 | 400.0 | 盒装线包装机 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 转季俊灵 | DP250410000005 | JH250506000018 | 正常
19 | 22SYJS传感器(喷码机) | A45638 | 只 | 10.0 | 810 | 8100.0 | 喷码机用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 转季俊灵 | DP250410000005 | JH250506000018 | 正常
20 | 22SYJS传感器 | E3Z-D86 | 只 | 20.0 | 0 | 0.0 | 立袋线蜘蛛手 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 转季俊灵 | DP250410000005 | JH250506000018 | 正常
21 | 22SYJS酒精测试仪 | 无 | 台 | 1.0 | 450 | 450.0 | 车间人员、承包商人员酒精测试用 | 王建峰 | 安全管理部 | 电气杂件 | DP250418000007 | JH250506000018 | 正常
22 | 22SYJS电动机 | Y90L-2 2.2KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 烧碱A泵电机检修 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250418000012 | JH250506000018 | 正常
23 | 22SYJS塑壳漏电断路器 | CM3L-250/4300BU 160A | 台 | 2.0 | 1100 | 2200.0 | 办公楼整改,4P 160A | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250418000012 | JH250506000018 | 正常
24 | 22SYJS电磁流量计表头 | AXF14G-D1-21/CH | 只 | 1.0 |  |  | 含泥母液流量计表头更换 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP250418000012 | JH250506000018 | 正常
25 | 22SYJS塑料外壳式断路器 | cm3-250M In=180A | 只 | 2.0 | 790 | 1580.0 | 办公楼整改,3P 180A | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250418000012 | JH250506000018 | 正常
26 | 22SYJS工程ABS塑料防水防尘控制配电箱 | 800×600×250 | 只 | 1.0 | 1056 | 1056.0 | 见图纸 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 电气询价 | DP250421000003 | JH250506000018 | 正常
27 | 22SYJS冷却液 | 20L | 升 | 90.0 | 67.5 | 6075.0 | 叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
28 | 22SYJS实心轮胎 | 18×7-8 正新 | 只 | 4.0 | 1050 | 4200.0 | 杭叉6#、7#叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
29 | 22SYJS实心轮胎 | 815-15 正新 | 套 | 1.0 | 600 | 600.0 | 杭叉9#、10#蓄电池叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
30 | 22SYJS水箱 | CPCD30 柳工 | 个 | 1.0 | 900 | 900.0 | 1#柴油叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
31 | 22SYJS叉车风扇 | 24V | 只 | 6.0 | 90 | 540.0 | 叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
32 | 22SYJSDC-DC转换器 | XIPD350-700400-000 | 个 | 1.0 | 500 | 500.0 | 杭叉CPDJ30 13#杭叉蓄电池叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
33 | 22SYJSA30电叉整车线束 | CPD30-AD2 | 套 | 1.0 | 500 | 500.0 | 杭叉CPDJ30 13#杭叉蓄电池叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
34 | 22SYJS全液压转向器 | 柳工CLG2030A-S | 只 | 1.0 | 200 | 200.0 | 2#柳工叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
35 | 22SYJS手制动器 | N163-541000-000 | 只 | 1.0 | 80 | 80.0 | 2#、3#、4#、5#杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
36 | 22SYJS排气管(1008--) | XF250-321000-A01(000/A00) | 只 | 2.0 | 550 | 1100.0 | 杭叉CPCD4. 16#/17#杭叉旋转叉车用5T | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
37 | 22SYJS起动机 | C240 | 只 | 1.0 | 400 | 400.0 | 杭叉CPCD4.5T15#/16#/17#杭叉旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
38 | 22SYJS吊链 | FWLL11T 现场核对 | 只 | 1.0 | 400 | 400.0 | 码头吊车发运用 | 戴峰 | 储运车间 | 电气杂件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
39 | 22SYJS叉车后轮实心轮胎(含钢圈) | 无 | 只 | 4.0 | 700 | 2800.0 | 杭叉叉车用23*9-10 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP250421000004 | JH250506000018 | 正常
20 | 带剩余电流保护塑壳断路器 | CM2L-225M 180A | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 办公楼整改，3P 180A | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250418000012 | JH250506000015 | 正常 | 谢转姚5.15
1 | 22SYJS高效节能电动机 | YE4-112M-4 4KW B5 380V(立式) | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 流化床卸料阀 | 胡柏 | 维保车间 | 电动机 | DP250506000009 | JH250520000011 | 正常
2 | 22SYJS带漏保断路器 | CM3L-250 43002 250A | 只 | 8.0 | 0 | 0.0 | 检修箱电源防护用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP250506000009 | JH250520000011 | 正常
3 | 22SYJS交流接触器 | LC1D38Q7C 38A 380V 施耐德 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 现场控制箱维修备用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP250506000009 | JH250520000011 | 正常
4 | 22SYJS接触器 | LC1R50Q5N 1NO+1NC 380V | 个 | 3.0 | 139 | 417.0 | 现场控制箱维修备用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP250506000009 | JH250520000011 | 正常
5 | 22SYJS塑壳漏电断路器 | CM2L-125M/4300B In=125A | 只 | 8.0 | 0 | 0.0 | 检修箱电源防护用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP250506000009 | JH250520000011 | 正常
6 | 22SYJS便携式测振仪探头连接线 | HG-2504 | 根 | 2.0 | 0 | 0.0 | 便携式测振仪维修用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气杂件 | DP250506000009 | JH250520000011 | 正常
7 | 22SYJS柴油滤芯 | 500FV | 套 | 2.0 | 130 | 260.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP250507000001 | JH250520000011 | 正常
8 | 22SYJS前传动轴总成 | LW500FV | 套 | 1.0 | 1450 | 1450.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP250507000001 | JH250520000011 | 正常
9 | 22SYJS发动机后罩盖 | 500FV | 套 | 1.0 | 800 | 800.0 | 装载机用；要求：带1个油箱盖！ | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP250507000001 | JH250520000011 | 正常
10 | 22SYJS右台架总成 | LW500FV | 套 | 1.0 | 850 | 850.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP250507000001 | JH250520000011 | 正常
11 | 22SYJS冷凝器支架 | LW500FV | 只 | 1.0 | 300 | 300.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP250507000001 | JH250520000011 | 正常
12 | 22SYJS挡板 | LW500FV | 只 | 1.0 | 200 | 200.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP250507000001 | JH250520000011 | 正常
13 | 22SYJS雨刮器总成 | LW500FV | 套 | 1.0 | 300 | 300.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP250507000001 | JH250520000011 | 正常
14 | 22SYJS发电机 | 500FV | 台 | 1.0 | 950 | 950.0 | 装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP250507000001 | JH250520000011 | 正常
15 | 22SYJS装载机驾驶室玻璃 | 500FV | 套 | 1.0 | 400 | 400.0 | 装载机用 | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP250507000001 | JH250520000011 | 正常
16 | 22SYJS减速电机 | KA9DRN100LS4 | 台 | 1.0 | 2000 | 2000.0 | 吨袋机 | 王敏 | 小苏打车间 | 减速机 | DP250508000008 | JH250520000011 | 正常
1 | 22SYJS码头吊吊钩勾头总成 | 10t | 套 | 1.0 | 850 | 850.0 | 重级 现场测绘 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250401000009 | JH250509000002 | 正常
2 | 22SYJS有功平口抓斗 | 10T:与原抓斗尺寸相同 吊装绳采用4根链条式 | 台 | 1.0 | 49500 | 49500.0 | YE4 22KW节能电机 ZQ400减速机 φ22钢丝绳φ360滑轮片 尺寸现场测绘 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250401000009 | JH250509000002 | 正常
3 | 22SYJS抱闸片 | 300mm | 只 | 20.0 | 96 | 1920.0 | 10片带槽 10片不带槽 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250401000009 | JH250509000002 | 正常
4 | 22SYJS减速机 | MC3PLSF03 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 速比：36.7779 运行功率：19kw | 卢强 | 储运车间 | SEW减速机 | DP250401000009 | JH250509000002 | 正常
5 | 22SYJS卸扣 | 2t | 只 | 6.0 | 7 | 42.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250401000009 | JH250509000002 | 正常
6 | 22SYJS抓斗卷筒 | Φ350×300 | 只 | 2.0 | 1540 | 3080.0 | 现场测绘！！！ | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250401000009 | JH250509000002 | 正常
7 | 22SYJS3#吊回转齿轮 | 现场测绘 | 只 | 2.0 | 2950 | 5900.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250401000009 | JH250509000002 | 正常
8 | 22SYJS5#吊回转齿轮 | 现场测绘 | 只 | 2.0 | 3750 | 7500.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250401000009 | JH250509000002 | 正常
1 | 22SYJSPE防雨布 | 13×18 | 平方米 | 4680.0 | 4.8 | 22464.0 | 无 | 陈垚 | 小苏打车间 | 宇际yap | DP250417000007 | JH250506000006 | 正常
2 | 22SYJS柔性石墨填料环 | 540×480×30 | 件 | 40.0 | 210 | 8400.0 | 10个斜面，30个平面 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 宇际yap | DP250423000005 | JH250506000006 | 正常
3 | 22SYJS减速机 | XWD6-29-11 | 台 | 2.0 | 4100 | 8200.0 | 国茂或泰隆 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 减速机 | DP250423000005 | JH250506000006 | 正常
4 | 22SYJS减速机 | BWD4-11-Y11-ZP | 台 | 1.0 | 3000 | 3000.0 | 轻灰粉体流破碎机，国茂或泰隆 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 减速机 | DP250423000005 | JH250506000006 | 正常
5 | 22SYJS减速机 | GR89-Y4-4P-60.61-M1-ZPIEC | 台 | 1.0 | 3000 | 3000.0 | 轻灰粉体流卸料阀，国茂 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 减速机 | DP250423000005 | JH250506000006 | 正常
6 | 22SYJS振动电机(含底座) | YZD-10-2 0.75KW | 台 | 1.0 | 849.995 | 849.995 | 物料溜管用 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 减速机 | DP250423000005 | JH250506000006 | 正常
7 | 22SYJS节能电机 | YE4-100L2-4-3KW | 台 | 1.0 | 940 | 940.0 | 流化床卸料阀 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 电动机 | DP250423000005 | JH250506000006 | 正常
11 | 调节阀气缸 | F4001 DN100 | 只 | 2.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250327000003 | JH250414000006 | 正常 | 谢转姚4.15
1 | 22SYJS压力表四氟垫片 | 12×5×2 | 只 | 200.0 | 0.5 | 100.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 宇际yap | DP250411000004 | JH250520000005 | 正常
2 | 22SYJS 法兰式压力变送器 | 无 | 台 | 2.0 |  |  | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP250411000004 | JH250520000005 | 正常
3 | 22SYJS位移传感器 | TYPE TD-1 150S 0~160mm | 只 | 1.0 |  |  | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP250411000004 | JH250520000005 | 正常
4 | 22SYJS耐油橡胶板 | 3707 绿色 2mm 内部带钢丝 | 平方米 | 50.0 | 100 | 5000.0 | 汽轮机检修用 陈军 | 卢佳楠 | 维保车间 | 宇际yap | DP250508000007 | JH250520000005 | 正常
5 | 22SYJS塑料薄膜 | 4m宽 12S厚 | kg | 15.0 | 18 | 270.0 | 汽轮机检修用 陈军 | 卢佳楠 | 维保车间 | 宇际yap | DP250508000007 | JH250520000005 | 正常
6 | 22SYJS空滤芯 | SF-55 | 只 | 2.0 | 170 | 340.0 | 无 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转徐飞 | DP250508000007 | JH250520000005 | 正常
7 | 22SYJS减速机抱闸轮 | Φ500(JZQ750-40.17-8CA) | 只 | 1.0 | 2000 | 2000.0 | 3#码头吊用（无锡远东） 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 远东询价 | DP250508000007 | JH250520000005 | 正常
8 | 22SYJS减速机高速轴 | JZQ750-40.17-8CA | 根 | 1.0 | 1500 | 1500.0 | 3#码头吊用（无锡远东） 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 远东询价 | DP250508000007 | JH250520000005 | 正常
9 | 22SYJS梅花联轴器 | 外径230mm 无锡远东 | 套 | 1.0 | 1500 | 1500.0 | 3#码头吊用（无锡远东） 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 远东询价 | DP250508000007 | JH250520000005 | 正常
1 | 22SYJS轴 | 粗50mm长190mm | 根 | 4.0 | 200 | 800.0 | 行车用 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP250408000002 | JH250427000010 | 正常
12 | 22SYJS热电偶 | A-106-K-0.45M | 只 | 20.0 |  |  | 华夏包装机竖封用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 仪表询价 | DP250304000006 | JH250410000013 | 正常
36 | 22SYJS不锈钢耐震压力表 | Y100 0-1.6MPa | 只 | 2.0 |  |  | 管道压力表更换 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 仪表询价 | DP250324000002 | JH250410000013 | 正常
37 | 22SYJS轴向不锈钢耐震压力表 | Y-100 0-1.6MPa 4分接头 | 只 | 1.0 |  |  | 管道压力表更换 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 仪表询价 | DP250324000002 | JH250410000013 | 正常
1 | 22SYJS预埋式铂热电阻 | WZP2M-001 PT100 L=500mm | 支 | 5.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250506000003 | JH250522000005 | 正常
2 | 22SYJS浓度仪泵膜片 | B11461 | 个 | 5.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250506000003 | JH250522000005 | 正常
5 | 22SYJS钛套管铂电阻 | WZGPL-33WMAHA16 L=450/300 Φ16 | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250327000003 | JH250414000004 | 正常
6 | 22SYJS钛套管铂电阻 | WZGPL-33WMAHA16 L=550/400 Φ16 | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250327000003 | JH250414000004 | 正常
7 | 22SYJS钛套管铠装铂电阻 | WZP-230 350×200 | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250327000003 | JH250414000004 | 正常
8 | 22SYJS电磁流量计 | 5P3B1F-AAIBAAAFADED3K8AA1+AK | 只 | 1.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250327000003 | JH250414000004 | 正常
9 | 22SYJS加厚型复合玻璃钢保护箱 | YXHJ-503×503×403 耐腐蚀型 内含仪表安装固定支架 | 只 | 20.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250327000003 | JH250414000004 | 正常
10 | 22SYJS铂电阻 | WZGPK-33WMAHA16 150℃ 316L 400/250 | 只 | 3.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250327000003 | JH250414000004 | 正常
11 | 22SYJS吊钩秤传感器 | TSA | 只 | 2.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250327000003 | JH250414000004 | 正常
15 | 22SYJS噪声仪 | AWA5633A 杭州爱华 | 台 | 4.0 |  |  | 无 | 吴雪昊 | 安全管理部 | 仪表询价 | DP250328000006 | JH250414000004 | 正常
1 | 电动执行机构 | Z10-24WZ | 台 | 1.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250401000002 | JH250408000001 | 正常