询比采购公告

现就江苏国能石油天然气有限公司张兴矿区采输卤扩建项目所需消防泵及污水提升泵采购计划（具体见采购清单）进行询价采购，欢迎有兴趣的潜在供应商前来参加报价。

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | 报价品牌（必须填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动消防水泵（位号：P0101/P0102） | 消防泵型号为： XBD6/45-150L-WGZ-KQ，立式电动无过载消防泵，额定流量 Q=45L/s，额定扬程 H=60m，泵壳材质铸铁，叶轮材质304，机械密封，CCCF认证。 | 套 | 2 |  |  | 主要技术参数及有关要求见《消防水泵技术规格书》 |  |
| 2 | 消防系统稳压设备(位号XW0101) | 立式稳压泵2台，1用1备；额定流量Q=1L/S，扬程 H=70m；配稳压罐1个，总容积 V=1.3m3，撬装。泵壳材质不低于QT500-7，叶轮材质304，机械密封。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 消防泵组配套电控柜组和消防控制盘 | P0101/2配套消防控制应急二合一控制柜、巡检柜、双电源柜，XW0101配套配电柜、控制柜，所有柜体符合CCCF认证。消防控制盘与消防泵控制柜配套，设置手动直接启泵按钮、有显示消防水泵的运行状态的指示灯、有显示消防水池的水位指示仪。本系统用于临时高压湿式室外消火栓系统。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 射流同步自吸污水泵（位号：P0103/0104） | 张兴站场新建罐区排渣池提升泵，型号为：125TXW80-40，射流同步自吸泵，额定流量 Q=80m3/h，额定扬程H=40m，功率 N=22kW，泵体、泵盖材质为 316L，叶轮材质为 316L，轴材质为 316L，射流装置材质为316L | 台 | 2 |  |  | 主要技术参数及有关要求见《射流同步自吸泵技术规格书》 |  |
| 5 | 射流同步自吸污水泵（位号：P0201/0202） | 射流同步自吸泵，额定流量 Q=300m3/h，额定扬程H=45m，功率 N=90kW，泵体、泵盖材质为 316L，叶轮材质为316L，轴材质为 316L，射流装置材质为316L。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 包装、运输及装卸等 |  | 产品从工厂按照行业规范包装完好，至装车、运输、再到卸货，最后码放全部由供货商完成，费用均由供货商承担，供货商须自行配备码放需要的配套设施，并由供应商负责卸货至业主指定地点。按照行业内通用码放方式进行码放，如涉及专业堆放工具需提供，确保码放安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它（如有） |  | （1）以上数量为暂定采购数量，最终以实际使用数量为准，按照最终实收数量为准据实结算。中标人不得因最终实际采购数量和招标暂定采购数量存在差异而要求调整中标单价。 （2）送货须附出厂前检测报告、质量证明文件等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期为全部货物安装调试验收合格且正常运行168小时并经甲方验收合格后12个月或全部货物交货后18个月（以先到者及投标人承诺为准）。供货商应对其供货范围内的所有事项进行担保，确保设计、材料、制造和质量无缺陷，完全满足技术文件的要求。设备因质量不良而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免费更换或修理，如因此造成人身和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。若在质保期内有任何缺陷，供货商应提供必要的更换和维修，并赔偿各种费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 合同签订后，出卖人90天内必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕，以买受人签收为准。（如因项目原因需推迟交货期，则应提前以书面形式通知供货商）。 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（单位：元） |  | 请填写 |  |  |  |  |  |  |

1、报价均按含税价格填写。

2、供应商须知：以上询价内容供应商所报价格视同完全响应采购文件实质性要求和现场使用需要，除不可抗力因素外，一旦供应商中标不得以各种原因无法履约或放弃履约，否则将列入公司黑名单，不得再参与后期的采购活动。

3、所有分项必须单独报价，总价包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用，采购人不再支出其它任何费用。

4、关于交货期填写：我公司合同格式为“合同签订后，出卖人（   ）天内须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕，以买受人签收为准。”请慎重填写交货期，确保留有余量。如超期交货，采购人将根据合同约定并结合实际影响情况有权扣除部分货款以冲抵违约金支付。

注意：不按上述要求报价，将导致废标。

二、合格的报价人

本次采购的合格报价人应同时满足下列资质要求：

| 序号 | 资格审查必要合格条件 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人必须是具有独立法人资格的制造商/代理商。 | 提供有效的企业法人营业执照，复印件加盖公章。 | 请报价人逐项对照资格审查项提交证明材料，否则将导致资格审查不通过。 |
| 2 | 参加报价的法定代表人或委托人，须持有法人证明或被授权委托书及居民身份证。 | 提供法人证明或被授权委托书加盖单位公章的原件及居民身份证加盖单位公章的复印件。 |  |
| 3 | 提供2022年1月1日起至今与本次采购相同或相近参数产品成功使用业绩，并提供业绩证明。 | 提供加盖印章的合同及对应发票复印件（合同和发票需清晰可辨认，合同复印有用的关键页即可）。 |  |
| 4 | 报价人的信誉及财务经营状况良好，最近3年无违法、违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录，没有发生重大质量和重大安全事故。 | 提供加盖报价人公章的承诺书或提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和其他组织信用信息概况”或在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”。 |  |

三、注意事项

1、投标人须将上述资格审查涉及到的相关证明材料复印件加盖单位公章，电子响应文件上传至苏盐井神电子采购平台，参加采购活动。

2、上述合格的投标人其中任何一条不符合资格审查合格条件的，导致其资格审查不合格，资格审查不合格的作无效标处理。

- 四、询价文件的获取：

- 1、获取时间：于2025年12月19日9:00至2025年12月23 日17:00止（北京时间）

2、获取方式：供应商提供：营业执照、企业资质、授权委托书、经办人身份证扫描件、承诺书、单位注册证明扫描件（“单位注册证明”的下载时间应在本项目采购公告发布之后，否则购买操作无法完成）。上述提供材料需加盖供应商公章，登陆苏盐井神采购与采购管理系统（http://cgpt.jssyjsgf.com/）平台，在报名信息界面，上传报名材料，下载采购文件参加采购活动。（采购人不接受被江苏苏盐井神股份有限公司列入“负面行为单位清单”且在禁停期内的法人或者其他组织获取采购文件）

3、询比采购文件每套售价：0 元人民币。

五、投标保证金的形式：投标保证金的金额：0元人民币。

- 六、报价文件提交：

1、电子响应文件上传到苏盐井神电子采购平台（务必上传，否则无法开标）

2、投标截止时间：2025年12月30日14:00（北京时间）。

七、注册、登录

本项目通过苏盐井神采购与采购管理系统平台提供供应商注册、上传报名材料、购买/下载采购文件、澄清说明和补正等功能。供应商须访问苏盐井神采购与采购管理系统平台完成注册、下载等有关操作，平台登录方式：

（1）登录http://cgpt.jssyjsgf.com/。

（2）进入供应商注册界面进行注册审核，报名成功后参加采购活动。供应商请于电子响应文件递交截止时间前登录苏盐井神电子采购平台进入响应文件递交页面，供应商的电脑和网络环境应按照苏盐井神电子采购平台要求。电子响应文件逾期上传或者上传未成功，采购人拒收响应文件（平台自动关闭上传端口）。友情提醒：为避免响应文件截止时间前网络拥堵，建议供应商适当提前上传时间。

八、联系方式：

采购联系人：袁凯       联系电话：13375213399

技术联系人：张兴       联系电话：13852394758