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Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

现有江苏苏盐井神股份有限公司下属热电、一、二、三分公司所需生产用零散物资（具体见采购清单），现进行公开采购。欢迎有兴趣的报价人前来参加报价。本次公开采购为资格后审。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总金额
	品牌

	1
	钢质防火门(含安装)
	1.8m×2.2m 对开
	樘
	1
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	2
	支柱绝缘子
	10KV
	只
	100
	
	
	海坦 亿玛 七一

	3
	安全工具柜
	2000×1000×600
	面
	1
	
	
	海利丰.朝阳.彩德

	4
	不锈钢设备标志牌
	320×220mm
	块
	65
	
	
	中时 及时 天工

	5
	不锈钢设备标志牌
	300×400mm
	块
	120
	
	
	中时 及时 天工

	6
	不锈钢设备标志牌
	150×200mm
	块
	5
	
	
	中时 及时 天工

	7
	球墨铸铁沟盖板
	500×500×50
	块
	200
	
	
	中宏.法圣.凯丰

	8
	铝合金玻璃房(含安装)
	1.8m×2.2m×2.2m双层中空玻璃
	套
	1
	
	
	定制

	9
	温控仪电缆
	HHWP/100T 规格:2547 24AWG 300V 80℃ VW-1
	个
	1
	
	
	浙飞.联达.佳汇

	10
	变频器风扇
	PFB1224UHE
	台
	20
	
	
	台达 万盛 方圆

	11
	高频接地网铜片
	0.3mm×100mm
	米
	450
	
	
	中福 道冠 海威

	12
	户内冷缩电缆头
	10KV 三芯 70mm2
	套
	15
	
	
	朗道 安靠 3M

	13
	户内冷缩电缆头
	10KV 三芯 3×240mm2
	套
	5
	
	
	朗道 安靠 3M

	14
	低压热缩电缆终端
	4×25+1×16mm2
	套
	2
	
	
	朗道 安靠 3M

	15
	低压热缩电缆终端
	5×16mm2
	套
	20
	
	
	朗道 安靠 3M

	16
	钢质防火门(含安装)
	1.2×2.4m
	扇
	1
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	17
	钢质防火门(含安装)
	1.6×3m
	扇
	1
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	18
	自动玻璃门控制与电机全套(含玻璃、安装)
	3P-125B
	套
	1
	
	
	辉煌阁.耀华.佳德

	19
	万向软管
	Φ8 L=30cm 包塑不锈钢
	根
	10
	
	
	优信.科信.京生

	20
	万向软管
	Φ10 L=30cm 包塑不锈钢
	根
	10
	
	
	优信.科信.京生

	21
	门窗锁具润滑剂
	B-2515
	瓶
	10
	
	
	宝赐利.易驹.得力

	22
	除湿机
	格力3.8
	台
	3
	
	
	格力 美的 松京

	23
	PP酸碱柜
	860mm×1600mm×600mm
	只
	2
	
	
	帝卡龙.朝阳.韵珊

	24
	黑色缠绕带
	Φ8mm
	米
	300
	
	
	米乐奇 德莎 得力

	25
	黑色缠绕带
	Φ6mm
	米
	200
	
	
	米乐奇 德莎 得力

	26
	黑色缠绕带
	Φ4mm
	米
	200
	
	
	米乐奇 德莎 得力

	27
	电烙铁
	200W
	把
	1
	
	
	世达 博世 福冈

	28
	声光报警器
	TYSG-01T
	只
	1
	
	
	护彤.西门子.正泰

	29
	不锈钢隔音门(含安装)
	无
	樘
	2
	
	
	金煌.翔博.荣华

	30
	塑钢窗户(含安装)
	2960×3850 三层
	套
	3
	
	
	静美室.海螺.季静

	31
	可移动平台爬梯(含安装)
	4步梯
	只
	1
	
	
	振稳.顺和.创硕

	32
	刮水后胶皮
	爱瑞特X9
	只
	3
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	33
	盘刷
	爱瑞特X9
	只
	4
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	34
	中控面板
	爱瑞特X9
	只
	3
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	35
	驱动控制器
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	36
	集成模块
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	37
	驱动轮
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	38
	盘刷前罩
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	39
	盘刷后罩
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	40
	前防水胶皮
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	41
	排污管
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	42
	电动球阀
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	43
	水泵
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	44
	碟刹
	爱瑞特X9
	套
	2
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	45
	吸水风机
	爱瑞特X9
	只
	3
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	46
	刮水前胶皮
	爱瑞特X9
	只
	2
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	47
	电池
	9V 充电
	套
	10
	
	
	南孚 公牛 松下

	48
	高压验电器
	10KV
	根
	1
	
	
	华泰.中宏.旭和

	49
	冷藏保鲜柜
	1863*633*575mm 278L 0℃至-10℃商用
	台
	1
	
	
	星星 澳柯玛 德玛仕

	50
	手提式通风机
	12寸（含10米通风管）
	台
	2
	
	
	杰丰 遇驰 风锋

	51
	不锈钢勺子
	无
	把
	3
	
	
	广意 双立人 双枪

	52
	锤
	2P
	把
	3
	
	
	世达 帕莎克 东洋

	53
	蓄电瓶
	12V 90A
	组
	3
	
	
	风帆.双登.天能

	54
	窨井盖
	700 承重50t
	套
	3
	
	
	哈井 汇圆 法卡

	55
	化学器皿医用剪刀
	无
	把
	10
	
	
	可孚 海氏海诺 嘉美

	56
	钢化硼硅玻璃
	DN175×20
	块
	10
	
	
	福尔德 兴华迪 天翔

	57
	高压黄油枪软管
	M10外丝 50cm长
	根
	20
	
	
	马牌 力耐特 光正

	58
	防盗门
	2000×1000
	扇
	1
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	59
	多功能重型工具柜
	1800×1000×500
	台
	5
	
	
	海利丰.朝阳.彩德

	60
	立柱
	高1.5m
	根
	21
	
	
	远航.众宇.RET

	61
	报警灯附件
	TL-CZ-4
	个
	10
	
	
	护彤.西门子.正泰

	62
	报警灯附件
	TL-G-50
	个
	10
	
	
	护彤.西门子.正泰

	63
	圆环式角铁滑轮
	50
	个
	50
	
	
	科雷 大乔 中原

	64
	分离式液压千斤顶立式
	10T
	只
	2
	
	
	明峰 世达 博世

	65
	分离式液压千斤顶立式
	20T
	只
	2
	
	
	明峰 世达 博世

	66
	分体式液压拉马
	50T（含手动泵及高压油管）
	只
	1
	
	
	明峰 世达 博世

	67
	分体式液压拉马
	100T（含手动泵及高压油管）
	只
	1
	
	
	明峰 世达 博世

	68
	可移动平台爬梯(含安装)
	800×935×1000+390mm
	只
	2
	
	
	隆胜.欧旭.轩鑫

	69
	锯床
	GB4035D
	台
	1
	
	
	鑫欧 金兴天顺祥

	70
	空调扇
	AC400-20B美的
	台
	8
	
	
	美的 格力 志高

	71
	精磨油石
	普通
	块
	4
	
	
	锐必克.维宇.金钟

	72
	合金钢鏨
	6件套组
	套
	2
	
	
	世达 帕莎克 东洋

	73
	铅粉
	99%高纯金属
	kg
	2
	
	
	鑫顿 铸研 通达

	74
	钢号码
	10mm (大号)
	套
	1
	
	
	马士 德东 首力

	75
	冰柜
	容积538升
	台
	1
	
	
	德玛仕 澳柯玛 星星

	76
	商用冰箱
	900L 四门全铜管
	台
	1
	
	
	德玛仕 海尔 志高

	77
	铸铁沟盖板
	500×300×40 18Kg/块
	块
	100
	
	
	中宏.法圣.凯丰

	78
	玻璃钢防护罩(含安装)
	宽1.9m 侧高1.2m 总高1.7m 壁厚6mm搭边5cm
	只
	10
	
	
	华邦.鑫轩.郎泰

	79
	不锈钢隔音门(含安装)
	2350×2000
	扇
	5
	
	
	金煌.翔博.荣华

	80
	气体检测仪 专用电池
	3.6V LS 17330
	个
	1
	
	
	帅福 日月 睿奕

	81
	高压清洗机液力端总成
	3DP-2
	套
	1
	
	
	亿力 黑猫 特莱斯

	82
	电池
	9V
	节
	2
	
	
	南孚 双鹿 公牛

	83
	酒精炉
	普通
	个
	1
	
	
	巨博 宣澜 天天

	84
	洗衣机
	双动力XQS120-BZ866
	台
	1
	
	
	海尔 小天鹅 西门子

	85
	塑料瓶
	润泰食品级带盖塑料瓶1000ml
	只
	30
	
	
	天冠 水杉 力宁

	86
	不锈钢弯刀
	汀铃987646
	把
	20
	
	
	汀铃 世达 帕莎克

	87
	不锈钢门
	3000mm×3000mm中置600mm×1800mm小门
	樘
	2
	
	
	金煌.翔博.荣华

	88
	不锈钢防火门
	2.3m×1.28m
	樘
	1
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	89
	气动高压黄油加油机
	18L桶装
	台
	2
	
	
	绿林 沪工 卡维特

	90
	货架
	2000×2000×600 4层 每层200kg
	个
	2
	
	
	国仓 鑫鑫 华宏

	91
	喷淋头（淋浴增压花洒）
	∅8cm*10cm 4分ABS材质
	只
	60
	
	
	九牧/箭牌/潜水艇

	92
	锂电池
	A6-40B3 20V 大艺
	只
	2
	
	
	大艺 帅福 日月

	93
	充电器
	12V-24V
	只
	2
	
	
	丰收 富士通 绿联

	94
	资料柜
	深40cm×长60cm×高60cm木质 双层 对开
	只
	3
	
	
	海利丰.朝阳.彩德

	95
	智慧照明控制配电箱
	内部元件 边缘计算网关1 电源模块 微断控制器
	只
	1
	
	
	深圳海洋王照明

	96
	自动排水器
	JAD20浮球式 含接头
	只
	1
	
	
	乔克 念承

	97
	锂电充电式18V高压黄油枪
	DCGG571KN-EC 得伟(DEWALT)
	台
	1
	
	
	得伟 世达 博世

	98
	二层工作台(含安装)
	560×450×800/201不锈钢
	个
	3
	
	
	金泰 铭旺 恒泰

	99
	双眼水池
	1100×700×800/201不锈钢
	个
	1
	
	
	金泰 铭旺 恒泰

	100
	闭合式上下铺双层床
	1000×2000黑色带实木床板1.5cm厚
	张
	4
	
	
	金泰 铭旺 恒泰

	101
	开瓶器
	304不锈钢
	个
	4
	
	
	格格家 斯奈尔 波昂

	102
	塑料盆
	直径50cm PP材质 双耳把手
	个
	10
	
	
	优思 惠乔 尚品

	103
	不锈钢盆
	400×300×50
	个
	4
	
	
	优思 惠乔 尚品

	104
	不锈钢勺子
	加厚食品级304 直径9cm 长35cm
	把
	10
	
	
	盛泰 新兴丰 福海

	105
	大号瓷汤勺
	直径8cm加厚长30cm
	把
	10
	
	
	盛泰 新兴丰 福海

	106
	四层平板货架
	1150×450×1400 201不锈钢
	个
	1
	
	
	金泰 铭旺 恒泰

	107
	三层工作台(含安装)
	900×400×800 201不锈钢
	个
	1
	
	
	金泰 铭旺 恒泰

	108
	精装加厚汤桶
	500×350 304不锈钢
	个
	2
	
	
	半球 松兴 德派

	109
	挂钟
	高86cm宽44cm12英寸
	个
	1
	
	
	穆司 匠香 积匠倌

	110
	衣帽架
	底座52cm直径10cm高度185cm
	个
	4
	
	
	佰盛 家逸 凡路雅

	111
	小型商用洗地机
	KBAO牌K-02型电机
	台
	1
	
	
	KBAO 瑞捷 真觅

	112
	美的电饭煲
	15L
	个
	1
	
	
	美的 格力 志高

	113
	不锈钢餐碗
	5吋 304不锈钢
	个
	150
	
	
	鸿达 尚雅 华宇

	114
	活性炭滤网
	750×640×500
	个
	24
	
	
	柯斯 邦泰 昊欣

	115
	厨师工作服
	面料纯棉100% 白色 品牌迪凯希
	套
	12
	
	
	迪凯希 北集 巴帝狮

	116
	服务员工作服
	面料纯棉100% 尖领长袖修身型 品牌Hazzys
	套
	12
	
	
	 尔颂 北罗 嘉安琪

	117
	大豆纤维被子
	1500×2000(4斤)
	套
	8
	
	
	洁丽雅 无印良品 南极人

	118
	水洗棉床上三件套
	1500×2000配单人床单被套枕套
	套
	8
	
	
	洁丽雅 无印良品 南极人

	119
	安全帽架
	移动式 20位
	只
	1
	
	
	冠腾 良宏 众宇

	120
	可移动平台爬梯(含安装)
	4步梯
	只
	2
	
	
	振稳.顺和.创硕

	121
	不锈钢货架
	2800x600x1800 三层
	件
	1
	
	
	国德.鑫旺.匠鑫

	122
	捕鼠器
	食堂用非药类
	个
	20
	
	
	猫警官 康乐 宇康

	123
	文件柜
	180×95×40cm
	套
	1
	
	
	海利丰.朝阳.彩德

	124
	油漆固化剂
	普通
	桶
	2
	
	
	和泰 凯德龙 滨虹

	125
	文件柜
	1.8m×0.9m
	个
	1
	
	
	海利丰.朝阳.彩德

	126
	沙发
	三人
	个
	1
	
	
	左右.华盛.

	127
	食堂服务员护袖
	普通
	套
	16
	
	
	三木 旱龙 优丽尚

	128
	双面胶
	加厚
	卷
	10
	
	
	得力 力桐 华久

	129
	电饭煲
	大号
	个
	1
	
	
	三角 半球 九阳

	130
	木砧板
	大号 加厚 江西
	个
	1
	
	
	丽枫澜 厨美 嘉欣

	131
	铁皮剪刀
	20寸
	把
	1
	
	
	邦克、世达、得力

	132
	警示灯
	DC24V
	只
	2
	
	
	护彤.西门子.正泰

	133
	35KV线路耐张线夹
	NLD-3 永固(含辅助安装)
	个
	15
	
	
	永固 .创力.华泰尔

	134
	35KV线路碗头挂板
	W-7B  永固(含辅助安装)
	个
	30
	
	
	永固 .创力.华泰尔

	135
	35KV线路球头挂环
	QP-7 永固(含辅助安装)
	个
	30
	
	
	永固 .创力.华泰尔

	136
	35KV线路UB线夹
	UB-7 永固(含辅助安装)
	个
	15
	
	
	永固 .创力.华泰尔

	137
	35KV线路悬垂线夹
	XG-4022 永固(含辅助安装)
	个
	15
	
	
	永固 .创力.华泰尔

	138
	35KV线路防震锤
	FND-2/3 永固(含辅助安装)
	只
	15
	
	
	永固 .创力.华泰尔

	139
	味精
	1Kg/袋
	kg
	3
	
	
	莲花 太太乐 福瑞

	140
	冷藏保鲜柜
	278L 0℃至-10℃
	台
	2
	
	
	星星 澳柯玛 德玛仕

	141
	钢制防火门(含安装)
	2.35m×0.85m
	套
	1
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	142
	西门子plc s7-400锂电池
	6ES7971-0BA00 SL-360 TL-5903
	个
	6
	
	
	西门子 三菱  施耐德

	143
	视屏监控机柜
	1.6米高
	台
	1
	
	
	海利丰.朝阳.彩德

	144
	服务员围裙
	普通防水
	个
	10
	
	
	三木 旱龙 优丽尚

	145
	隔音棉
	1200×600mm
	块
	120
	
	
	中英、华美、意路达

	146
	电动葫芦
	2t×4m
	台
	1
	
	
	世达 五一 地球

	147
	玻璃视镜
	Φ150×25
	个
	10
	
	
	福尔德 兴华迪 天翔

	148
	耐磨条
	4.5旋转推拉器属具(提升货叉轨道耐磨条)
	个
	24
	
	
	力拓 杭叉 迪乐尼

	149
	饮水机
	KL-G-60L 推拉式取水
	台
	1
	
	
	杰尼克林 康佳 志高

	150
	美缝剂
	东方雨虹
	组
	48
	
	
	东方雨虹 立邦 三棵树

	151
	美缝剂胶枪
	德力西
	把
	3
	
	
	德力西 妙戈 美家帮

	152
	刮水耙总成
	X5D
	个
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	153
	吸水风机（含电机）
	X5D
	套
	3
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	154
	盘刷
	爱瑞特X9
	只
	4
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	155
	盘刷前罩
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	156
	盘刷后罩
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	157
	排污管
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	158
	碟刹
	爱瑞特X9
	套
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	159
	吸水风机
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	160
	调速器
	爱瑞特X9
	只
	2
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	161
	电动推杆
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	162
	透明机油壶
	350ml 绿林
	个
	5
	
	
	绿林 嘉禾 远洋

	163
	防火门顺位器
	gnjz-491
	个
	10
	
	
	盛世.海达.微杏

	164
	饮料机
	GZJ351T1 德玛仕 三缸俩冷一热
	台
	1
	
	
	德玛仕 澳柯玛 志高

	165
	果汁杯
	300ml食品级不锈钢加厚刻字
	只
	150
	
	
	鸿达 尚雅 华宇

	166
	豆浆机
	11L JYS-110S2101全自动商用
	套
	1
	
	
	九阳 德玛仕 志高

	167
	PP酸碱柜
	900×450×1800mm 耐腐蚀
	件
	2
	
	
	海利丰.朝阳.彩德

	168
	钢化玻璃
	1330×2100×10
	块
	1
	
	
	福尔德 兴华 迪天翔

	169
	边台(含安装)
	1750×750×800
	米
	8.3
	
	
	海利丰.朝阳.彩德

	170
	空调扇
	AC400-20B美的
	台
	2
	
	
	美的 格力 志高

	171
	钢化玻璃
	1330×2100×10
	块
	1
	
	
	福尔德 兴华迪 天翔

	172
	陶瓷接线端子
	一进一出 进线孔径3mm
	只
	95
	
	
	禄丰.正信.盛达

	173
	门(含安装)
	A1701-10-618（4*2米）
	套
	2
	
	
	华邦.鑫轩.郎泰

	174
	升降凳
	高42-55cm 防静电 黑色
	个
	4
	
	
	凯伦 全嘉优 博洛

	175
	仓储笼
	1200*1000*890承重1000KG
	只
	5
	
	
	润和.胜托.谭铁匠

	176
	开水器滤芯
	JN-42A120KF
	只
	6
	
	
	志高 奥克斯 荣事达

	177
	浮球阀
	DN40 PN16 304
	只
	4
	
	
	海欣达 正泰 鑫风莱

	178
	电蚊拍
	
	只
	1
	
	
	小米 志高 奥克斯

	179
	滑石粉
	K牌 工业级 1250目
	KG
	300
	
	
	K牌 桂花 溪边

	180
	空调档风板
	
	只
	1
	
	
	晋莫 卡泰罗 奥创

	181
	手摇油泵
	
	只
	4
	
	
	世达 邦克 史丹利

	182
	更衣柜
	1800×900×400
	套
	1
	
	
	华芸、朝阳、海利丰

	183
	视镜
	DN150 PN16 316L
	套
	8
	
	
	福尔德 兴华迪 天翔

	184
	鞋柜
	3000×460×700 多门 316L
	组
	1
	
	
	华芸、朝阳、海利丰

	185
	电工组合工具
	58件套  09516
	套
	4
	
	
	世达 邦克 史丹利

	186
	风淋室门锁(含安装)
	含磁性开关
	套
	2
	
	
	轩硕 三环 志峰

	187
	工业除湿机
	DH60EI
	台
	2
	
	
	格力 大金 西门子

	188
	台钳
	12寸加重型
	套
	1
	
	
	世达 邦克 史丹利

	189
	锉刀
	12寸带柄
	把
	8
	
	
	世达 邦克 史丹利

	190
	钳形电流表
	UT208A
	只
	4
	
	
	优利德 胜利 德力西

	191
	金属扎带
	12.5*300*0.6 长30cm 活扣
	根
	10
	
	
	楚卫 添翼 固泰

	192
	金属扎带
	12.5*600*0.6 长60cm 活扣
	根
	15
	
	
	楚卫 添翼 固泰

	193
	金属扎带
	12.5*1200*0.6 长120cm 活扣
	根
	10
	
	
	楚卫 添翼 固泰

	194
	路障石球
	花岗岩50cm
	只
	5
	
	
	汇邦、鑫悦、鸿详

	195
	单筒望远镜
	20×50德国进口HDE军标7层镀膜IP×7防水防雾
	个
	15
	
	
	赫利欣 萨伽 鑫爱

	196
	智慧照明远程控制配电箱
	RF433模块4G，电源模块2只；边缘计算网关1；4G模块1只；RF433模块1只；微断控制器1只；微断开关1P 32A 1只;微断开关2P 32A1只；
	只
	2
	
	
	深圳海洋王照明

	197
	吸尘器
	GAS 15 PS
	台
	2
	
	
	得伟 世达 博世

	198
	化验室操作台(含安装)
	中央台3650×1500×800mm2套都配水糟和试剂架 316L
	套
	2
	
	
	海利丰.朝阳.彩德

	199
	电陶炉
	无
	台
	3
	
	
	米淇 浦春 赛得利

	200
	金属伸缩水管
	45m 304
	根
	5
	
	
	兰波.匠丁.云冉

	201
	多功能水泵钳
	8寸
	把
	5
	
	
	史丹利 新工 世达

	202
	电动四轮车
	1×1.6m 72V 32A
	辆
	1
	
	
	华瑞/金鹏/丰收

	203
	橡胶密封条
	Φ10
	米
	30
	
	
	恒元、景太、密爵

	204
	特硬偏心钻
	6mm (科麦斯)
	根
	8
	
	
	科麦斯 世达 博世

	205
	特硬偏心钻
	8mm (科麦斯)
	根
	5
	
	
	科麦斯 世达 博世

	206
	储物柜
	1800×850×500mm
	个
	1
	
	
	华芸、朝阳、海利丰

	207
	不锈钢电动卷帘门(含安装)
	宽4.1m×高5.8m 厚度0.8mm 304不锈钢
	樘
	1
	
	
	福昌、麒麟、龙程

	208
	铁皮剪刀
	无
	把
	1
	
	
	邦克 世达 绿林

	209
	道路护栏
	1.2×3m
	套
	8
	
	
	双州制品/宏远/锦福冠

	210
	绝缘凳
	10KV H=1.2m
	台
	1
	
	
	金能.华泰.优利

	211
	文件柜
	180×120×40cm
	件
	1
	
	
	华芸、朝阳、海利丰

	212
	文件柜
	242×120×45cm
	件
	3
	
	
	华芸、朝阳、海利丰

	213
	净水机滤芯
	E00201012
	只
	30
	
	
	创富/优吉邦/朗思明

	214
	塑料取样篮
	33cm×14cm×21cm（高）
	只
	10
	
	
	凯立、众润、家居乐

	215
	碱性电池
	23A 12V
	节
	20
	
	
	松下 超霸 南孚

	216
	硅胶皮
	5mm 白色
	kg
	100
	
	
	冠圆、川悦、祥晨

	217
	不锈钢卷帘门(含安装)
	3.8m×3.9m 304
	樘
	2
	
	
	福昌、麒麟、龙程

	218
	商用电饼铛
	德玛仕54cm大盘3cm锅高-YCD54
	台
	1
	
	
	德玛仕 澳柯玛 志高

	219
	餐车漏斗（不锈钢304）
	上口45cm*45cm下口17.5*17.5cm高13cm包边
	个
	2
	
	
	金鑫 顺发 宏力

	220
	风淋室门
	2000×800 316L 含拆装
	副
	1
	
	
	轩硕 光合 顺风

	221
	风淋室专用风机
	240型+控制器 含拆装
	套
	1
	
	
	轩硕 光合 顺风

	222
	除尘式砂轮机
	MC3030AZ/M3330AZ
	台
	1
	
	
	西恒 西湖 东成

	223
	冰柜
	200L
	台
	1
	
	
	德玛仕 海尔 志高

	224
	工具箱
	150件 世达
	套
	1
	
	
	世达 邦克 史丹利

	225
	不锈钢晾衣架
	伸缩3m×0.9m 304
	套
	1
	
	
	得利思、苏仕达、炫冠

	226
	锂电电动喷漆枪
	21V
	套
	1
	
	
	科麦斯 世达 博世

	227
	气动喷漆枪
	1000mL
	套
	1
	
	
	得力 普力 绿林

	228
	硕方色带
	TP-R1002B
	只
	3
	
	
	硕方 得力 晨光

	229
	不锈钢格栅
	720×1000×1500×30
	块
	100
	
	
	自力.飞冠.众联.

	230
	不锈钢格栅
	900×1500×2000×30
	块
	100
	
	
	自力.飞冠.众联.

	231
	工业机油壶
	加厚透明 塑料尖嘴 250mL
	个
	5
	
	
	得力 邦克 绿林

	232
	抽纸
	软包 BR36SJ 48包 清风
	箱
	2
	
	
	清风、心心相印、维达

	233
	石墨粉
	耐磨润滑用
	kg
	50
	
	
	俊峰/博亿/骏途

	234
	钢制板式暖气片(含安装)
	SPR22/600
	套
	5
	
	
	船宝、德国图赫、圣劳伦斯

	235
	电动卷帘门(含安装)
	4500mm×4200mm
	樘
	2
	
	
	福昌、麒麟、龙程（定制）

	236
	不锈钢水池含龙头（含安装）
	40cm×60cm×80cm
	套
	2
	
	
	品匠.悟诚.戎厨

	237
	铸铁盖板
	400×600×30
	只
	50
	
	
	森发 霍韦 来威

	238
	铸铁沟盖板
	500×300×40 18Kg/块
	块
	130
	
	
	中宏.法圣.凯丰

	239
	工业声光报警器
	YS-01H/220V
	只
	5
	
	
	唯创.天籁.杭亚

	240
	三防检修箱
	宽60×高40×深30mm
	台
	2
	
	
	天齐.维力.宝越.

	241
	防水板
	1.3m×0.6m
	套
	1
	
	
	蓝迪.华硕.浪迪

	242
	不锈钢弯刀
	汀铃987646
	把
	10
	
	
	汀铃 世达 帕莎克

	243
	纽扣电池
	CR2032
	个
	20
	
	
	松下 超霸 南孚

	244
	热熔胶棒
	7×200
	根
	50
	
	
	威仕森 绿林 德力西

	245
	耐力板
	PC 宽1.22m 厚2mm 透明
	米
	90
	
	
	达彩  三发 宏雨

	246
	中控面板
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	247
	排污管
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	248
	调速器
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	249
	盘刷电机
	爱瑞特X9
	只
	2
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	250
	盘刷总成
	爱瑞特X9
	只
	1
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	251
	球墨铸铁沟盖板
	500×400×30
	块
	500
	
	
	森发 霍韦 来威

	252
	门窗锁具润滑剂
	B-2515
	瓶
	5
	
	
	宝赐利.易驹.得力

	253
	不锈钢插销
	8寸
	副
	10
	
	
	宜宝.立新.嘉玛

	254
	不锈钢门插销
	6寸
	只
	10
	
	
	宜宝.立新.嘉玛

	255
	高压黄油枪软管
	M10外丝 50cm长
	根
	20
	
	
	三悦.锐科.卡熊

	256
	不锈钢卷帘门(含安装)
	3.8m×3.9m 304
	樘
	1
	
	
	福昌、麒麟、龙程

	257
	不锈钢货架
	2800x600x1800 三层
	件
	3
	
	
	国德.鑫旺.匠鑫

	258
	碱性电池
	23A 12V
	节
	20
	
	
	松下 超霸 南孚

	259
	塑料取样篮
	33cm×14cm×21cm（高）
	只
	6
	
	
	凯立、众润、家居乐

	260
	格栅网
	12×12
	只
	2
	
	
	天复 广卓 新伟达

	261
	不锈钢卷帘门(含安装)
	4m×3.95m 304
	樘
	1
	
	
	福昌、麒麟、龙程

	262
	不锈钢卷帘门(含安装)
	3.57m×3.57m 304
	樘
	1
	
	
	福昌、麒麟、龙程

	263
	商用冰箱
	900L四门全铜管 德玛仕
	台
	1
	
	
	德玛仕 澳柯玛 星星

	264
	窨井盖
	700 承重50t
	套
	1
	
	
	安达 鑫路 松享

	265
	不锈钢防火门(含安装)
	2.3m×1.28m
	樘
	2
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	266
	防火门(含安装)
	宽1.16m×高2.17m
	套
	1
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	267
	卡簧
	16(外)
	只
	30
	
	
	鑫达/裕津/莱尔斯丹

	268
	卡簧
	6008(内)
	只
	30
	
	
	鑫达/裕津/莱尔斯丹

	269
	开孔器
	20
	只
	2
	
	
	世达 邦克 绿林

	270
	开孔器
	30
	只
	2
	
	
	世达 邦克 绿林

	271
	开孔器
	35
	只
	2
	
	
	世达 邦克 绿林

	272
	拉铆枪
	8寸
	把
	2
	
	
	世达 邦克 绿林

	273
	东成洗枪
	DCQW3/2S 单电6.0AH
	套
	1
	
	
	东城 博士 大艺

	274
	伴热管线(双管路)
	耐250℃
	米
	120
	
	
	瑞广 南瑞.科兴

	275
	盘刷
	爱瑞特X5D
	只
	2
	
	
	爱瑞特 志高 洁霸

	276
	防渗漏托盘
	1300×1100×300mm
	个
	3
	
	
	德康 鑫源 锐拓

	277
	蒸馏水
	500mL 屈臣氏
	瓶
	80
	
	
	屈臣氏、娃哈哈、三利

	278
	双面隔断护墙板(含安装)
	厚0.6mm宽400mm支撑4cm×6cm
	平方
	180
	
	
	吉盛.文兴.广益

	279
	碱性电池
	23A 12V
	节
	20
	
	
	松下 超霸 南孚

	280
	防火门顺位器
	gnjz-491
	个
	12
	
	
	盛世.海达.微杏

	281
	铸铁盖板
	400×600×30
	只
	20
	
	
	森发 霍韦 来威

	282
	铸铁盖板
	500×500×40
	块
	60
	
	
	中宏.法圣.凯丰

	283
	塑料凳子
	高45cm左右
	个
	10
	
	
	一诺 鹏威 鑫乐

	284
	铸铁地沟盖板
	40×50cm
	块
	70
	
	
	森发 霍韦 来威

	285
	微波炉
	32升机械平板 格兰仕
	台
	2
	
	
	格兰仕 美的 志高

	286
	留样柜
	1000×400×1900cm
	个
	1
	
	
	海利丰，朝阳，欧力朗

	287
	毛巾架（含安装）
	申梵SF508
	套
	10
	
	
	申梵，百悍，太力

	288
	电力安全工具柜
	高2000×宽1200×深600
	台
	2
	
	
	嘉能，盛东，中宝

	289
	电动卷帘门铝片
	6300mm×77mm×10mm
	片
	20
	
	
	福昌、麒麟、龙程

	290
	防盗门
	118cm×206cm
	套
	1
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	291
	防盗门
	98cm×208cm
	套
	1
	
	
	盼盼.钱一塔.王力

	292
	亨巨智能充电桩
	10路，含（10个防爆）插座
	套
	6
	
	
	亨巨 正泰 德力西

	293
	镀锌方管
	80*40*2
	米
	24
	
	
	大众 旺丰 方博

	294
	多年生黑麦草草种
	
	KG
	200
	
	
	西捷 乐尔达 正大

	295
	草坪专用有机肥
	40KG/袋
	包
	10
	
	
	立华 鑫海 肥沃

	296
	不锈钢配电箱
	304、500*600*220 0.8MM厚
	个
	1
	
	
	人民 乐美 凯越

	297
	不锈钢配电箱
	304、300*400*200 0.8MM厚
	个
	1
	
	
	人民 乐美 凯越

	298
	工程宝
	IPC XR
	台
	1
	
	
	莱视 威仪安 格度

	299
	电话机
	HCD213
	台
	3
	
	
	斐创 中诺 锐思

	300
	消防疏散引导棒
	LED爆闪
	只
	4
	
	
	天星 世英 精诚

	301
	高压电工绝缘凳
	10KV
	张
	3
	
	
	英飞朗 莱达 安科

	302
	工业吸尘器
	TB158DC
	台
	1
	
	
	杰诺 荣事达 卡赫

	303
	设备巡检点位卡
	防水不干胶式
	张
	50
	
	
	艾比 亿飞 艺安

	304
	办公桌
	120×60×75
	张
	1
	
	
	华芸、朝阳、海利丰

	305
	铝合金钥匙箱
	32位扣
	个
	2
	
	
	爱乐生.辉煌.九麟

	306
	截链器(含顶丝)
	小号4-5
	只
	6
	
	
	粤东 追风鸽 译华

	307
	塑钢活动窗(含安装)
	119*128.5cm(拆旧换新)
	套
	1
	
	
	卓通.比易.曾牛

	合计
	元


注：

1、本次询价物资不划分标段，投选人必须对比选的全部内容进行报价；否则需方不予受理和评审。

2、采购清单的品牌一栏中注明一个品牌的请按照所要求的品牌进行报价；注明三个品牌的请从中选择一个品牌进行报价。
报价须知：
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评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
所报产品必须完全满足我公司安全合格使用。

7、报价单格式可自拟，但必须注明报价人姓名和联系电话、交货期、质保期、品牌、付款方式、产品执行标准、所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）等8项，并加盖单位公章。 
   8、所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。

   9、本项目采用分项最低价法评审，并依此与最低价者分别签订合同。

10、采购清单的品牌一栏中注明一个品牌的请按照所要求的品牌进行报价；注明三个品牌的请从中选择一个品牌进行报价。

11、分项物资中注明需要安装的，安装费用不单列计算，要包含在报价中。 
12、进入我公司生产现场(地点和高度不确定)进行产品或设备的安装调试前须与我公司下属各分公司签定 《安全环保管理协议书》（详见附件六：外协、外包单位入厂告知书）
联系人：苏盐井神采供中心 杨质明 

联系电话：13305230121
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

                                     江苏苏盐井神股份有限公司采供中心 

 2024.11.29
附件一: 资格审查
   （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	
	
	

	4
	
	
	


附件二：评审标准和办法

本项目采用分项最低价法评审,并依此与最低价者分别签订合同。采购小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)评定成交商。如果采购小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价畸形或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，采购小组将取消其被评定为成交商的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。
附件三：合同主要条款

买卖合同

买受人：江苏苏盐井神股份有限公司               合同编号：

出卖人：                                        签订地点：淮安市淮安区  

产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期

	序号
	名    称
	规    格
	单位
	数量
	单价
	金额
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	元

	合计（小写）：       元
	交货期：合同生效后 5 天具备交货条件，

	（大写）：                元
	按买受人通知发货。

	增值税金额：            元
	


本合同价格为含13%增值税的交货价（增值税金额：         元），包括但不限于包装费、运输费、卸货费、保险费等其它一切费用。

第二条 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

第三条  交货地点：江苏省淮安市淮安区井神路1号，江苏苏盐井神股份有限公司各分公司仓库。                 

第四条  运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。

第五条  出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                

第六条  包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

第七条  验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

第八条  随机备品、配件工具数量及供应办法：产品或设备需要安装调试的，须与我公司下属各分公司签定 《安全环保管理协议书》后方可入厂进行安装作业。。
第九条  结算方式及期限：货到买受人现场，经买受人清点配件以及需要安装的物资在安装完毕后经初步验收合格，并提供全额13%增值税专用发票给买受人挂账后承付货款。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本合同中安装、运输及卸货过程中所有的安全责任由出卖人承担2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。5、
	出卖人

单位名称（章）： 
单位地址：

法定代表人： 

委托代理人：

电   话：

传   真：

税   号：

开户银行：

帐   号：

开户行号： 

签订时间：     年     月     日
	买受人

单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司

单位地址： 淮安市淮安区华西路18号

法定代表人：

委托代理人：

电  话：0517-87037089

传  真：0517-87036963

税  号：91320800720586548C
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行

帐  号：10354201040008092
邮政编码: 223200

签订时间：    年    月     日


附件四：技术标准和要求 
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照采购清单格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价清单一览表。（按照采购清单格式制作报价清单，既有总价也要有分项单价）

报价单

报价人：



报价单位名称：  

报价人及联系电话： 

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总金额
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	元


合计大写（含13%增值税专票）：     大写金额       元
交货期;
     天              执行标准：   
付款方式：                    质 保 期：

报价时间：      年    月     日
2、按照附件一“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应采购函）

（报价文件与采购函的偏离）
	序号
	采购函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应采购函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、附件二评审标准和办法需提供的材料。（此部分材料的提供主要影响评分）

5、报价单位认为需要提供的其他材料。 

附件六：外协、外包单位入厂告知书
外协、外包单位入厂告知书
请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）(因疫情影响，所有进厂人员需进行肺部检查）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金，签订《安全环保管理协议书》后，外协、外包单位方可入厂作业。
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