## 计划
江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司计划
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 计 量 单 位 | 数 量 | 预 估 单 价 | 预 估 金 额 | 备 注 | 申 请 人 | 部 门/车 间 | 库 存 时 间 | 申 报 单 号 | 计 划 单 号 | 申 请 状 态
1 | 22SYJS电导率电极 | AC211/AA010 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3#线无人值守消缺电导率电极更换 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP250126000007 | JH250213000001 | 正常
2 | 22SYJS电动执行机构 | RAB8E40+QS125R-255/WSW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3#线无人值守消缺：1#2#冷泵出口手动阀改电动 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP250126000007 | JH250213000001 | 正常
3 | 22SYJS液位变送器 | 3051L3AG0 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3#线无人值守消缺：除尘水桶加装液位计 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP250126000007 | JH250213000001 | 正常
1 | 22SYJS执法记录仪 | 无 | 套 | 12.0 | 0 | 0.0 | 4K高清，内存256G，长续航，华为海思芯片 | 候珊珊 | 安全监察部 | 电气杂件 | DP250210000003 | JH250212000001 | 正常
1 | 22SYJS铜排 | 40×4 | 米 | 4.0 |  |  | 绿色光储一体化示范项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 电气询价 | DP250120000011 | JH250123000011 | 正常
2 | 22SYJS电压互感器 | YY△ JDZX9-10G | 台 | 1.0 |  |  | 绿色光储一体化示范项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 电气询价 | DP250120000011 | JH250123000011 | 正常
3 | 22SYJS高压限流熔丝座 | 10KV XRNP-10/0.5 | 只 | 6.0 |  |  | 绿色光储一体化示范项目使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 电气询价 | DP250120000011 | JH250123000011 | 正常
19 | 气动过滤减压阀 | AFR-2000 | 只 | 20.0 |  |  | 气动阀配件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000009 | JH250123000004 | 正常 | 谢转姚1.25
1 | 22SYJS减速机 | H1SH5B-3.55-B+F+CC | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | （N1=750min N2=381.49min）弗兰德减速机 葛明硕13511506582 | 张利 | 维保车间 | 弗兰德减速机 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
2 | 22SYJSSEW减速机 | R87 7.5KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4号线搅笼高才贵68886 | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
3 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 160 | 只 | 5.0 |  |  | 电机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
4 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 180 | 只 | 5.0 |  |  | 电机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
5 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 200 | 只 | 5.0 |  |  | 电机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
6 | 22SYJS交流接触器 | SC-E2N5-C | 只 | 10.0 |  |  | 现场配电柜制作更换用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
7 | 22SYJS交流接触器 | SC-E2S-AC-220V | 只 | 10.0 |  |  | 现场配电柜制作更换用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
8 | 22SYJS称重传感器 | BM8D-C3-1.5T-6B | 只 | 4.0 |  |  | 一系统2号吨袋 许建松63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
9 | 22SYJS传感器配套附件 | BY-8-104-0.5/2T | 只 | 4.0 |  |  | 一系统2号吨袋 许建松63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
10 | 22SYJS智能型控制模块 | KOSO CZ100C AC220V 4-20mA | 只 | 6.0 |  |  | CZ100C,CZ200A,王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000002 | JH250123000001 | 正常
11 | 22SYJS胶管总成 | 3N4.5H-200008A | 支 | 8.0 | 0 | 0.0 | CPCD30-XRW10 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
12 | 22SYJS牵引车轮胎(充气) | 7.00-12-12PR | 套 | 2.0 |  |  | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
13 | 22SYJS发动机水泵 | 500FV | 个 | 2.0 | 750 | 1500.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
14 | 22SYJS柴油滤芯 | 500FV | 套 | 2.0 | 130 | 260.0 | 带排水 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
15 | 22SYJS刹车片 | 500FV | 片 | 40.0 | 49 | 1960.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
16 | 22SYJS装载机电瓶 | LW500FV | 个 | 4.0 | 850 | 3400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
17 | 22SYJS传动油 | 徐工500FV 美孚 | 升 | 108.0 | 20 | 2160.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 康顺询价 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
18 | 22SYJS空气加力泵 | 徐工500FV装载机 | 台 | 2.0 | 750 | 1500.0 | 956型 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
19 | 22SYJS刹车钳 | 徐工500FV装载机 | 套 | 6.0 | 680 | 4080.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
20 | 22SYJS装载机前主减总成 | LW500FV(原厂） | 套 | 1.0 | 5300 | 5300.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
21 | 22SYJS装载机油封 | 150×180×12 | 个 | 10.0 | 145 | 1450.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
22 | 22SYJS装载机空调氟利昂 | 1L/罐 | 罐 | 20.0 | 70 | 1400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
23 | 22SYJS装载机电子油泵 | LW500FV (原厂) | 个 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
24 | 22SYJS装载机消声器排气管弯头 | LW500FV | 个 | 3.0 | 20 | 60.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
25 | 22SYJS装载机倒车传感器 | 500FV | 套 | 6.0 | 50 | 300.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
26 | 22SYJS柴油叉车发电机固定架 | CPCD30-XRW10 | 个 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
27 | 22SYJS柴油叉车机油滤芯 | CPCD30-XRW10 | 个 | 5.0 | 34 | 170.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
28 | 22SYJS柴油叉车链条轮 | CPCD30-XRW10 | 个 | 10.0 | 120 | 1200.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
29 | 22SYJS电动叉车钥匙开关 | CPD30-AD2 | 把 | 6.0 | 24 | 144.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
30 | 22SYJS短油缸(中间油缸) | 柳工电动CLG2030A-S | 个 | 3.0 | 1200 | 3600.0 | CPD30-AD2 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
31 | 22SYJS后桥总成 | 杭叉内燃CPCD30-XRW10 | 个 | 2.0 | 3700 | 7400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
32 | 22SYJS门架轴承 | CPCD30-XRW10 | 个 | 30.0 | 90 | 2700.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
33 | 22SYJS柴油叉车喇叭 | 12V | 个 | 8.0 | 30 | 240.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
34 | 22SYJS柴油叉车启动开关 | CPCD30-XRW10 | 个 | 5.0 | 65 | 325.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
35 | 22SYJS电瓶叉车微动开关 | CPD30-AD2 | 个 | 8.0 | 125 | 1000.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
36 | 22SYJS发动机全车垫 | CPCD30-XRW10 | 套 | 2.0 | 1000 | 2000.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
37 | 22SYJS气弹簧撑杆 | CPCD30-XRW10 | 根 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
38 | 22SYJS电瓶叉车链条 | CPD30-AD2 | 根 | 20.0 | 290 | 5800.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
39 | 22SYJS柴油叉车高压油管 | CPCD30-XRW10 | 根 | 10.0 | 115 | 1150.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
40 | 22SYJS弹性板 | H 43016 变速箱 | 只 | 1.0 | 230 | 230.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
41 | 22SYJS组合开关 | CPD30-AD2 杭叉 | 只 | 6.0 | 400 | 2400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
42 | 22SYJS柴油叉车发动机水泵 | CPCD30-XRW10 | 个 | 2.0 | 370 | 740.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
43 | 22SYJS中间缸 | CPCD30-XRW10 | 个 | 3.0 | 2300 | 6900.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
44 | 22SYJS12T叉车轮胎 | 10.00-20NHS | 个 | 4.0 |  |  | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 补计划 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
45 | 22SYJS三通接头 | XF250-540005-001 | 个 | 10.0 | 15 | 150.0 | 柴油叉车用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
46 | 22SYJS胶管 | L=1980 杭叉CPCD30-XRW10 | 根 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
47 | 22SYJS货叉定位销 | 2.095E+11 | 个 | 20.0 | 30 | 600.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
48 | 22SYJSJ1.5T左升降缸总成 | N15M300-500000 | 个 | 6.0 | 0 | 0.0 | CPCD30-XRW10 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
49 | 22SYJS电瓶叉车门架轴承 | CPD30-AD2 | 个 | 30.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
50 | 22SYJS锂电叉车充电器模块 | 锂电CPD30-XE | 套 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
51 | 22SYJS接触器 | 柳工CLG2030A-S | 只 | 1.0 | 600 | 600.0 | CPD30-AD2 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
52 | 22SYJS后桥修理包 | CPD30-AD2 杭叉 | 套 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
53 | 22SYJS固定式发货平台液压油缸 | DCQ-15 Φ80 | 套 | 4.0 | 1500 | 6000.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 转杨质明 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
54 | 22SYJS轮毂螺丝 | XF | 只 | 20.0 | 25 | 500.0 | 装载机500FV | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
55 | 22SYJS发电机 | C240 | 台 | 3.0 | 585 | 1755.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
56 | 22SYJS启动电机 | C240 | 个 | 2.0 | 1200 | 2400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
57 | 22SYJS空调专用漏保 | 86型220V 32A | 个 | 2.0 |  |  | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 电气询价 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
58 | 22SYJS叉车后桥总成 | 无 | 只 | 2.0 | 3700 | 7400.0 | 电瓶叉车CPD30-AD2 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP250117000003 | JH250123000001 | 正常
59 | 22SYJS塑料薄膜 | 12×16 | 块 | 60.0 | 510 | 30600.0 | 无 | 杜娟 | 仓储部 | 宇际 | DP250117000005 | JH250123000001 | 正常
60 | 22SYJS国标吊钩总成 | 5t 江阴凯澄 | 只 | 4.0 | 880 | 3520.0 | 补2024年12月份计划 | 杜娟 | 仓储部 | 宇东yap | DP250117000005 | JH250123000001 | 正常
61 | 22SYJS同步带 | KNOX 975L | 条 | 10.0 | 0 | 0.0 | I/II全自动折边机 | 张利 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP250117000009 | JH250123000001 | 正常
62 | 22SYJS放空阀组件 | SA-220 | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 4号线空压机检查保养使用（高峰 18352381980）扬州复盛 | 张利 | 维保车间 | 转徐飞 | DP250117000009 | JH250123000001 | 正常
63 | 22SYJS软启动器 | ATS48D38Q标准负载型AC400V 38A 18.5KW | 只 | 1.0 |  |  | MVR盘车电机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000009 | JH250123000001 | 正常
64 | 22SYJS时间继电器 | ST3PA-A/AC220V | 只 | 20.0 |  |  | 配电柜用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250117000009 | JH250123000001 | 正常
65 | 22SYJS不锈钢压力表 | -0.1-0MPa | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 真空压力表更换，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250117000009 | JH250123000001 | 正常
66 | 22SYJS西贝电动执行机构 | RAB8E40CSC 3×400VAC/50Hz | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 母液外排电动阀维修，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250117000009 | JH250123000001 | 正常
67 | 22SYJS双法兰液位变送器 | EJA118E-JMSCJ-914EA-WH22B2SW00-BA25 | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 冷凝水桶液位计更换备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250117000009 | JH250123000001 | 正常
68 | 22SYJS智能型控制模块 | KOSO CZ100C AC220V 4-20mA | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | CZ100C,CZ200A,王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250117000009 | JH250123000001 | 正常
1 | 22SYJS控制配电箱 | 400×300×200 工程ABS塑料防水防尘 | 只 | 6.0 | 190 | 1140.0 | 3#线固液比智改复制推广，附技术要求。 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP250115000001 | JH250122000013 | 正常
2 | 22SYJS密度计 | F200S369CCAPMZZZZ/2700R12BBPMZZZ(艾默生) | 台 | 5.0 | 92000 | 460000.0 | 3#线固液比智改复制推广 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP250115000001 | JH250122000013 | 正常
3 | 22SYJS循环水电导率分析仪 | AX410/AC211AA010 (配套仪表箱) | 套 | 1.0 | 26000 | 26000.0 | 3#线无人值守首效电导率表 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP250115000001 | JH250122000013 | 正常
4 | 22SYJS雷达料位计 | PS6X2SWXXBXATADAHAXXXXXXX | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3#线无人值守消缺材料5#仓仓位计 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP250115000001 | JH250122000013 | 正常
1 | 22SYJS刹车钳 | 500FV | 套 | 10.0 | 680 | 6800.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000008 | 正常 | 杨转姚
1 | 22SYJS实心轮胎 | 18×7-8 正新 | 只 | 10.0 | 1050 | 10500.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
2 | 22SYJS实心轮胎 | 650-10 | 条 | 8.0 | 1200 | 9600.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
3 | 22SYJS发动机水泵 | 500FV | 个 | 2.0 | 750 | 1500.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
4 | 22SYJS半轴齿轮 | LW500FV | 个 | 2.0 | 165 | 330.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
5 | 22SYJS后传动轴总成 | LW500FV | 套 | 1.0 | 1285 | 1285.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
6 | 22SYJS喇叭 | 500FV | 只 | 4.0 | 70 | 280.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
7 | 22SYJS气制动阀 | LW500FV | 只 | 4.0 | 753 | 3012.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
8 | 22SYJS刹车片 | 500FV | 片 | 40.0 | 49 | 1960.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
9 | 22SYJS装载机发动机喷油嘴 | 500FV | 只 | 6.0 | 1855 | 11130.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
10 | 22SYJS装载机发动机水箱 | LW500FV | 套 | 1.0 | 15800 | 15800.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
11 | 22SYJS铰接销修理包 | 徐工500FV | 件 | 1.0 | 1500 | 1500.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
12 | 22SYJS装载机前主减总成 | LW500FV(原厂） | 套 | 1.0 | 5300 | 5300.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
13 | 22SYJS装载机空调 | LW500FV | 台 | 1.0 | 6400 | 6400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
14 | 22SYJS十字轴 | 长林955N | 套 | 1.0 | 460 | 460.0 | 500FV | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
15 | 22SYJS装载机柴油滤芯 | XC956 | 个 | 4.0 | 130 | 520.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
16 | 22SYJS装载机中间传动轴 | 徐工XC956 | 套 | 2.0 | 1450 | 2900.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
17 | 22SYJS装载机半轴 | 500FV | 根 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
18 | 22SYJS装载机先导供油阀 | 500FV | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
19 | 22SYJS叉车电瓶组 | 4HPZS500 | 组 | 2.0 | 45000 | 90000.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
20 | 22SYJS叉车气缸垫 | C240 | 只 | 2.0 | 115 | 230.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
21 | 22SYJS柴油叉车钥匙启动开关 | CPCD30-XRW10 | 把 | 5.0 | 55 | 275.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
22 | 22SYJS电动叉车钥匙开关 | CPD30-AD2 | 把 | 6.0 | 24 | 144.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
23 | 22SYJS门架轴承 | CPCD30-XRW10 | 个 | 30.0 | 290 | 8700.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
24 | 22SYJS倾斜油缸 | CPCD30-XRW10 | 套 | 4.0 | 830 | 3320.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
25 | 22SYJS柴油叉车喇叭 | 12V | 个 | 10.0 | 28 | 280.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
26 | 22SYJS电瓶叉车微动开关 | CPD30-AD2 | 个 | 10.0 | 125 | 1250.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
27 | 22SYJS倾斜油缸 | 杭叉CPD30J-AD2 | 个 | 4.0 | 800 | 3200.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
28 | 22SYJS电瓶叉车链条 | CPD30-AD2 | 根 | 20.0 | 290 | 5800.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
29 | 22SYJS组合开关 | CPD30-AD2 杭叉 | 只 | 6.0 | 400 | 2400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
30 | 22SYJS叉车前大灯 | CPCD30-XRW10 | 个 | 8.0 | 97 | 776.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
31 | 22SYJS锂电叉车环保实心轮胎(后) | 6.50-10 正新 | 个 | 10.0 | 1450 | 14500.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
32 | 22SYJS电瓶叉车门架轴承 | CPD30-AD2 | 个 | 30.0 | 280 | 8400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
33 | 22SYJS后桥修理包 | CPD30-AD2 杭叉 | 套 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
34 | 22SYJS固定式发货平台液压油缸 | DCQ-15 Φ80 | 套 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 转杨质明 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
35 | 22SYJS后桥总成 | XF250-220000-000 | 套 | 1.0 | 5700 | 5700.0 | CPD30-AD2 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
36 | 22SYJS轮毂螺丝 | XF | 只 | 40.0 | 25 | 1000.0 | CPCD30-XRW10 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
37 | 22SYJS牵引电机电缆 | AP304-701000-001 | 付 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
38 | 22SYJS发电机 | C240 | 台 | 3.0 | 585 | 1755.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
39 | 22SYJS启动电机 | C240 | 个 | 3.0 | 1200 | 3600.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
40 | 22SYJS叉车水泵 | 无 | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP241227000001 | JH250115000006 | 正常
41 | 22SYJS电机减速机 | XWK7-87-4 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2期滚筒筛68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | 减速机 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
42 | 22SYJS电机减速机 | BWD4-59-Y4-ZP | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2期滚筒筛68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | 减速机 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
43 | 22SYJS减速机 | H1SH05B N1:1500rpm N2:471.71rpm | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 弗兰德减速机 葛明硕13511506582 | 张利 | 维保车间 | 弗兰德减速机 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
44 | 22SYJS减速机 | H1SH05B N1:1450rpm N2:575.4rpm | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 弗兰德减速机 葛明硕13511506582，盐钙3120循环泵 | 张利 | 维保车间 | 弗兰德减速机 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
45 | 22SYJSSEW减速机 | R107DRS180M4 11KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 融雪剂搅笼68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
46 | 22SYJSSEW减速机 | K127 37KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2251。68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
47 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 225 | 只 | 5.0 |  |  | 电机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
48 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 250 | 只 | 5.0 |  |  | 电机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
49 | 22SYJS电动机风扇叶 | YE3 280 | 只 | 5.0 |  |  | 电机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
50 | 22SYJS外转子风机 | G160A 380V | 台 | 4.0 |  |  | 氯化钙二期热风机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
51 | 22SYJS交流接触器 | SC-E3N5-65A-220V | 只 | 10.0 |  |  | 现场配电柜制作更换用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
52 | 22SYJS交流接触器 | SC-E3N5-C | 只 | 10.0 |  |  | 现场配电柜制作更换用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
53 | 22SYJS交流接触器 | SC-E4 | 只 | 10.0 |  |  | 离心机配电系统用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
54 | 22SYJS交流接触器 | SC-E4N5-C | 只 | 10.0 |  |  | 离心机配电系统用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
55 | 22SYJS三防脚踏开关 | HRF-M5 | 只 | 20.0 |  |  | 包装机许建松63515 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
56 | 22SYJS外转子风机 | G355A 380V | 台 | 3.0 |  |  | 氯化钙二期热风机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
57 | 22SYJS外转子风机 | G280A 380V | 台 | 2.0 |  |  | 氯化钙二期热风机用，黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电气询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
58 | 22SYJS工业级UPS不间断电源主机 | 荣凯川仪ETT9060 SDY-60KVA/380VAC | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 上门指导安装调试，UPS更换，已坏，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 荣凯询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
59 | 22SYJSAI模拟信号输出卡 | XP372 | 块 | 6.0 | 0 | 0.0 | 增加调节阀控制信号（FW372)，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 中控配件 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
60 | 22SYJS模块 | FW351H | 块 | 10.0 | 0 | 0.0 | 盐钙DCS卡件腐蚀更换，王超15951269396，急需 | 张利 | 维保车间 | 中控配件 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
61 | 22SYJS电源模块 | 6EP1336-3BA00 | 只 | 20.0 | 0 | 0.0 | 盐钙 DCS 系统总电源模块老化严重需更换，王超 15951269396（急需） | 张利 | 维保车间 | 中控配件 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
62 | 22SYJS双法兰液位变送器 | 3051CD2A22A1AS2B4M5HR5/1199TFC52KRFWDGDAA5/1199SFC | 台 | 3.0 | 0 | 0.0 | 氯化钙II期液位计更换备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
63 | 22SYJSPH分析仪 | AX460/10001/TB556JID15T20 含不锈钢仪表箱 | 套 | 2.0 | 0 | 0.0 | 高温PH测量用 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
64 | 22SYJS法兰式一体化铠装温度计 | WRP-9T100FN2-16/300H 插深300 | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 钙系统温度备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250109000005 | JH250115000006 | 正常
65 | 22SYJS疏散出口指示灯 | GZD310 M-3W | 盏 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 肖恩达 | 卤水净化车间 | 转杨质明 | DP250110000001 | JH250115000006 | 正常
1 | 22SYJS电磁流量计 | AXF100G-E1AV1N-CD21-41B/SCT | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 新增4#线冲洗水泵出口流量计 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP241220000008 | JH250115000002 | 正常
2 | 22SYJS电磁流量计 | AXF150G-E1AV1N-CD21-41B/SCT | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 新增MVR洗汽塔及捕沫器冲洗水流量计，合计2台。 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP241220000008 | JH250115000002 | 正常
3 | 22SYJS电磁流量计 | DN50PN16 钛电极 PTFE衬里 | 台 | 1.0 | 10540 | 10540.0 | 新增MVR310蒸发罐罐壁冲洗水流量计 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP241220000008 | JH250115000002 | 正常
1 | 22SYJS挂壁式三防检修箱 | FXX51-6K | 只 | 6.0 |  |  | 库房损坏更换 | 杜娟 | 仓储部 | 电气询价 | DP241226000002 | JH250106000020 | 正常
1 | 22SYJS塑料薄膜 | 12×16 | 块 | 60.0 | 510 | 30600.0 | 无 | 杜娟 | 仓储部 | 宇际yap | DP241223000005 | JH250106000011 | 正常
1 | 22SYJS聚四氟垫片 | 1960×1824×5 | 片 | 2.0 | 0 | 0.0 | 压缩机大修辅材 | 李剑鸿 | 制盐车间 | 宇际yap | DP241226000003 | JH250106000004 | 正常
7 | 22SYJS不锈钢皮带秤 | ICS-FH-4-1200-316L 输出4-20MA 最大流量300T/h 赛摩 | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间潮盐计量使用 | 魏志强 | 氯化钙车间 | 仪表询价 | DP241223000004 | JH250106000001 | 正常 | 季转姚
1 | 22SYJS寻线仪 | 无 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 孙皓 | 综合楼物业管理部 | 电气杂件 | DP250114000001 | JH250115000011 | 正常
1 | 22SYJS高频电磁阀 | 1053894 | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 新老盒装线点胶机 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 转季俊灵 | DP250120000005 | JH250208000007 | 正常
2 | 22SYJS振动电机 | MVE 100/3N-10A0 | 台 | 4.0 |  |  | 箱装振动压箱用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP250120000005 | JH250208000007 | 正常
3 | 22SYJS交流接触器 | LC1N40 | 只 | 5.0 |  |  | 混料槽配电柜 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP250120000005 | JH250208000007 | 正常
4 | 22SYJS万用表 | FLUKE17B | 只 | 1.0 |  |  | 检修工具 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP250120000005 | JH250208000007 | 正常
5 | 22SYJS热电偶 | A-106-K-0.45M | 只 | 30.0 | 30 | 900.0 | 华夏包装机横封用 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 转季俊灵 | DP250120000005 | JH250208000007 | 正常
1 | 22SYJS接线端子 | XP520 | 块 | 1.0 | 0 | 0.0 | 谢碾矿区工艺管道改造项目 | 张国书 | 采输卤车间 | 中控询价 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
2 | 22SYJS复合型防火防腐桥架 | FBQ-300×150 | 个 | 150.0 | 0 | 0.0 | 150米，谢碾矿区工艺管道改造项目 | 张国书 | 采输卤车间 | 鼎荣 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
3 | 22SYJS复合型防火防腐桥架水平弯通 | FBQ-300×150 | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 谢碾矿区工艺管道改造项目 | 张国书 | 采输卤车间 | 鼎荣 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
4 | 22SYJS复合型防火防腐桥架水平三通 | FBQ-300×150 | 个 | 2.0 | 0 | 0.0 | 谢碾矿区工艺管道改造项目 | 张国书 | 采输卤车间 | 鼎荣 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
5 | 22SYJS复合型防火防腐桥架垂直上弯通 | FBQ-300×150 | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 谢碾矿区工艺管道改造项目 | 张国书 | 采输卤车间 | 鼎荣 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
6 | 22SYJS复合型防火防腐桥架垂直下弯通 | FBQ-300×150 | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 谢碾矿区工艺管道改造项目 | 张国书 | 采输卤车间 | 鼎荣 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
7 | 22SYJS低压配电柜 | MNS 2200×800×600 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 详见图纸，采购前联系姜庆辉1365523651 | 张国书 | 采输卤车间 | 配电柜询价 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
8 | 22SYJSAI模拟信号输入卡 | XP351 | 块 | 5.0 | 2530 | 12650.0 | 谢碾矿区工艺管道改造项目 | 张国书 | 采输卤车间 | 中控询价 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
9 | 22SYJSAO模拟量输出卡 | XP372 | 块 | 2.0 | 2912 | 5824.0 | 谢碾矿区工艺管道改造项目 | 张国书 | 采输卤车间 | 中控询价 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
10 | 22SYJS压力变送器 | 0-1.0MPa（详见数据表） | 台 | 3.0 | 0 | 0.0 | 谢碾矿区工艺管道改造项目，采购前联系姜庆辉13655236051 | 张国书 | 采输卤车间 | 江苏祥泰 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
11 | 22SYJS电磁流量计 | DN150 PN6.4MPa 0.5级 | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 黄码矿区新增井组项目，采购前联系姜庆辉13655236051 | 张国书 | 采输卤车间 | 江苏大唐 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
7 | 22SYJS低压配电柜 | MNS 2200×800×600 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 详见图纸，采购前联系姜庆辉1365523651 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP241216000007 | JH250110000024 | 正常
12 | 22SYJS交流接触器 | LC1-N1810D3N 辅助常开 AC380V | 只 | 2.0 |  |  | 车间空压机用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250104000002 | JH250110000024 | 正常
13 | 22SYJS热过载继电器 | LRN14N 7-10A | 只 | 2.0 |  |  | 车间空压机用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP250104000002 | JH250110000024 | 正常
14 | 22SYJS电磁流量计 | LDY-150/K-31CC-12-11-3-(300)6DN150PN64带HART钛电极 | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 采卤泵进口流量计检修用 | 张国书 | 采输卤车间 | 仪表询价 | DP250104000002 | JH250110000024 | 正常
15 | 22SYJS便携式测振仪 | AS63A数字式 | 个 | 2.0 | 2070 | 4140.0 | 设备巡检用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气杂件 | DP250104000002 | JH250110000024 | 正常
1 | 22SYJS叉车灭火器支架 | 304L | 只 | 2.0 | 65 | 130.0 | 车间内部叉车上旧支架更换 | 刘志铭 | 高中端食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241220000010 | JH250110000013 | 正常
2 | 22SYJS静电消除仪 | 声光报警液晶显示 | 套 | 2.0 | 380 | 760.0 | 车间油品库入口处使用 | 刘志铭 | 高中端食盐分装车间 | 电气杂件 | DP241220000010 | JH250110000013 | 正常
3 | 22SYJS压力表 | Y60 0-1.6mpa | 只 | 5.0 | 150 | 750.0 | 不锈钢耐震轴向无边M12*1.5 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP241223000007 | JH250110000013 | 正常
4 | 22SYJS电磁流量计 | SF0250-GA000CE2FV112A-1JA12/CH 钛电极 PTFE衬里 | 套 | 1.0 | 36000 | 36000.0 | 瑞洪产业升级 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP241223000007 | JH250110000013 | 正常
5 | 22SYJS称重显示仪 | LD-40 | 个 | 1.0 | 1200 | 1200.0 | 包装称重 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP241223000007 | JH250110000013 | 正常
6 | 22SYJS压力变送器 | BSXT-801 | 只 | 3.0 | 2350 | 7050.0 | 0-1MPA气力输.加碘送 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP241223000007 | JH250110000013 | 正常
7 | 22SYJS压力变送器 | BSXT-802 | 只 | 3.0 | 560 | 1680.0 | 0-0.6MPA气力输送加碘 | 费配勇 | 原料盐车间 | 仪表询价 | DP241223000007 | JH250110000013 | 正常
8 | 22SYJS传感器(喷码机) | A45638 | 只 | 5.0 | 810 | 4050.0 | 喷码机 | 费配勇 | 原料盐车间 | 转季俊灵 | DP241223000007 | JH250110000013 | 正常
9 | 22SYJS断路器 | IC65N2PC63A | 只 | 1.0 | 80.002 | 80.002 | 检修用，备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 佳捷 | DP241223000008 | JH250110000013 | 正常
10 | 22SYJS过欠压保护器 | 施耐德IC65 | 个 | 1.0 | 0 | 0.0 | 检修用，备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 正鸿 | DP241223000008 | JH250110000013 | 正常
11 | 22SYJS微型断路器 | 施耐德IC65 1P+N20A | 个 | 5.0 | 0 | 0.0 | 检修用，备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 佳捷 | DP241223000008 | JH250110000013 | 正常
12 | 22SYJS微型断路器 | 施耐德IC65 1P+N40A | 个 | 1.0 | 0 | 0.0 | 检修用，备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 佳捷 | DP241223000008 | JH250110000013 | 正常
13 | 22SYJS漏电保护器 | 施耐德IC65 1P+N20A | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 检修用，备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 正鸿 | DP241223000008 | JH250110000013 | 正常
14 | 22SYJS漏电保护器 | 施耐德IC65 1P+N32A | 个 | 1.0 | 0 | 0.0 | 检修用，备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 正鸿 | DP241223000008 | JH250110000013 | 正常
15 | 22SYJS断路器汇流排 | 16位1P+N | 副 | 1.0 | 0 | 0.0 | 检修用，备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 正鸿 | DP241223000008 | JH250110000013 | 正常
16 | 22SYJS交流接触器 | AX260-30 Ith400A 线圈电压220AC ABB | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 空压机用，备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 正鸿 | DP241223000008 | JH250110000013 | 正常
17 | 22SYJS接线盒 | REDINFO | 个 | 10.0 | 0 | 0.0 | 见现场实物，备用数量0 | 姜庆辉 | 原料盐车间 | 正鸿 | DP241223000008 | JH250110000013 | 正常
18 | 22SYJS叉车安全带 | CPCD30-XRW10 | 套 | 10.0 | 175 | 1750.0 | 伸缩型 叉车随车安全带更换 | 黄福军 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241224000001 | JH250110000013 | 正常
19 | 22SYJS交流接触器 | CK3-25 | 只 | 2.0 |  |  | 车间空压机用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP241224000006 | JH250110000013 | 正常
20 | 22SYJS热过载继电器 | CJR3-25/12-18A | 只 | 2.0 |  |  | 车间空压机用 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP241224000006 | JH250110000013 | 正常
21 | 22SYJS空调专用漏保 | 86型220V 32A | 个 | 10.0 |  |  | 车间空调增加漏保开关 | 张国书 | 采输卤车间 | 电气询价 | DP241224000006 | JH250110000013 | 正常
22 | 22SYJS电磁阀 | 4V31008B DC24V | 只 | 10.0 |  |  | 电气控制 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
23 | 22SYJS电磁阀 | 4V21008B DC24V | 只 | 10.0 |  |  | 电气控制 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
24 | 22SYJS柴油叉车倾斜油缸销 | CPCD30-XRW10 | 根 | 10.0 | 34 | 340.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
25 | 22SYJS预热器 | 杭叉C240发动机 | 只 | 4.0 | 45 | 180.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
26 | 22SYJS预热塞 | 4TNE98 | 只 | 4.0 | 35 | 140.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
27 | 22SYJS洋马发动机大修包 | 4D98E/4TNE98 | 套 | 1.0 | 1250 | 1250.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
28 | 22SYJS叉车化油器清洗剂 | 400-450ml | 瓶 | 12.0 | 14 | 168.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
29 | 22SYJS洋马发动机喷油器总成 | 4TN198.129931-53000 | 套 | 2.0 | 500 | 1000.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
30 | 22SYJS属具开口挡圈 | 6851539 | 个 | 20.0 | 5 | 100.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
31 | 22SYJS货叉定位销 | 2.095E+11 | 个 | 10.0 | 30 | 300.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
32 | 22SYJS柳工倾斜油缸活塞杆护套 | 长24cm 底口10cm 上口4cm | 个 | 4.0 | 20 | 80.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 柳工配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
33 | 22SYJS卡斯卡特推拉油管 | 8516349 | 根 | 10.0 | 50 | 500.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
34 | 22SYJS多功能砂盘砂带机 | 君吻 MM4113 350W | 个 | 1.0 | 0 | 0.0 | 电工工具 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 转杨质明 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
35 | 22SYJS多功能砂盘砂带机 | 君吻762×25mm | 个 | 1.0 | 0 | 0.0 | 电工工具 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 转杨质明 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
36 | 22SYJS多功能砂盘砂带机 | 君吻 砂盘直径 125mm | 个 | 1.0 | 0 | 0.0 | 电工工具 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 转杨质明 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
37 | 22SYJS暗盒修复器 | 86型钢铁款菱形暗盒修复器 | 只 | 50.0 |  |  | 插座安装 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
38 | 22SYJS电子秤 | ACSX系列(RWOO)最大秤量3Kg 最小秤重20g 梅特勒托利多 | 台 | 2.0 | 1500 | 3000.0 | 补计划2台 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 补计划 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
39 | 22SYJS传感器 | E3FA-TN11-D 欧姆龙 | 只 | 50.0 |  |  | 松川装箱线用 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
40 | 22SYJS传感器 | E3FA-TN11-L 欧姆龙 | 只 | 30.0 |  |  | 松川装箱线用 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 电气询价 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
41 | 22SYJS水温传感器 | 4TNE98 129107-44901 | 只 | 5.0 | 5 | 25.0 | 叉车检修 | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
42 | 22SYJS研华工控机 | IPC-610MB-L i5-3470 8G内存 1T硬盘 | 台 | 2.0 | 9000 | 18000.0 | 发货系统(有报告) | 张坚 | 普通食盐分装车间 | 转赵文宏 | DP241230000002 | JH250110000013 | 正常
1 | 22SYJSAED自动体外除颤仪 | vivest PowerBeatX1 + vivest AED立柜箱 | 套 | 1.0 | 8395 | 8395.0 | 无 | 吴雪昊 | 安全管理部 | 宇际yap | DP250127000008 | JH250221000005 | 正常
2 | 22SYJS码头吊回转支撑轴承 | HSW.35.1700 | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250206000005 | JH250221000005 | 正常
3 | 22SYJS行车电缆 | YVFR-G 5×10mm2 | 米 | 100.0 | 57.8 | 5780.0 | 软芯带钢丝，YCF-ZG | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250206000005 | JH250221000005 | 正常
4 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-3201-36V | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250206000005 | JH250221000005 | 正常
5 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D65M7C | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250206000005 | JH250221000005 | 正常
6 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D95M7C | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250206000005 | JH250221000005 | 正常
7 | 22SYJS接触器 | CJX2-1801 36V | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250206000005 | JH250221000005 | 正常
8 | 22SYJS光电开关 | QS18VN6D | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250206000005 | JH250221000005 | 正常
9 | 22SYJS光电开关 | QS18VN6R | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250206000005 | JH250221000005 | 正常
10 | 22SYJS3#吊回转齿轮 | 现场测绘 | 只 | 5.0 | 2950 | 14750.0 | 原厂家购置 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250206000005 | JH250221000005 | 正常
11 | 22SYJSPE防雨布 | 13×18 | 平方米 | 2340.0 | 4.8 | 11232.0 | 无 | 纪成明 | 储运车间 | 宇际yap | DP250206000007 | JH250221000005 | 正常
12 | 22SYJSPE防雨布 | 15×25 | 平方米 | 3750.0 | 4.8 | 18000.0 | 无 | 纪成明 | 储运车间 | 宇际yap | DP250206000007 | JH250221000005 | 正常
13 | 22SYJS电磁阀 | YDMF-20 | 只 | 40.0 |  |  | 布袋脉冲 | 郑玉龙 | 煅烧车间 | 电气询价 | DP250208000001 | JH250221000005 | 正常
14 | 22SYJS减速机 | XWD8-29-18.5 | 台 | 2.0 | 6400 | 12800.0 | 包含电机 | 郑玉龙 | 煅烧车间 | 减速机 | DP250208000001 | JH250221000005 | 正常
15 | 22SYJS减速机 | BLD2-43-Y3 | 台 | 1.0 | 2000 | 2000.0 | 包含电机 | 郑玉龙 | 煅烧车间 | 减速机 | DP250208000001 | JH250221000005 | 正常
16 | 22SYJS电磁阀 | YDMF-20 | 只 | 20.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 电气询价 | DP250208000008 | JH250221000005 | 正常
17 | 22SYJS接线盒 | AJB-005 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 托利多 石灰3号窑改造 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250208000008 | JH250221000005 | 正常
18 | 22SYJS针型紫铜汇流排 | 2P63A | 根 | 10.0 |  |  | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 电气询价 | DP250208000008 | JH250221000005 | 正常
19 | 22SYJS一体式电磁流量计 | 5P3B1H-AAIBAAAFADED3K8AA1+AK DN100 | 台 | 1.0 | 25262 | 25262.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250208000008 | JH250221000005 | 正常
20 | 22SYJS合金钢称重模块安装过渡板 | MM CS 2200 | 套 | 4.0 | 0 | 0.0 | 托利多 石灰3号窑改造 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250208000008 | JH250221000005 | 正常
21 | 22SYJS合金钢称重模块水平拉杆 | MM CS 2200 | 套 | 4.0 | 0 | 0.0 | 托利多 石灰3号窑改造 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250208000008 | JH250221000005 | 正常
22 | 22SYJS称重模块 | MMSS 2200 | 只 | 4.0 | 13550 | 54200.0 | 托利多 石灰3号窑改造 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP250208000008 | JH250221000005 | 正常
23 | 22SYJS油封 | 90×110×12 | 只 | 10.0 | 18.05 | 180.5 | 热碱液泵 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 宇际yap | DP250208000012 | JH250221000005 | 正常
2 | 22SYJS自然堆积密度计 | 不锈钢材质 一套 | 台 | 1.0 | 1050 | 1050.0 | 附检定证书 | 尤晓婷 | 生产技术部 | 电气杂件 | DP250117000004 | JH250207000015 | 正常
1 | 22SYJS填料 | 486×420×32 | 只 | 10.0 | 400 | 4000.0 | 10斜面 | 郑玉龙 | 煅烧车间 | 宇际yap | DP241231000005 | JH250122000002 | 正常
2 | 22SYJS不锈钢隔膜压力表 | 0-4MPa | 只 | 3.0 | 504 | 1512.0 | 轻灰一闪 | 郑玉龙 | 煅烧车间 | 仪表询价 | DP241231000005 | JH250122000002 | 正常
3 | 22SYJS耐震隔膜压力表 | JC-YTPN-100B-MF-316L 0-6.4MPa | 台 | 6.0 | 504 | 3024.0 | 储水槽 | 郑玉龙 | 煅烧车间 | 仪表询价 | DP241231000005 | JH250122000002 | 正常
4 | 22SYJS不锈钢隔膜压力表 | 0-1.6MPa Y-100 | 只 | 5.0 | 680 | 3400.0 | 轻灰二闪和重灰闪发器 | 郑玉龙 | 煅烧车间 | 仪表询价 | DP241231000005 | JH250122000002 | 正常
5 | 22SYJS弹性圈 | 30×56 | 只 | 200.0 | 3.8 | 760.0 | 主电机 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 宇际yap | DP241231000012 | JH250122000002 | 正常
6 | 22SYJS减速机 | XWD6-29-7.5 | 台 | 3.0 | 3530 | 10590.0 | 返碱气封 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 减速机 | DP241231000012 | JH250122000002 | 正常
7 | 22SYJS行车提升卷筒 | 400×1500 | 只 | 1.0 | 3750 | 3750.0 | 渣池行车用；槽穿φ17.5钢丝绳 | 李少杰 | 净化车间 | 行吊配件 | DP250103000002 | JH250122000002 | 正常
8 | 22SYJS行车开闭滚筒 | Φ400×1500 | 套 | 1.0 | 3750 | 3750.0 | 渣池行车用；槽穿φ17.5钢丝绳 | 李少杰 | 净化车间 | 行吊配件 | DP250103000002 | JH250122000002 | 正常
9 | 22SYJS液压马达 | NXZ-20 | 台 | 1.0 | 3200 | 3200.0 | 澄清桶用(无锡科宇)要求:带液压马达减速器,配成一套发货； | 李少杰 | 净化车间 | 减速机 | DP250103000002 | JH250122000002 | 正常
10 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-9511-380V | 只 | 10.0 |  |  | 行车用 | 李少杰 | 净化车间 | 电气询价 | DP250103000002 | JH250122000002 | 正常
11 | 22SYJS就地远程控制箱 | 304不锈钢 5.5KW | 个 | 2.0 |  |  | 布袋振打器配电箱 | 王敏 | 小苏打车间 | 电气询价 | DP250103000005 | JH250122000002 | 正常
12 | 22SYJS小车被动轮 | Φ350 | 套 | 1.0 | 1150 | 1150.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
13 | 22SYJS小车主动轮 | Φ350 | 套 | 1.0 | 1350 | 1350.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
14 | 22SYJS塑壳断路器 | CM2-225H/33002 125A 插入式 | 台 | 2.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
15 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-6511 | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
16 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-9511-220V | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
17 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D65 220V | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
18 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D95M7C 220V | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
19 | 22SYJS交流接触器 | LC1D170M7C 220V | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
20 | 22SYJS交流接触器 | LC1G245 220V | 只 | 4.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
21 | 22SYJS马鞍钢卡 | M20 | 只 | 50.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气杂件 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
22 | 22SYJS马鞍钢卡 | M18 | 只 | 50.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气杂件 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
23 | 22SYJS称重系统软件 | 托利多 V1.0 | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 仪表询价 | DP250106000008 | JH250122000002 | 正常
1 | 22SYJS电动葫芦 | 0.5t×6m | 套 | 3.0 | 0 | 0.0 | 导链材质：304不锈钢 | 郭建 | 重碱车间 | 行吊配件 | DP250114000004 | JH250116000005 | 正常
2 | 22SYJS吊钩 | 5t | 只 | 3.0 | 880 | 2640.0 | 电动葫芦 | 郭建 | 重碱车间 | 卫矿 | DP250114000004 | JH250116000005 | 正常
1 | 22SYJS高分子复合防火耐腐槽式桥架 | BFQ2-DC-1A-400×200×6000mm | 根 | 20.0 | 1776 | 35520.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 高分子桥架 | DP241231000008 | JH250110000010 | 正常
2 | 22SYJS高分子复合防火耐腐槽式桥架 | BFQ2-DC-1A-200×100×6000mm | 根 | 20.0 | 998 | 19960.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 高分子桥架 | DP241231000008 | JH250110000010 | 正常
3 | 22SYJS高温雷达液位计 | PSXXJFKHKMAX 配法兰DN150 | 只 | 2.0 | 26000 | 52000.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 江苏大唐 | DP241231000008 | JH250110000010 | 正常
4 | 22SYJS预埋式铂热电阻 | WZPM2-1305(T)Pt100接线盒安装:NPT3/4 d=Φ5 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 探头长度H=65mm软尾L1=1500mmL2=1500mm 电气接:M20x1.5 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241231000008 | JH250110000010 | 正常
5 | 22SYJS预埋式铂热电阻 | WZP2-2306(T)Pt100连接螺纹:M8×0.75 d=Φ6 | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 探头长度H=30mm(含螺纹)软尾L1=1200mmL2=1200mm 电气接口:M20X1.5接线盒安装螺纹:M27x2带 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241231000008 | JH250110000010 | 正常
6 | 22SYJS塑壳断路器 | CM3-250M/33002 In250A | 只 | 2.0 |  |  | 配电柜更换 | 胡柏 | 维保车间 | 电气询价 | DP241231000009 | JH250110000010 | 正常
1 | 22SYJS脉冲电磁阀 | TURBO 24VDC 15WATT SQP75 三寸淹没式 | 只 | 20.0 |  |  | 6#炉除尘器 吴荣祥 | 卢佳楠 | 维保车间 | 电气询价 | DP250126000009 | JH250218000004 | 正常
2 | 22SYJS滑轮 | 外径400mm内径140mm(加厚) | 只 | 12.0 | 350 | 4200.0 | 严宇翔 码头吊 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP250208000004 | JH250218000004 | 正常
3 | 22SYJS轴 | Φ90mm/450mm | 根 | 2.0 | 200 | 400.0 | 严宇翔 码头吊 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP250208000004 | JH250218000004 | 正常
4 | 22SYJS无功抓斗 | 2.5立方 | 台 | 1.0 | 12000 | 12000.0 | 严宇翔 码头吊 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP250208000004 | JH250218000004 | 正常
5 | 22SYJS抱闸轮 | 外径200mm 内径48mm | 只 | 1.0 | 450 | 450.0 | 严宇翔 码头吊 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP250208000004 | JH250218000004 | 正常
6 | 22SYJS电动葫芦防脱钩 | 2T | 只 | 20.0 | 15 | 300.0 | 严宇翔 码头吊 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP250208000004 | JH250218000004 | 正常
7 | 22SYJS轴 | 长度465mm 粗55mm | 根 | 2.0 | 800 | 1600.0 | 吊严宇翔 码头 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP250208000004 | JH250218000004 | 正常
8 | 22SYJS链斗输送机 | LD450 根据现场测绘 | 套 | 1.0 | 80000 | 80000.0 | 5#炉一级链斗 董怀志 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP250208000004 | JH250218000004 | 正常
1 | 22SYJS三德工业分析仪主控卡 | SDTGA5000a | 块 | 1.0 | 300000 | 300000.0 | 煤化验室用 | 冯海兵 | 运行车间 | 三德询价 | DP250114000002 | JH250207000005 | 正常
2 | 22SYJSYTC气动调节比例阀电气阀门定位器 | YT-1000RDi131 | 个 | 2.0 | 3200 | 6400.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP250123000004 | JH250207000005 | 正常
3 | 22SYJS不锈钢耐震压力表 | Y150 0-16MPa | 只 | 15.0 | 190 | 2850.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP250123000004 | JH250207000005 | 正常
4 | 22SYJS不锈钢耐震压力表 | Y150 0-25MPa | 只 | 5.0 | 150 | 750.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP250123000004 | JH250207000005 | 正常
5 | 22SYJS转子流量计 | GF p51530p1 | 个 | 1.0 | 2300 | 2300.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP250123000004 | JH250207000005 | 正常
6 | 22SYJS模块 | FM148C | 块 | 2.0 | 5000 | 10000.0 | 何朝阳 | 周伟 | 运行车间 | 和利时 | DP250123000004 | JH250207000005 | 正常
7 | 22SYJS西门子PLC模块 | AI模块 8x12BIT 331-7KF02-0AB0 | 只 | 4.0 |  |  | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 电气询价 | DP250123000004 | JH250207000005 | 正常
8 | 22SYJSS分度热电偶 | WRPN-430 L=850/700 | 支 | 20.0 | 8780 | 175600.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 天康yap | DP250123000004 | JH250207000005 | 正常
9 | 22SYJS氧化锆探头 | GYT-10G | 支 | 4.0 | 5800 | 23200.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 上海长春 | DP250123000004 | JH250207000005 | 正常
10 | 22SYJS投入式液位计 | 量程3m 4-20mA 316L耐高温铠装液位计 亭山 | 台 | 3.0 | 960 | 2880.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP250123000004 | JH250207000005 | 正常
11 | 22SYJS1080分析仪氧电极 | 0-25% | 套 | 3.0 | 4000 | 12000.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测 | DP250123000005 | JH250207000005 | 正常
12 | 22SYJSABBAO2020分析仪氧电极 | 0-25% | 套 | 3.0 | 6500 | 19500.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测 | DP250123000005 | JH250207000005 | 正常
13 | 22SYJSNox转换炉滤芯 | SH200-0002(400℃) | 支 | 3.0 | 2200 | 6600.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测 | DP250123000005 | JH250207000005 | 正常
14 | 22SYJS电动机 | YZR160M1-6 7.5KW | 台 | 1.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP250124000001 | JH250207000005 | 正常
15 | 22SYJS联动台左箱 | QT5-004/7260 | 只 | 2.0 | 485 | 970.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 行吊配件 | DP250124000001 | JH250207000005 | 正常
16 | 22SYJS开关柜智能操控装置 | YAdo-EDE/TH2/D/C/DC220V/SZ | 台 | 1.0 |  |  | 带六点测温附编号 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP250124000001 | JH250207000005 | 正常
17 | 22SYJS电动机 | YE3 132M-4 7.5KW 卧式 | 台 | 1.0 | 2550 | 2550.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电动机 | DP250124000002 | JH250207000005 | 正常
1 | 22SYJS称重桥架 | ICS-30-2 | 套 | 4.0 | 9800 | 39200.0 | 7#炉给煤机 徐州中盈 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP250126000008 | JH250207000002 | 正常
2 | 22SYJS称重传感器 | LPS | 只 | 16.0 | 4500 | 72000.0 | 7#炉给煤机 徐州中盈 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP250126000008 | JH250207000002 | 正常
3 | 22SYJS信号分配器 | XHQ-1.0 | 台 | 4.0 | 1000 | 4000.0 | 7#炉给煤机 徐州中盈 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP250126000008 | JH250207000002 | 正常
1 | 22SYJS轮胎 | 8.25-15 正新 | 套 | 4.0 | 0 | 0.0 | 电动小铲车轮胎12-50 | 郑海军 | 燃运车间 | 电气杂件 | DP250113000007 | JH250205000003 | 正常
1 | 22SYJS便携式电导率仪 | HK-2301 | 台 | 1.0 | 12800 | 12800.0 | 上月计划，添加编码后补报 | 徐银秋 | 运行车间 | 补计划 | DP241225000003 | JH250110000001 | 正常
2 | 22SYJS标准温度电极 | pt1000 | 只 | 2.0 | 1000 | 2000.0 | 无 | 徐银秋 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241225000003 | JH250110000001 | 正常
3 | 22SYJS电导电极 | 3101-BNC-1k-0.9m-1.0 | 台 | 2.0 | 2000 | 4000.0 | 无 | 徐银秋 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241225000003 | JH250110000001 | 正常
1 | 22SYJSPH电极 | 08350=C=004 哈希 | 只 | 2.0 | 2000 | 4000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 哈希询价 | DP241226000004 | JH250106000015 | 正常
2 | 22SYJS控制器 | K-CU01 和利时 | 只 | 1.0 | 6000 | 6000.0 | 何朝阳 | 周伟 | 运行车间 | 和利时 | DP241226000004 | JH250106000015 | 正常
3 | 22SYJS振动变送器 | HALC-JC-10-12-12-11 输出4-20mA 量程0-200UM | 只 | 8.0 | 2750 | 22000.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP241226000004 | JH250106000015 | 正常
4 | 22SYJS在线PH电极 | PH8022 | 支 | 1.0 | 3500 | 3500.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 7 | DP241226000004 | JH250106000015 | 正常
5 | 22SYJS采样器加热护套 | IR1505 | 套 | 2.0 | 6000 | 12000.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测 | DP241226000005 | JH250106000015 | 正常
6 | 22SYJS采样泵 | KNF 6L/min 220V | 台 | 3.0 | 4230 | 12690.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测 | DP241226000005 | JH250106000015 | 正常
7 | 22SYJS蠕动泵 | 0.3L/min PVDFR | 台 | 4.0 | 4300 | 17200.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测 | DP241226000005 | JH250106000015 | 正常
8 | 22SYJS蠕动泵 | 0.8L/Min 220V PVDF | 台 | 4.0 | 4300 | 17200.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测 | DP241226000005 | JH250106000015 | 正常
9 | 22SYJS工业级UPS不间断电源 | 6KVA 配套电池组\艾默生或者梅兰日兰 上门指导 | 套 | 2.0 | 9000 | 18000.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 已询价 | DP241226000005 | JH250106000015 | 正常
10 | 22SYJS三相异步高效节能电动机 | YE4-160M2-2 15KW 380V 2980r/min B3 | 台 | 1.0 | 4600 | 4600.0 | 普通电机无需测温 | 沈阳 | 维保车间 | 电动机 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
11 | 22SYJS小型断路器 | IC65N2PC16A | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
12 | 22SYJS小型断路器 | IC65N2PC32A | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
13 | 22SYJS小型断路器 | IC65N2PC63A | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
14 | 22SYJS漏电保护器 | RMC5L-63Y2 40A | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
15 | 22SYJS漏电保护器 | RMC5L-63Y2 20A | 只 | 10.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
16 | 22SYJS微型断路器 | 施耐德IC65 1P+N40A | 个 | 10.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
17 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D245 | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
18 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D95M7C 220V | 只 | 5.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
19 | 22SYJS防爆LED灯 | FGV1215-LED80 森本 | 只 | 32.0 | 350 | 11200.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 转杨质明 | DP241227000002 | JH250106000015 | 正常
20 | 22SYJS检修箱插头 | RS-334 | 只 | 30.0 |  |  | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电气询价 | DP241227000003 | JH250106000015 | 正常
21 | 22SYJS脉冲电磁阀 | TURBO 24VDC 15WATT SQP75 三寸淹没式 | 只 | 20.0 |  |  | 6#炉除尘器 吴荣祥 | 卢佳楠 | 维保车间 | 电气询价 | DP241231000010 | JH250106000015 | 正常
22 | 22SYJS减速机 | XLD4-43-Y4-ZP 含4KW电机 | 台 | 1.0 | 1600 | 1600.0 | 粗灰库用 董怀志 | 卢佳楠 | 维保车间 | 减速机 | DP241231000010 | JH250106000015 | 正常
23 | 22SYJS联轴器 | 外径250mm内径55mm | 套 | 4.0 | 500 | 2000.0 | 码头行车用 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP241231000010 | JH250106000015 | 正常
1 | 压力表针型阀 | GJ21W-160P 焊管Φ14 内螺纹M20×1.5 316 | 只 | 10.0 | 80 | 800.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 电气杂件 | DP241226000004 | JH250106000012 | 正常 | 谢转姚1.18
1 | 22SYJS卷筒 | 配减速机型号JZQ500-31.5-8Z (带槽) | 套 | 3.0 | 1000 | 3000.0 | 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP241030000001 | JH241121000018 | 正常
2 | 22SYJS有功抓斗 | 3.5立方 减速机底板厚度20mm | 套 | 1.0 | 9800 | 9800.0 | 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP241030000001 | JH241121000018 | 正常
3 | 22SYJS滑轮 | 内径125mm 外径300mm | 只 | 4.0 | 600 | 2400.0 | 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 行吊配件 | DP241030000001 | JH241121000018 | 正常
4 | 22SYJS钢丝绳卡扣 | 22# | 只 | 30.0 | 10 | 300.0 | 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 电气杂件 | DP241030000001 | JH241121000018 | 正常
5 | 22SYJS钢丝绳卡扣 | 15# | 个 | 30.0 | 10 | 300.0 | 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 电气杂件 | DP241030000001 | JH241121000018 | 正常
6 | 22SYJS多回转电动执行机构 | KEW1-P16-40BS | 套 | 2.0 | 8000 | 16000.0 | 脱硫用 马永国 | 卢佳楠 | 维保车间 | 仪表询价 | DP241109000001 | JH241121000018 | 正常
1 | 空气加力泵 | 500FV | 个 | 2 | 750 | 1500.0 | XC956 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP241227000001 | JH250115000005 | 转姚
32 | 空气加力泵 | 500FV | 个 | 4 | 750 | 3000.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP250117000003 | JH250123000006 | 转姚
28 | 平台称 | PFA584 3吨 | 只 | 1 | 29000 | 29000.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 仪表询价 | DP250106000008 | JH250122000001 | 转姚
12 | 带剩余电流保护塑壳断路器 | NM1LE-250S/4300AY 250A | 只 | 2.0 |  |  | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气询价 | DP250206000005 | JH250221000003 | 正常 | 谢转姚2.24
1 | 控制变压器 | BK-100VA | 只 | 1 |  |  | 无 | 周伟 |  | 电气询价 |  |  | 正常
2 | 电流继电器 | JL15-11 60A | 只 | 10 |  |  | 无 | 黄勇军 |  | 电气询价 |  |  | 正常
3 | 时间继电器 | DH48S-2Z | 只 | 2 |  |  | 无 | 沈阳 |  | 电气询价 |  |  | 正常
4 | 接近空开 | NI3-EG08-AN6X | 只 | 10 |  |  | 无 | 胡柏 |  | 电气询价 |  |  | 正常
5 | 不锈钢配电箱 | 30*40 | 只 | 1 |  |  | 无 | 胡柏 |  | 电气询价 |  |  | 正常
6 | 电机减速机 | BLD1-59-1.1KW | 台 | 2 |  |  | 无 | 朱腾腾 |  | 电气询价 |  |  | 正常
7 | 铜线鼻 | DT-240MM | 只 | 40 |  |  | 无 | 蒋俊 |  | 电气询价 |  |  | 正常
8 | 防水配电箱 | HT-5 | 只 | 2 |  |  | 无 | 许明 |  | 电气询价 |  |  | 正常
9 | 断路器 | NXB-63/4P63A | 只 | 5 |  |  | 无 | 胡丹 |  | 电气询价 |  |  | 正常
10 | 断路器 | NXB-63/1P32A | 只 | 20 |  |  | 无 | 胡丹 |  | 电气询价 |  |  | 正常
11 | 漏电断路器 | NXBLE-63/3P+N63A | 只 | 10 |  |  | 无 | 胡丹 |  | 电气询价 |  |  | 正常
13 | 喷逐式熔断器 | BRW2-7.2-120A | 套 | 2 |  |  | 无 | 胡柏 |  | 电气询价 |  |  | 正常
14 | 喷逐式熔断器 | BRW2-7.2-80A | 套 | 2 |  |  | 无 | 胡柏 |  | 电气询价 |  |  | 正常
15 | 电机 卧龙 | YE3-132-4 7.5KW B5 | 台 | 1 |  |  | 无 | 戴峰 |  | 电气询价 |  |  | 正常
16 | 电机减速机 | RTW35-16-1.1KW | 套 | 1 |  |  | 无 | 姜庆辉 |  | 电气询价 |  |  | 正常
17 | 电机减速机 | XLD6-71-7.5KW YE4-132S-4 | 台 | 1 |  |  | 无 | 候利 |  | 电气询价 |  |  | 正常
18 | 减速机 | XWD7-29-11 | 台 | 1 |  |  | 无 | 刘亚军 |  | 电气询价 |  |  | 正常
19 | 电机减速机 | BWY22-23-4KW 含二级能效电机 | 套 | 1 |  |  | 无 | 严宇翔 |  | 电气询价 |  |  | 正常
20 | 不锈钢配电箱 | 1800*600*800（含电气） | 台 | 1 |  |  | 无 | 姜庆辉 |  | 电气询价 |  |  | 正常
21 | 电机 | YE4-100L1-4 2.2KW | 台 | 1 |  |  | 无 | 黄勇军 |  | 电气询价 |  |  | 正常
22 | 交流接触器 | NC2-225 380V | 台 | 2 |  |  | 无 | 高才贵 |  | 电气询价 |  |  | 正常
23 | 塑钢配电箱 | 400*300（含电气） | 台 | 2 |  |  | 无 | 黄勇军 |  | 电气询价 |  |  | 正常