## 计划
江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司计划
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 计 量 单 位 | 数 量 | 预 估 单 价 | 预 估 金 额 | 备 注 | 申 请 人 | 部 门/车 间 | 库 存 时 间 | 申 报 单 号 | 计 划 单 号 | 申 请 状 态
1 | 22SYJS数据采集网关 | 和利时Hiot202C-4G | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 循环泵等核心设备温度振动在线检测。 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 和利时询价 | DP240904000013 | JH240923000026 | 正常
2 | 22SYJS无线传感器 | 详情见技术说明书 | 套 | 5.0 | 19900 | 99500.0 | 11台循环泵+9台干燥床风机+1台MVR压缩机，每台设备2个测点，合计44个测点。 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 传感器询价 | DP240904000013 | JH240923000026 | 正常
3 | 22SYJS投入式液位计 | JC-BU3C1N4M2F 316L 探头5m | 只 | 4.0 | 3300 | 13200.0 | 制盐2#冷却塔补水电动阀与液位连锁控制 | 潘伟民 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 仪表询价 | DP240905000007 | JH240923000026 | 正常
4 | 22SYJS工程塑料配电箱 | 600×400×200 | 只 | 1.0 |  |  | 3#线固液比检测 |  | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 电气询价 | DP240918000010 | JH240923000026 | 正常
1 | 22SYJS电磁阀 | SY7120-5DZD-02 | 只 | 10.0 |  |  | 散料秤配件，王超15951269396 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000001 | JH240923000014 | 正常
2 | 22SYJS称重仪表 | MG550C8基本型 | 只 | 1.0 |  |  | 散料秤配件，王超15951269396 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000001 | JH240923000014 | 正常
3 | 22SYJS称重传感器 | SBS 2T | 只 | 6.0 |  |  | 散料秤配件，王超15951269396 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000001 | JH240923000014 | 正常
4 | 22SYJSVEGA雷达液位计 | PS64ACGFRIHXAMAX DN150 | 台 | 1.0 | 24000 | 24000.0 | 耐腐、固体液体粉尘用。配对法兰及紧固件 王超69596 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240913000002 | JH240923000014 | 正常
5 | 22SYJS油泵分配器 | MC3PVSF08-EN22G | 套 | 2.0 | 0 | 0.0 | 精制卤T-102B搅拌器(高峰 18352381980) SEW（配油泵支架） | 张利 | 维保车间 | 7 | DP240913000002 | JH240923000014 | 正常
12 | 高流量不锈钢过滤减压阀 | B38P-252-A1MA | 只 | 5.0 | 0 | 0.0 | 气动阀配件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 重复不买 | DP240906000003 | JH240918000015 | 正常 | 谢转姚9.20
1 | 22SYJS风帆蓄电池 | 6-QW-90 | 只 | 4.0 | 680 | 2720.0 | 12V柴油叉车用 | 陈利军 | 包装分厂 | 电气杂件 | DP240822000004 | JH240918000013 | 正常 | 杨转姚
2 | 22SYJS刹车钳 | LW500FV | 个 | 6.0 | 680 | 4080.0 | 装载机用 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000013 | 正常 | 杨转姚
1 | 22SYJS轮胎 | 23.5-25 | 只 | 8.0 | 6300 | 50400.0 | 标准化验收用 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
2 | 22SYJS轮胎 | 28×9-15 正新 | 套 | 10.0 | 2300 | 23000.0 | 杭叉锂电CPD30-XE环保轮胎 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
3 | 22SYJS门架轴承 | B30SE | 只 | 10.0 | 190 | 1900.0 | 杭叉CPD30-XE | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
4 | 22SYJS转向油缸 | 500FV | 套 | 2.0 | 2600 | 5200.0 | 装载机徐工956 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
5 | 22SYJS装载机电瓶 | LW500FV | 个 | 4.0 | 850 | 3400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
6 | 22SYJS装载机发动机喷油嘴 | 500FV | 只 | 4.0 | 1855 | 7420.0 | 1#装载机发动机用 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
7 | 22SYJS装载机空调压缩机 | LW500FV | 台 | 2.0 | 2400 | 4800.0 | 徐工956 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
8 | 22SYJS发电机 | 徐工500FV装载机 | 台 | 3.0 | 950 | 2850.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
9 | 22SYJS铰接销修理包 | 徐工500FV | 件 | 2.0 | 1500 | 3000.0 | 装载机用 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
10 | 22SYJS刹车钳 | 徐工500FV装载机 | 套 | 2.0 | 680 | 1360.0 | 徐工956用 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
11 | 22SYJS装载机付车架 | LW500FV | 件 | 1.0 | 2950 | 2950.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
12 | 22SYJS装载机付车架螺栓 | LW500FV | 套 | 8.0 | 85 | 680.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
13 | 22SYJS装载机动臂油缸 | LW500FV | 套 | 1.0 | 4926 | 4926.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
14 | 22SYJS十字轴 | 长林955N | 套 | 3.0 | 460 | 1380.0 | 500FV装载机 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
15 | 22SYJS装载机空调氟利昂 | 1L/罐 | 罐 | 20.0 | 60 | 1200.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
16 | 22SYJS装载机中间传动轴 | 徐工XC956 | 套 | 1.0 | 1450 | 1450.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
17 | 22SYJS发动机排气管总成 | 500FV | 套 | 1.0 | 500 | 500.0 | 装载机500FV | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
18 | 22SYJS装载机空调蒸发箱 | LW500FV | 套 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
19 | 22SYJS装载机消声器排气管弯头 | LW500FV | 个 | 4.0 | 50 | 200.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
20 | 22SYJS装载机空调线束总成 | LW500FV | 件 | 1.0 | 500 | 500.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
21 | 22SYJS装载机空调散热器 | LW500FV | 套 | 3.0 | 800 | 2400.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
22 | 22SYJS柴油叉车后轮胎 | CPCD30-XRW10 | 套 | 6.0 | 1200 | 7200.0 | 标准化验收用 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
23 | 22SYJS柴油叉车链条轮 | CPCD30-XRW10 | 个 | 6.0 | 290 | 1740.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
24 | 22SYJS柴油叉车前轮胎 | 28.9-15(带钢圈) | 套 | 4.0 | 0 | 0.0 | 标准化验收用 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
25 | 22SYJS齿轮泵 | 杭叉CPCD30-XRW10 | 个 | 2.0 | 800 | 1600.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
26 | 22SYJS电动叉车钥匙开关 | CPD30-AD2 | 把 | 6.0 | 24 | 144.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
27 | 22SYJS电瓶叉车后轮胎 | CPD30-AD2 | 套 | 6.0 | 1450 | 8700.0 | 标准化验收用 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
28 | 22SYJS电瓶叉车环保轮胎(前) | 23×9-10(带钢圈) | 套 | 8.0 | 2450 | 19600.0 | 标准化验收用 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
29 | 22SYJS门架轴承 | CPCD30-XRW10 | 个 | 20.0 | 139.5 | 2790.0 | 柴油叉车用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
30 | 22SYJS万向节 | CPCD30-XRW10 | 只 | 3.0 | 115 | 345.0 | 杭电叉CPD30-AD2用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
31 | 22SYJS电瓶叉车微动开关 | CPD30-AD2 | 个 | 6.0 | 65 | 390.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
32 | 22SYJS发动机全车垫 | CPCD30-XRW10 | 套 | 1.0 | 1070 | 1070.0 | 柴油叉车发动机大修用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
33 | 22SYJS发动机四配套 | CPCD30-XRW10 | 套 | 1.0 | 2350 | 2350.0 | 柴油叉车发动机大修用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
34 | 22SYJS倾斜油缸 | 杭叉CPD30J-AD2 | 个 | 2.0 | 850 | 1700.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
35 | 22SYJS电瓶叉车链条 | CPD30-AD2 | 根 | 10.0 | 290 | 2900.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
36 | 22SYJS转向销修理包 | 杭叉30N | 包 | 2.0 | 250 | 500.0 | 杭电叉CPD30-AD2用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
37 | 22SYJS加速器 | CPD30-AD2 杭叉 | 只 | 3.0 | 1500 | 4500.0 | 杭叉电瓶叉车用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
38 | 22SYJS12T叉车轮胎 | 10.00-20NHS | 个 | 2.0 | 800 | 1600.0 | 维保车间12T杭叉 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
39 | 22SYJS锂电叉车环保实心轮胎(后) | 6.50-10 正新 | 个 | 6.0 | 1450 | 8700.0 | 标准化验收用 | 陈利军 | 包装分厂 | 柳工配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
40 | 22SYJS油管 | 6SPCR15-B7712-SS 杭叉 | 套 | 10.0 | 120 | 1200.0 | 杭叉CPD30-AD2用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
41 | 22SYJS柴油叉车操纵杆总成 | CPCD30-XRW10 | 个 | 5.0 | 350 | 1750.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
42 | 22SYJS电瓶叉车仪表盘总成 | CPD30-AD2 | 套 | 1.0 | 2000 | 2000.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
43 | 22SYJS杭叉牵引电机速度传感器 | 405-2217 | 个 | 3.0 | 0 | 0.0 | 杭叉CPD30-AD2 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
44 | 22SYJS雨刮器总成 | FV500 | 套 | 4.0 | 800 | 3200.0 | 装载机用 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
45 | 22SYJS制动总成 | YWZ4-300/45 | 套 | 2.0 | 770 | 1540.0 | 杭叉CPD30-AD2用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
46 | 22SYJS组合开关 | CPCD30-XPW10(207200020024) | 个 | 2.0 | 400 | 800.0 | 杭叉柴油叉车用 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
47 | 22SYJS洗地机电机 | PD24V-550W | 个 | 2.0 | 650 | 1300.0 | 无 | 陈利军 | 包装分厂 | 宇际yap | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
48 | 22SYJS装载机驾驶室玻璃 | 500FV | 套 | 1.0 | 431 | 431.0 | 徐工956 | 陈利军 | 包装分厂 | 装载机配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
49 | 22SYJS叉车水泵 | 无 | 只 | 3.0 | 200 | 600.0 | 叉车CPCD30-XRW10 | 陈利军 | 包装分厂 | 杭叉配件 | DP240822000004 | JH240918000012 | 正常
50 | 22SYJS塑料薄膜 | 12×16 | 块 | 60.0 | 510 | 30600.0 | 无 | 杜娟 | 仓储部 | 宇际yap | DP240823000002 | JH240918000012 | 正常
51 | 22SYJSPH复合电极 | E301F | 只 | 2.0 | 298 | 596.0 | 无 | 沙建强 | 包装分厂 | 仪表询价 | DP240826000003 | JH240918000012 | 正常
52 | 22SYJS密度计 | 详见技术规范书 | 台 | 1.0 | 98500 | 98500.0 | 无 | 孙万海 | 采卤分厂 | 仪表询价 | DP240828000010 | JH240918000012 | 正常
53 | 22SYJS骨架油封 | 80×105×12 | 只 | 10.0 | 17.1 | 171.0 | 注井泵用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 宇际yap | DP240903000001 | JH240918000012 | 正常
54 | 22SYJS聚四氟垫片 | DN200 | 片 | 20.0 | 23.75 | 475.0 | P-1011至P-1015泵流量计使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 宇际yap | DP240903000001 | JH240918000012 | 正常
55 | 22SYJS通风电机 | G-225A 380V 200W | 台 | 4.0 |  |  | 闭环液下泵电机使用 |  | 采卤车间 | 电气询价 | DP240903000001 | JH240918000012 | 正常
56 | 22SYJS电动执行机构 | BDM05IIC6237ZJ30S10 DN50 PN64 | 台 | 3.0 | 0 | 0.0 | 安装T-210、209、208桶出口冲洗阀 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 仪表询价 | DP240903000001 | JH240918000012 | 正常
57 | 22SYJS电动执行机构连接器 | DZJ-350G 华通 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 31井电动阀更换阀体 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 仪表询价 | DP240903000001 | JH240918000012 | 正常
58 | 22SYJS定位器 | AVP301(附支架，现场实测，带阀位反馈) | 只 | 2.0 | 7800 | 15600.0 | 气动阀维修配件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240906000003 | JH240918000012 | 正常
59 | 22SYJS断路器 | DZ47-1P-16A | 只 | 30.0 |  |  | 黄勇军13815456626 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000003 | JH240918000012 | 正常
60 | 22SYJS配电柜 | XL 700×1800×400mm | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 详见图纸104A皮带配电柜更换用 黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 配电柜询价 | DP240906000003 | JH240918000012 | 正常
61 | 22SYJS防水接近开关 | CSJ-A12-4ALA 超荣 | 个 | 10.0 |  |  | Ⅱ系统1号包装机许建松63515 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000003 | JH240918000012 | 正常
62 | 22SYJS光电开关 | E3JK-DS30M1 | 只 | 20.0 |  |  | 欧姆龙 全自动 生产线许建松63515 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000003 | JH240918000012 | 正常
63 | 22SYJS定位器 | AVP100-H | 只 | 2.0 | 4800 | 9600.0 | 气动阀备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240906000003 | JH240918000012 | 正常
64 | 22SYJS不锈钢找正垫片 | Φ150mm 厚0.2mm | 片 | 500.0 | 0 | 0.0 | 盐钙设备找正使用 葛明硕13511506582 | 张利 | 维保车间 | 宇际yap | DP240906000004 | JH240918000012 | 正常
65 | 22SYJS减速机 | H1SH11-5.15-B+F+CC | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 葛明硕13511506582 | 张利 | 维保车间 | 弗兰德减速机 | DP240906000004 | JH240918000012 | 正常
66 | 22SYJS西贝齿轮箱 | QS80R-F14 | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3110加料电动阀维修，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240906000004 | JH240918000012 | 正常
67 | 22SYJS光电开关 | QS18VN6D | 只 | 15.0 |  |  | 氯化钙输送皮带 许建松63515 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000004 | JH240918000012 | 正常
68 | 22SYJS三防脚踏开关 | HRF-M5 | 只 | 20.0 |  |  | 氯化钙二期 许建松63515 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000004 | JH240918000012 | 正常
69 | 22SYJS百分表 | 0-10 | 块 | 4.0 |  |  | 盐钙、车间用何文海68630 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000004 | JH240918000012 | 正常
70 | 22SYJS称重传感器 | 1L-150 梅特勒 托利多 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 粉钙称重 许建松63515 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240906000004 | JH240918000012 | 正常
71 | 22SYJS调节型电动执行器 | AC01.2+SAR10.2-F10 +GF100.3 AUMA | 套 | 1.0 | 45600 | 45600.0 | 1410蒸汽调节阀维修，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240906000004 | JH240918000012 | 正常
72 | 22SYJS密封圈 | J 50 62 5/10 | 只 | 8.0 | 4.5 | 36.0 | 融雪剂提升机68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
73 | 22SYJS油封 | 50×68×8mm | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 融雪剂提升机68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
74 | 22SYJS主动轮 | 4SPB150 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 融雪剂造粒机68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | 转季俊灵 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
75 | 22SYJSSEW减速机 | K97DRE160MC4 | 台 | 1.0 | 45000 | 45000.0 | 融雪剂提升机68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
76 | 22SYJSSEW减速机 | R67DRN1323S4-4KW L=12.7 115rpm | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 融雪剂提升机68886高才贵 | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
77 | 22SYJS电动机 | HJN1-225M-4 45KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 融雪剂造粒机用 黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 电机询价 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
78 | 22SYJS熔断器 | NH3UD69V550PV 690V/ AC 550A | 只 | 9.0 |  |  | 融雪剂造粒机68886高才贵 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
79 | 22SYJS熔断器 | NH3UD69V355PV 690V/ AC 355A | 只 | 9.0 |  |  | 融雪剂造粒机68886高才贵 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
80 | 22SYJS熔断器 | NH1UD69V63PV 690V/ AC 63A | 只 | 12.0 |  |  | 融雪剂造粒机68886高才贵 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
81 | 22SYJS熔断器 | NH1UD69V80PV 690V/ AC 80A | 只 | 12.0 |  |  | 融雪剂造粒机68886高才贵 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
82 | 22SYJS熔断器 | NH1UD69V160PV 690V/ AC 160A | 只 | 9.0 |  |  | 融雪剂造粒机68886高才贵 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
83 | 22SYJS熔断器 | NH1UD69V250PV 690V/ AC 250A | 只 | 9.0 |  |  | 融雪剂造粒机68886高才贵 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240906000006 | JH240918000012 | 正常
1 | 22SYJS雷达液位计 | PS65DXMFKHDMAX 量程0-4米 | 台 | 1.0 | 25000 | 25000.0 | 加药泵智改数转 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 仪表询价 | DP240827000001 | JH240918000001 | 正常
2 | 22SYJS分体式电磁流量计 | LDC-200S-51CC-22-11-0-(200)-6-10-70 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 低钙卤泵出口管道使用 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 仪表询价 | DP240902000002 | JH240918000001 | 正常
3 | 22SYJS复合环氧树脂内衬钢板梯式桥架 | 200×200 | 米 | 50.0 | 0 | 0.0 | 制盐3、4#线电缆桥架及支吊架老化腐蚀安全整改 | 樊玉杰 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 桥架询价 | DP240908000001 | JH240918000001 | 正常
4 | 22SYJS复合环氧树脂内衬钢板梯式桥架 | 300×200 | 米 | 50.0 | 0 | 0.0 | 制盐3、4#线电缆桥架及支吊架老化腐蚀安全整改 | 樊玉杰 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 桥架询价 | DP240908000001 | JH240918000001 | 正常
5 | 22SYJS复合环氧树脂内衬钢板梯式桥架 | 400×200 | 米 | 80.0 | 0 | 0.0 | 制盐3、4#线电缆桥架及支吊架老化腐蚀安全整改 | 樊玉杰 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 桥架询价 | DP240908000001 | JH240918000001 | 正常
6 | 22SYJS复合环氧树脂内衬钢板梯式桥架 | 600×200 | 米 | 50.0 | 0 | 0.0 | 制盐3、4#线电缆桥架及支吊架老化腐蚀安全整改 | 樊玉杰 | 制盐分厂Ⅳ组罐 | 桥架询价 | DP240908000001 | JH240918000001 | 正常
1 | 22SYJS紧急停止拉绳开关 | XY2CJR19 | 只 | 10.0 |  |  | 预防机械伤害 |  | 仓储部 | 电气询价 | DP240821000001 | JH240913000012 | 正常
2 | 22SYJS塑钢电气控制箱 | 500×400×300 | 只 | 2.0 |  |  | 3回路1个，9回路（控制电压36V)1个 |  | 仓储部 | 电气询价 | DP240718000001 | JH240826000010 | 正常
1 | 22SYJS水分测定仪 | 无 | 台 | 1.0 | 20000 | 20000.0 | 梅特勒托利多 | 沙建强 | 包装分厂 | 仪表询价 | DP240729000002 | JH240809000007 | 正常
2 | 22SYJS交流接触器 | CK3-600-220V | 只 | 2.0 |  |  | P-1014、1015泵使用 |  | 采卤车间 | 电气询价 | DP240801000009 | JH240809000007 | 正常
3 | 22SYJS电流表 | ZN72 500/5 | 台 | 5.0 |  |  | 日常检修 |  | 采卤车间 | 电气询价 | DP240801000009 | JH240809000007 | 正常
4 | 22SYJS电流表 | ZN72 400/5 | 台 | 5.0 |  |  | 日常检修 |  | 采卤车间 | 电气询价 | DP240801000009 | JH240809000007 | 正常
5 | 22SYJS油封 | 35×60×12 | 只 | 10.0 | 38 | 380.0 | 盐钙P2340A | 张利 | 维保车间 | 宇际yap | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
6 | 22SYJS油封 | 60×80×12 | 只 | 10.0 | 14.25 | 142.5 | 盐钙P2410 葛明硕13511506582 | 张利 | 维保车间 | 宇际yap | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
7 | 22SYJS聚四氟垫片 | 1400×1460×5 | 片 | 10.0 | 1235 | 12350.0 | 盐钙P2320 葛明硕13511506582 | 张利 | 维保车间 | 宇际yap | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
8 | 22SYJS聚四氟垫片 | 900×1000×5 | 片 | 10.0 | 575 | 5750.0 | 盐钙P1420 葛明硕13511506582葛明硕13511506582葛明硕13511506582 | 张利 | 维保车间 | 宇际yap | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
9 | 22SYJS电磁阀 | 4V210-08-220V | 套 | 4.0 |  |  | 自动加药系统备件，王超15951269396 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
10 | 22SYJS定位器 | AVP301(附支架，现场实测，带阀位反馈) | 只 | 5.0 | 7800 | 39000.0 | 气动阀维修配件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
11 | 22SYJS电动阀 | DN25 | 台 | 3.0 | 0 | 0.0 | 离心机冲洗水更换（已坏多台）王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 转谢旭东 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
12 | 22SYJSSEW减速机 | R137DRS180L4/V | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2期结片机皮带高才贵68886 | 张利 | 维保车间 | SEW减速机 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
13 | 22SYJS电动机 | SEW-DRE180L4/380V 50HZ 36A 18.5KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间结片机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | SEW电机 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
14 | 22SYJS电动机 | SEW-DRE180M4/380V 50HZ 29.5A 15KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 制盐包装绞笼备用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | SEW电机 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
15 | 22SYJS电动机 | SEW DRE132MC4 7.5KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 制盐包装绞笼备用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | SEW电机 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
16 | 22SYJS电机保护断路器 | GV2-ME07C | 只 | 40.0 |  |  | 氯化钙二期包装电器柜(更换)许班63515 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
17 | 22SYJS软启动器 | ATS48D38Q标准负载型AC400V 38A 18.5KW | 只 | 1.0 |  |  | 制盐车间 MVR盘车电机用黄勇军13815456626 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
18 | 22SYJS电机保护断路器 | GV2-ME10C/4-63A 施耐德 | 只 | 20.0 |  |  | 氯化钙二期包装电器柜(更换)许班63515 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
19 | 22SYJS断路器辅助触头 | GVAN11 施乃德 | 只 | 30.0 |  |  | 自动生产线电器柜许班63515 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
20 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-6511-380V | 只 | 4.0 |  |  | 码头吊使用 匡锁华 13615140800 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
21 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D150000Q5C 380V | 只 | 4.0 |  |  | 码头吊使用 匡锁华 13615140800 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
22 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D17000Q7C | 只 | 4.0 |  |  | 码头吊使用 匡锁华 13615140800 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
23 | 22SYJS交流接触器 | LC1D09 DC24V | 只 | 4.0 |  |  | 线圈电压AC220v氯化钙二期包装电器柜（更换）许班63515 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
24 | 22SYJS交流接触器 | LC1D6511 380V | 只 | 4.0 |  |  | 码头吊使用 匡锁华 13615140800 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
25 | 22SYJS控制变压器 | NDK(BK)-50/380伏变36伏 | 只 | 2.0 |  |  | 码头吊使用 匡锁华 13615140800 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
26 | 22SYJS开关电源 | CP-E 2.5A ABB | 只 | 6.0 |  |  | 盐钙变频器用黄勇军13815456626 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
27 | 22SYJS开关电源 | CP-E 5.0A ABB | 只 | 5.0 |  |  | 盐钙变频器用黄勇军13815456626 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
28 | 22SYJS数字式万用表 | FLUKE-15B+ | 只 | 1.0 |  |  | 检修用，王超15951269396 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
29 | 22SYJS水轮机转速表 | CJNZ400+CJNZ716 | 套 | 1.0 |  |  | 氯化钙二期水轮机配件，王超15951269396 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
30 | 22SYJS中继器 | RS-485中继器 | 套 | 2 | 0 | 0.0 | 4#线DCS配件更换，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 中控询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
31 | 22SYJS双法兰压力变送器 | 高压侧直连 低压侧2米毛细管 法兰:DN50 PN40 膜片316L | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3#固液比测量，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
32 | 22SYJS电动葫芦 | 2t(12m 28m) | 套 | 2.0 | 8430 | 16860.0 | 行车）使用备注：凯澄起重机械有限公司正品带遥控器）匡锁华 13615140800 | 张利 | 维保车间 | 电动葫芦 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
33 | 22SYJS电动葫芦 | 3t×9m | 台 | 1.0 | 3480 | 3480.0 | （行车）使用（备注：凯澄起重机械有限公司正品带遥控器）匡锁华 13615140800 | 张利 | 维保车间 | 电动葫芦 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
34 | 22SYJS进料管 | P80 | 根 | 2.0 | 0 | 0.0 | 5号线离心机检修更换使用（高峰 18352381980）Ferrum福莱姆氯化钙使用 | 张利 | 维保车间 | 转徐飞 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
35 | 22SYJS变频器 | SB200-110T4Z63S 110KW | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 盐钙车间用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 森兰询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
36 | 22SYJS变频器 | SB200-132T4(js)配信号隔离器 森兰 | 台 | 1.0 | 15650 | 15650.0 | 制盐3、4号线引风机用无备用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 森兰询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
37 | 22SYJS变频器 | SB200-220T4(JS)配信号隔离器 森兰 | 台 | 1.0 | 25850 | 25850.0 | 无备用制盐3、4号线热风机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 森兰询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
38 | 22SYJS变频器 | SB200-30T4 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 盐钙结片机用黄勇军13815456626 | 张利 | 维保车间 | 森兰询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
39 | 22SYJSAI模拟信号输出卡 | XP372 | 块 | 4.0 | 0 | 0.0 | 增加调节阀控制信号（FW372)，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 中控询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
40 | 22SYJS电源模块 | XP251 | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | DCS系统电源更换，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 中控询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
41 | 22SYJS控制卡 | XP243X | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4#线主控卡更换，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 中控询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
42 | 22SYJS模块 | FW351H | 块 | 10.0 | 0 | 0.0 | 盐钙DCS卡件腐蚀更换 | 张利 | 维保车间 | 中控询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
43 | 22SYJS信号端子板 | TB372-U | 块 | 4.0 | 416 | 1664.0 | 增加调节阀控制信号，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 中控询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
44 | 22SYJS西贝电动执行机构 | RAB8E40CSC 3×400VAC/50Hz | 台 | 1.0 | 45800 | 45800.0 | 102C桶出口电动阀维修，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
45 | 22SYJS微差压变送器 | 3051CD1A22A1AM5H5 0-6KAP | 台 | 1.0 | 7350 | 7350.0 | 3#线进气流量表头备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
46 | 22SYJS定位器 | AVP100-H | 只 | 5.0 | 4800 | 24000.0 | 气动阀备件，王超15951269396 | 张利 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240801000013 | JH240809000007 | 正常
1 | 卷扬机抱闸 | Φ15cm | 台 | 1.0 | 850 | 850.0 | JW2C 409#潮盐皮带用 | 戴峰 | 储运车间 | 电气杂件 | DP240729000001 | JH240905000019 | 正常 | 谢转姚9.7
1 | 22SYJS实心轮胎 | 28×9-15 正新 | 条 | 2.0 | 800 | 1600.0 | 柳工3#电动叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
2 | 22SYJS实心轮胎 | 650-10 正新 | 套 | 4.0 | 600 | 2400.0 | 杭叉13#、14#电动叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
3 | 22SYJS实心轮胎（含钢圈） | 7.00-12 | 只 | 4.0 | 500 | 2000.0 | 杭叉15#旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
4 | 22SYJS电磁阀阀芯 | 4.6旋转推拉器属具 | 个 | 2.0 | 100 | 200.0 | 12V 15#、16#、17#旋转属具用，山东弘铭智能装备有限公司 | 戴峰 | 储运车间 | 弘铭 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
5 | 22SYJS多路阀 | CPD30-AD2 CDB2-FISDY-02-G00 | 只 | 1.0 | 800 | 800.0 | 杭叉CPD30-AD2 8#叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
6 | 22SYJS半轴 | 杭叉CPCD30-XRW10 201100010084 | 个 | 2.0 | 300 | 600.0 | 6#柴油叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
7 | 22SYJS保压阀 | 叉车4.5旋转推拉器 | 只 | 6.0 | 100 | 600.0 | 15#、16#、17#旋转属具用，广东弘铭智能装备有限公司 | 戴峰 | 储运车间 | 弘铭 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
8 | 22SYJS叉车转向器 | A591656 | 只 | 1.0 | 400 | 400.0 | 杭叉CPD30-AD2 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
9 | 22SYJS倾斜油缸 | 柳工电动CLG2030A-S | 个 | 2.0 | 500 | 1000.0 | 2#叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
10 | 22SYJS机油滤芯 | 杭叉CPCD45-XRG75（中德属具） | 个 | 6.0 | 75 | 450.0 | 液压滤芯 15#、16#、17#、旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 15 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
11 | 22SYJS起升油管 | CPCD30-XRW10 杭叉 | 根 | 10.0 | 212.5 | 2125.0 | 杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
12 | 22SYJS左起升油缸 | CLG2030A-S 柳工 | 只 | 2.0 | 700 | 1400.0 | 柳工CLG2030A-S 3M门架 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
13 | 22SYJS前轮毂 | CLG2030A-S 柳工 | 只 | 4.0 | 100 | 400.0 | 2#-5#柳工叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
14 | 22SYJS张紧轮 | 5T 柴油 杭叉 | 台 | 2.0 | 100 | 200.0 | 15#旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
15 | 22SYJS制动离合踏板总成 | CPCD30-XRW10 杭叉 | 套 | 1.0 | 300 | 300.0 | 制动微动踏板总成7#杭叉柴油叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
16 | 22SYJS转向器左油管 | 66C6414 柳工 | 根 | 6.0 | 70 | 420.0 | 侧移油管柳工CLG2030A-S | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
17 | 22SYJS按钮开关手柄 | 中德偌克 | 只 | 8.0 | 20 | 160.0 | 15#、16#、17#旋转属具用，广东弘铭智能装备有限公司 | 戴峰 | 储运车间 | 弘铭 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
18 | 22SYJS12V电磁阀线圈 | 中德偌克 | 只 | 4.0 | 40 | 160.0 | 15#、16#、17#旋转属具用，广东弘铭智能装备有限公司 | 戴峰 | 储运车间 | 弘铭 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
19 | 22SYJS内控顺序阀 | 中德偌克 | 只 | 6.0 | 200 | 1200.0 | 15#、16#、17#旋转属具用，广东弘铭智能装备有限公司 | 戴峰 | 储运车间 | 弘铭 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
20 | 22SYJS电动卷扬机 | JM2C | 套 | 1.0 | 800 | 800.0 | JM2C 功率7.5KW 2级能效(节能） 409#潮盐皮带用 | 戴峰 | 储运车间 | 电气杂件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
21 | 22SYJS叉车叉齿 | 1.8m | 对 | 1.0 | 700 | 700.0 | 9#叉车用杭叉CPD30-AD2 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
22 | 22SYJS叉车后桥总成 | 无 | 只 | 1.0 | 1000 | 1000.0 | 柳工CLG2030A-S | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240729000001 | JH240905000013 | 正常
23 | 22SYJS安全指示灯 | 向右 | 只 | 10.0 | 60 | 600.0 | 更换车间破损指示灯 | 蒋杉 | 原料盐车间 | 转杨质明 | DP240731000005 | JH240905000013 | 正常
24 | 22SYJS温湿度计 | HTC-1 | 只 | 20.0 |  |  | 库房及生产现场用 |  | 高中端食盐分装车间 | 电气询价 | DP240805000003 | JH240905000013 | 正常
25 | 22SYJS动态称称重传感器 | SSH-50kg 托利多 | 台 | 5.0 | 0 | 0.0 | 现场动态检重秤 | 蒋辉 | 高中端食盐分装车间 | 仪表询价 | DP240812000002 | JH240905000013 | 正常
26 | 22SYJS车载警示灯 | CPD30-AD2 杭叉 | 只 | 10.0 | 220 | 2200.0 | 安全示廊灯备用配件 | 陈辉 | 普通食盐分装车间 | 杭叉配件 | DP240820000006 | JH240905000013 | 正常
27 | 22SYJS实心轮胎（含钢圈） | 7.00-12 | 只 | 1.0 | 700 | 700.0 | 杭叉电动叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
28 | 22SYJS油封 | 110×130×12 | 只 | 2.0 | 10 | 20.0 | 杭叉110×165×12 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
29 | 22SYJS油门拉线 | XF | 只 | 2.0 | 45 | 90.0 | 6#、7#杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
30 | 22SYJS叉车反光镜 | D130101-02 | 只 | 4.0 | 34 | 136.0 | 杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
31 | 22SYJS叉车铭牌 | CPCD50-RXG53 出厂编号:A2AG08 | 块 | 4.0 | 100 | 400.0 | 杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
32 | 22SYJS柴油叉车启动开关 | CPCD30-XRW10 | 个 | 7.0 | 65 | 455.0 | 杭叉CPCD45-XRG75 预热启动开关 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
33 | 22SYJS齿轮泵 | 杭叉CPCD45-XRG75 | 个 | 2.0 | 720 | 1440.0 | 15#、16#、17#旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
34 | 22SYJS胶管总成 | 杭叉柴油叉车CPCD45-XRG75 206300082314 | 根 | 1.0 | 220 | 220.0 | 杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
35 | 22SYJS叉车发电机 | CPCD50-RXG57 杭叉用 | 台 | 2.0 | 900 | 1800.0 | 15#/17杭叉#旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
36 | 22SYJS侧油缸总成 | 4.5旋转推拉器属具 | 只 | 1.0 | 800 | 800.0 | 杭叉安特威尔用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
37 | 22SYJS踏板垫 | 杭叉CPCD30-XRW10 | 块 | 3.0 | 15 | 45.0 | 电动叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
38 | 22SYJS预热塞 | 4TNE98 | 只 | 4.0 | 35 | 140.0 | 杭叉C240叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
39 | 22SYJS柴油叉车方向机 | CPCD30-XRW10 | 台 | 1.0 | 750 | 750.0 | 7#杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
40 | 22SYJS线束 | CPCD45-XRG75 杭叉 | 只 | 1.0 | 700 | 700.0 | 15#、16#、17#旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
41 | 22SYJS换向电磁阀 | CPCD45-XRG75 杭叉 | 只 | 2.0 | 950 | 1900.0 | 15#、16#旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
42 | 22SYJS制动离合踏板总成 | CPCD30-XRW10 杭叉 | 套 | 1.0 | 300 | 300.0 | 6#、7#杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
43 | 22SYJS胶管 | L=1980 杭叉CPCD30-XRW10 | 根 | 1.0 | 115 | 115.0 | 杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
44 | 22SYJS液压马达 | 安特威尔属具 6458 | 根 | 2.0 | 1200 | 2400.0 | 15#、16#、17#中德瑞克属具用 | 戴峰 | 储运车间 | 弘铭 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
45 | 22SYJS右护罩 | XF250-420202-001 | 个 | 2.0 | 75 | 150.0 | 15/#16#旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
46 | 22SYJS旋转叉车胶管接头 | CPD45-AD2 | 套 | 10.0 | 140 | 1400.0 | 杭叉旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
47 | 22SYJS叉车风扇 | 杭叉12V | 只 | 10.0 | 120 | 1200.0 | 1#-20#杭叉叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
48 | 22SYJS电瓶叉车仪表盘总成 | CPD30-AD2 | 套 | 1.0 | 240 | 240.0 | 叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
49 | 22SYJS卡斯卡特推拉油缸 | 1281523 | 只 | 2.0 | 600 | 1200.0 | 19#杭叉安特威尔属具用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
50 | 22SYJS卡斯卡特推拉油管 | 8516349 | 根 | 10.0 | 100 | 1000.0 | 19#杭叉安特威尔属具用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
51 | 22SYJS卡斯卡特电磁阀 | 8518713 | 个 | 2.0 | 700 | 1400.0 | 杭叉旋转叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
52 | 22SYJS卡斯卡特45度弯接头 | 611302 | 个 | 5.0 | 50 | 250.0 | 19#杭叉安特威尔属具用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
53 | 22SYJS卡斯卡特叉板油缸 | 1245266 | 个 | 2.0 | 500 | 1000.0 | 19#杭叉安特威尔属具用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
54 | 22SYJS制动毂 | 柳工CLG2030A-S | 只 | 4.0 | 80 | 320.0 | 2#-5#柳工叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 柳工配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
55 | 22SYJS抱闸片 | 300mm | 只 | 16.0 | 25 | 400.0 | 核对后采购 | 戴峰 | 储运车间 | 电气杂件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
56 | 22SYJS交流接触器 | CJX2-9511-380V | 只 | 2.0 |  |  | 吊机检修用 |  | 储运车间 | 电气询价 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
57 | 22SYJS卸扣 | 6.8t | 个 | 4.0 | 95 | 380.0 | 直扣 | 戴峰 | 储运车间 | 电气杂件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
58 | 22SYJS抱闸片 | 400mm×180mm | 只 | 10.0 | 30 | 300.0 | 核对后采购 | 戴峰 | 储运车间 | 电气杂件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
59 | 22SYJS叉车后桥总成 | 无 | 只 | 1.0 | 700 | 700.0 | 杭叉CPCD30-AD2 10#叉车用 | 戴峰 | 储运车间 | 杭叉配件 | DP240822000002 | JH240905000013 | 正常
1 | 22SYJS空气滤芯 | Q/GN001-070-220 | 件 | 1.0 | 890 | 890.0 | 空压机保养用 | 谢驰 | 原料盐车间 | 转徐飞 | DP240726000006 | JH240822000013 | 正常
1 | 22SYJS220V漏保 | NXBLE-63 C63 | 只 | 5.0 |  |  | 充电桩用，备用数量0 |  | 原料盐车间 | 电气询价 | DP240723000003 | JH240822000005 | 正常
2 | 22SYJS热继电器 | CJR3-25(0.95-1.45) | 只 | 5.0 |  |  | 码垛用，备用数量0 |  | 原料盐车间 | 电气询价 | DP240723000003 | JH240822000005 | 正常
3 | 22SYJS热继电器 | CJR3-25(1.4-2.1) | 只 | 5.0 |  |  | 码垛用，备用数量0 |  | 原料盐车间 | 电气询价 | DP240723000003 | JH240822000005 | 正常
1 | 22SYJS塑料薄膜 | 12×16 | 块 | 30.0 | 510 | 15300.0 | 无 | 纪成明 | 储运车间 | 宇际yap | DP240827000004 | JH240923000010 | 正常
2 | 22SYJSPE防雨布 | 13×18 | 平方米 | 2340.0 | 4.8 | 11232.0 | 无 | 纪成明 | 储运车间 | 宇际yap | DP240827000004 | JH240923000010 | 正常
3 | 22SYJSPE防雨布 | 15×25 | 平方米 | 3750.0 | 4.8 | 18000.0 | 无 | 纪成明 | 储运车间 | 宇际yap | DP240827000004 | JH240923000010 | 正常
4 | 22SYJSSEW减速机 | MC3PLSF02 15KW | 台 | 1.0 | 40000 | 40000.0 | 运输机 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | SEW减速机 | DP240904000012 | JH240923000010 | 正常
5 | 22SYJS联轴器 | 外径320mm内径90mm | 套 | 1.0 | 500 | 500.0 | 出料阀 | 刘伟伟 | 煅烧车间 | 行吊配件 | DP240904000012 | JH240923000010 | 正常
6 | 22SYJS轮胎 | 500FV | 只 | 2.0 | 6300 | 12600.0 | 要求：带内胎；装载机用； | 李少杰 | 净化车间 | 装载机配件 | DP240909000002 | JH240923000010 | 正常
7 | 22SYJS减速机 | K107DRN200L4 | 台 | 2.0 | 30000 | 60000.0 | 皮带机用；品牌：SEW； | 李少杰 | 净化车间 | SEW减速机 | DP240909000002 | JH240923000010 | 正常
8 | 22SYJS抓斗 | 5t | 台 | 1.0 | 35000 | 35000.0 | 备注：宽度1.5m;抓头上部钢丝绳两边穿孔；支撑梁加厚；需现场测量； | 李少杰 | 净化车间 | 行吊配件 | DP240909000002 | JH240923000010 | 正常
1 | 22SYJS三相异步节能电动机 | HJN1-160M1-2 11KW | 台 | 2.0 | 4615 | 9230.0 | 压缩杂水泵淘汰电机 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
2 | 22SYJS三相异步节能电动机 | HJN1-280S-4 75KW | 台 | 2.0 | 16860 | 33720.0 | 立式，洗泥水泵淘汰电机 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
3 | 22SYJS永磁同步电动机 | TYCPT-280M-4W 90KW | 台 | 2.0 | 28350 | 56700.0 | 成品氨盐水泵淘汰电机 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
4 | 22SYJS超高效节能电机 | YE4-225S-4 37KW卧式 | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 洗水泵淘汰电机更换 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
5 | 22SYJS节能电机 | YE4-160L-4/15KW/380V/50Hz/IBM3 | 台 | 4.0 | 3490.01 | 13960.04 | 压缩油泵、斗提机淘汰电机更换 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
6 | 22SYJS电动机 | YE3-112M-4 4KW立式 | 台 | 5.0 | 0 | 0.0 | 重碱补水泵淘汰电机更换 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
7 | 22SYJS高效节能电动机 | YE4-225M-6 30KW | 台 | 1.0 | 10223 | 10223.0 | 石灰卷扬机淘汰电机 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
8 | 22SYJS电动机 | YE3 132M-4 7.5KW 卧式 | 台 | 6.0 | 2550 | 15300.0 | 重碱1段、3段洗水泵淘汰电机更换 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
9 | 22SYJS三相永磁同步电动机 | TYC-250M-6 37KW B3 380V | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 集合刮板、仓上刮板机淘汰电机 | 胡柏 | 维保车间 | 苏州佳电 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
10 | 22SYJS超高效节能电动机 | YE4-355M1-2 220KW | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 石灰鼓风机淘汰电机 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
11 | 22SYJS三相异步高效节能电动机 | YE4-280S-4 75KW 380V 1485r/min B3 | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 石灰布袋除尘电机淘汰电机 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
12 | 22SYJS三相异步高效节能电动机 | YE4-180M-2 22KW 380V 2980r/min B3 | 台 | 3.0 | 0 | 0.0 | 重碱2段洗水泵淘汰电机更换 | 胡柏 | 维保车间 | 电机询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
13 | 22SYJS万能式断路器机构 | CW2-1600/3 | 只 | 2.0 |  |  | 框架断路器备用 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
14 | 22SYJS喷逐式熔断器 | BRW2-7.2-120 | 套 | 2.0 | 1740 | 3480.0 | 高压电容器维修2套6只。 | 胡柏 | 维保车间 | 斯德瑞 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
15 | 22SYJS喷逐式熔断器 | BRW2-7.2-80 | 套 | 2.0 | 0 | 0.0 | 高压电容器维修 | 胡柏 | 维保车间 | 斯德瑞 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
16 | 22SYJS卸扣 | 1.2t | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 电机吊装用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气杂件 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
17 | 22SYJS卸扣 | 5t | 只 | 6.0 | 50 | 300.0 | 电机吊装用 | 胡柏 | 维保车间 | 电气杂件 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
18 | 22SYJS变频器 | ACS510-01-038A-4(18.5KW/380V） | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 轻灰出料阀用 | 胡柏 | 维保车间 | 变频器 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
19 | 22SYJS微机综合接地保护装置 | LBD-WXH-1004 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6kV系统接地保护用 | 胡柏 | 维保车间 | 30 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
20 | 22SYJS电动执行机构 | ZW120-24/Z 300N.m | 只 | 2.0 | 6150 | 12300.0 | 智能型，污水池出口用 | 胡柏 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
21 | 22SYJS电动执行机构 | ZW90-24/Z 300N.m | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 智能型，压缩循环水出口阀 | 胡柏 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
22 | 22SYJS电动执行器 | DZW180 | 台 | 2.0 | 11160 | 22320.0 | 现场调节型，循环水用 | 胡柏 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000002 | JH240913000002 | 正常
23 | 22SYJSPE防雨布 | 13×18 | 平方米 | 7020.0 | 4.8 | 33696.0 | 无 | 翟崧然 | 小苏打车间 | 宇际yap | DP240823000005 | JH240913000002 | 正常
24 | 22SYJS绝缘瓷瓶 | 直径58×高55×孔径16×瓷沟宽22 | 只 | 40.0 |  |  | 电动葫芦用 |  | 石灰车间 | 电气询价 | DP240830000005 | JH240913000002 | 正常
25 | 22SYJS给料器橡胶弹簧 | Ф180×250 | 只 | 10.0 | 0 | 0.0 | 中矿双耀 | 侯利 | 石灰车间 | 转谢旭东 | DP240830000005 | JH240913000002 | 正常
26 | 22SYJS柴油滤芯 | 500FV | 套 | 4.0 | 130 | 520.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 装载机配件 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
27 | 22SYJS机油滤芯 | 500FV | 套 | 4.0 | 150 | 600.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 装载机配件 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
28 | 22SYJS前挡泥板 | 500FV | 块 | 2.0 | 655 | 1310.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 装载机配件 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
29 | 22SYJS电瓶箱盖 | FV500 | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 装载机配件 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
30 | 22SYJS铲斗活动板 | FV500 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 装载机配件 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
31 | 22SYJS雨刮器总成 | FV500 | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 装载机配件 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
32 | 22SYJS行车电缆 | YVFR-G 5×10mm2 | 米 | 200.0 | 57.8 | 11560.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 行吊配件 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
33 | 22SYJS交流接触器 | LC1-D150 220V | 只 | 10.0 |  |  | 无 |  | 储运车间 | 电气询价 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
34 | 22SYJS交流接触器 | LC1D170M7C 220V | 只 | 10.0 |  |  | 无 |  | 储运车间 | 电气询价 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
35 | 22SYJS光电开关 | E3JK-DS30M1 | 只 | 5.0 |  |  | 无 |  | 储运车间 | 电气询价 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
36 | 22SYJS卸扣 | 2t | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气杂件 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
37 | 22SYJS智慧照明远程控制配电箱 | RF433模块 4G | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 电源模块2只；边缘计算网关1；4G模块1只；RF433模块1只；微断控制器1只；微断开关1P 32A 1只;微断开关2P 32A1只； | 卢强 | 储运车间 | 转杨质明 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
38 | 22SYJS吊钩式滑轮 | 5T | 只 | 5.0 | 270 | 1350.0 | 无 | 卢强 | 储运车间 | 电气杂件 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
39 | 22SYJS环形同步带 | 896-8M-40 | 只 | 8.0 | 0 | 0.0 | 哈博实定制 | 卢强 | 储运车间 | 转季俊灵 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
40 | 22SYJS同步轮 | 8M-34-d25-42.A | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 哈博实定制 | 卢强 | 储运车间 | 转季俊灵 | DP240902000008 | JH240913000002 | 正常
41 | 22SYJS电动阀电位器 | 3720LSC-99 | 只 | 3.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240903000003 | JH240913000002 | 正常
42 | 22SYJS电磁流量计 | 5P5B2F-AAIBAEAAFAAAEDED2K8AA1+AK DN250 | 台 | 1.0 | 56052 | 56052.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240903000003 | JH240913000002 | 正常
43 | 22SYJS操作站 | DELL 双核3.7G/8G/1T/DVD | 台 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 中控询价 | DP240903000003 | JH240913000002 | 正常
44 | 22SYJS气动执行机构 | D16LLB-RN(DN350PN6.4) | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240903000003 | JH240913000002 | 正常
1 | 22SYJS高纯度氮气 | 99.99% 5MPa | 瓶 | 4.0 | 490 | 1960.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 舜华询价 | DP240814000001 | JH240827000001 | 正常 | 王转姚
1 | 22SYJS二氧化碳 | 40.6% 5MPa | 瓶 | 1.0 | 1390 | 1390.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 舜华询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
2 | 22SYJS固定式一氧化碳报警仪 | K800-CO | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
3 | 22SYJS固定式氧气报警仪 | K800-O2 | 台 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
4 | 22SYJS报警器控制器 | K1000-8 | 只 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
5 | 22SYJS端子板 | XP520 | 块 | 8.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 中控询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
6 | 22SYJS端子板连接线 | DB25 5m | 根 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 中控询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
7 | 22SYJS开关电源 | 12V 20A | 个 | 4.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
8 | 22SYJS雷达料位计 | FMR52-AAACCBBPCJKAKR9 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
9 | 22SYJS加厚型复合玻璃钢保护箱 | YXHJ-503×503×403 耐腐蚀型 内含仪表安装固定支架 | 只 | 20.0 | 290 | 5800.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
10 | 22SYJS铂电阻 | WZP-230 L=650/500 | 根 | 3.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
11 | 22SYJSDCS卡件 | XP362（配连接总线） | 块 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 中控询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
12 | 22SYJSDCS卡件 | XP363（配连接总线） | 块 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 中控询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
13 | 22SYJS8路无源数字量输出继电器端子板 | XP562-GPRU | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 中控询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
14 | 22SYJS转接端子板 | XP527 | 只 | 4.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 中控询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
15 | 22SYJS气动执行机构 | DN150 RT1200SRK8-FC | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
16 | 22SYJS气动执行机构 | DN200 PRS250-C08 | 台 | 1.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
17 | 22SYJS振动速度及温度变送器 | VRT-2T | 台 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
18 | 22SYJS双法兰差压变送器 | EJA118E-JMSCJ-937DA-WH22C2HW00-BA25 | 只 | 2.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
19 | 22SYJS铠装热电偶 | 法兰DN40 K型 L=650×500 | 支 | 3.0 | 320 | 960.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000004 | 正常
1 | 22SYJS延伸电缆 | ds821.ec100.90/0 | 根 | 5.0 | 0 | 0.0 | 无 | 陆元发 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240814000001 | JH240827000003 | 正常 | 杨转姚
1 | 22SYJS数采仪 | W5100HB-III-SH | 台 | 3.0 | 0 | 0.0 | 无 | 许燕 | 安全环保部 | 仪表询价 | DP240924000010 | JH240926000002 | 正常
4 | 22SYJS直流中间继电器 | MY4N-J DC220V 含底座 | 套 | 10.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000002 | 正常 | 杨转姚
1 | 22SYJS行车无线遥控器 | F21-E1B | 只 | 2.0 | 620 | 1240.0 | F21-E1 AC36V | 沈阳 | 维保车间 | 行吊配件 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
2 | 22SYJS滑触线吊卡 | 800A | 个 | 50.0 | 3.5 | 175.0 | 单极，铜 | 沈阳 | 维保车间 | 行吊配件 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
3 | 22SYJS电装 | Z10-24WZ(法兰号:2) | 台 | 1.0 | 4800 | 4800.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
4 | 22SYJS电动机 | YZR200L-8 15KW | 台 | 1.0 | 5800 | 5800.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电机询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
5 | 22SYJS电动机 | YE4-132S2-2 7.5KW b5 | 台 | 2.0 | 1980 | 3960.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电机询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
6 | 22SYJS电动机 | YE4-100L1-4 3KW b3 | 台 | 2.0 | 980 | 1960.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电机询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
7 | 22SYJS电动机 | YE4-100L1-4 2.2KW b5 | 台 | 2.0 | 780 | 1560.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电机询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
8 | 22SYJS电动机 | YE4-100L1-6 2.2KW b35 | 台 | 1.0 | 790 | 790.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 电机询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
9 | 22SYJS碳刷 | 52×32×12mm | 只 | 20.0 | 25 | 500.0 | 含刷架2套 | 沈阳 | 维保车间 | 宇际 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
10 | 22SYJS可逆接触器 | LP5K0901BW3 (线圈电压DC24V) | 个 | 1.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
11 | 22SYJS不锈钢电阻器 | RT54-160M1-6/1B-X | 箱 | 2.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
12 | 22SYJS干式变压器排风扇 | GFDD-1200-120 220V | 套 | 2.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
13 | 22SYJS现场控制柜 | 1200×2200×600mm 附图纸 | 台 | 1.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
14 | 22SYJS三位旋转按钮 | LAY37-22XB/31 | 只 | 10.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
15 | 22SYJS按钮开关 | LAY50-22D-11 红色 | 只 | 10.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
16 | 22SYJS按钮开关 | LAY50-22D-11 绿色 | 只 | 10.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
17 | 22SYJS电阻器 | RT54-132M2-6/1 | 只 | 4.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
18 | 22SYJS触头总成 | KT15-100A | 只 | 30.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
19 | 22SYJS滑触线接头 | 200A | 个 | 50.0 | 5 | 250.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 行吊配件 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
20 | 22SYJS三相四线电压表 | PZ194U-9X4 | 块 | 3.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
21 | 22SYJS电动执行机构 | EI016 40W 80F AC220V | 台 | 2.0 | 12600 | 25200.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
22 | 22SYJS电动执行机构 | 341RSB-20 | 台 | 2.0 | 13500 | 27000.0 | 无 | 沈阳 | 维保车间 | 仪表询价 | DP240912000002 | JH240923000001 | 正常
23 | 22SYJS粉尘仪 | TL-PMM 180 | 台 | 3.0 | 85000 | 255000.0 | 环保整改 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测配件 | DP240923000007 | JH240923000001 | 正常
20 | 电磁阀 | YA2BA4524G00061 | 只 | 10.0 |  |  | 靳要武 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240903000004 | JH240918000007 | 正常 | 谢转姚9.20
1 | 22SYJS电动液压推动器 | YT1-25Z/4 | 只 | 4.0 | 450 | 1800.0 | 燃运用 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 电气杂件 | DP240902000004 | JH240918000005 | 正常
2 | 22SYJS楔型接头 | Φ18 | 套 | 2.0 | 400 | 800.0 | 燃运用 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 电气杂件 | DP240902000004 | JH240918000005 | 正常
3 | 22SYJS制动器 | YWZ-150/25 | 台 | 2.0 | 600 | 1200.0 | 燃运用 严宇翔 | 卢佳楠 | 维保车间 | 电气杂件 | DP240902000004 | JH240918000005 | 正常
4 | 22SYJS接近开关 | LJ18A3-8-Z/EX 6to36VDC | 只 | 15.0 |  |  | 周伟 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
5 | 22SYJS陶瓷保险管 | H055 250V 1A | 只 | 100.0 |  |  | 靳要武 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
6 | 22SYJS陶瓷保险管 | H055 250V 0.5A | 只 | 100.0 |  |  | 靳要武 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
7 | 22SYJSGF电导率变送器 | 3-9900-1p (安装3-9900.394电导率模块) | 台 | 1.0 | 2000 | 2000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
8 | 22SYJSGF浊度仪 | 4160(0-20NTU) | 台 | 1.0 | 14000 | 14000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
9 | 22SYJS涡街流量计 | FA80TED01A125C11A1A | 台 | 2.0 | 3500 | 7000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
10 | 22SYJS射频导纳料位计 | JS-RF935X2A DC24V | 只 | 2.0 | 3500 | 7000.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
11 | 22SYJS汽车衡外接显示屏 | LQ 680x200x54 全户外 | 个 | 1.0 | 900 | 900.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 电气杂件 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
12 | 22SYJS哈希9610硅表快插 | 6766121 | 个 | 4.0 | 1300 | 5200.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 哈希询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
13 | 22SYJS哈希9610硅表显示屏 | 6780600 | 个 | 1.0 | 9000 | 9000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 哈希询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
14 | 22SYJS哈希9610硅表压力调节器 | 6782900 | 个 | 4.0 | 1000 | 4000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 哈希询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
15 | 22SYJS直通式阻尼器 | MKL-ZNQP-0.35 承压 1Mpa 材质 PVC | 个 | 4.0 | 400 | 1600.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
16 | 22SYJS耐腐磁翻板液位计 | JC-56LA3B0AL带远传4-20MA 量程:4500mm 加排污阀 | 台 | 1.0 | 5000 | 5000.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240903000004 | JH240918000005 | 正常
17 | 22SYJS四氟垫片 | Φ84×70×4 | 片 | 50.0 | 30 | 1500.0 | 吴荣祥 | 卢佳楠 | 维保车间 | 宇际 | DP240905000002 | JH240918000005 | 正常
18 | 22SYJS四氟垫片 | Φ39×22×4 | 片 | 50.0 | 20 | 1000.0 | 吴荣祥 | 卢佳楠 | 维保车间 | 宇际 | DP240905000002 | JH240918000005 | 正常
19 | 22SYJS四氟垫片 | Φ35×25×2 | 片 | 50.0 | 20 | 1000.0 | 吴荣祥 | 卢佳楠 | 维保车间 | 宇际 | DP240905000002 | JH240918000005 | 正常
20 | 22SYJS四氟垫片 | Φ90×75×5 | 片 | 50.0 | 40 | 2000.0 | 吴荣祥 | 卢佳楠 | 维保车间 | 宇际 | DP240905000002 | JH240918000005 | 正常
21 | 22SYJS四氟垫片 | Φ47×41×2 | 片 | 50.0 | 40 | 2000.0 | 吴荣祥 | 卢佳楠 | 维保车间 | 宇际 | DP240905000002 | JH240918000005 | 正常
22 | 22SYJS空压机泄放电磁阀 | SA-110 | 只 | 4.0 | 1300 | 5200.0 | 复盛 | 卢佳楠 | 维保车间 | 转徐飞 | DP240905000002 | JH240918000005 | 正常
1 | 22SYJS电磁阀 | SY5220-4DD-C8 | 套 | 10.0 |  |  | 靳要武 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240823000003 | JH240905000008 | 正常
2 | 22SYJS电磁阀 | SY5120-4DD-C8 | 个 | 10.0 |  |  | 靳要武 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240823000003 | JH240905000008 | 正常
3 | 22SYJS一体式电磁流量计 | JC-090-150HCS1.6E1IT1 | 台 | 1.0 | 15000 | 15000.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240823000003 | JH240905000008 | 正常
4 | 22SYJS投入式液位计 | JC-BU2C1NM2FB DC24V 输出4~20mA 0-6m | 台 | 2.0 | 3000 | 6000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240823000003 | JH240905000008 | 正常
5 | 22SYJS大华摄像头枪半球机 | 4MM POE | 个 | 3.0 | 800 | 2400.0 | 庞威（补） | 周伟 | 运行车间 | 转赵文宏 | DP240823000003 | JH240905000008 | 正常
6 | 22SYJS法兰式压力变送器 | 3051DG2A22A1AM5S1HR51199 | 台 | 2.0 | 5000 | 10000.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240823000003 | JH240905000008 | 正常
7 | 22SYJS温湿度仪 | HTS106 | 只 | 10.0 |  |  | 电气运行 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240826000002 | JH240905000008 | 正常
8 | 22SYJS热电耦 | SDTGA-TY-K | 只 | 1.0 | 600 | 600.0 | 化验用，详请联系胡洁60183 | 冯海兵 | 运行车间 | 转王 | DP240828000011 | JH240905000008 | 正常 | 姚转王
9 | 22SYJSNox转换炉滤芯 | SH200-0002(400℃) | 支 | 3.0 | 1950 | 5850.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测配件 | DP240829000008 | JH240905000008 | 正常
10 | 22SYJS粉尘仪等速箱 | TL-PMM180 | 只 | 3.0 | 7000 | 21000.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测配件 | DP240829000008 | JH240905000008 | 正常
1 | 电磁阀 | 4V220-08 DC24V | 只 | 10.0 |  |  | 何德纯 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240820000010 | JH240826000006 | 正常 | 谢转姚8.29
1 | 22SYJS密封圈 | 氟橡胶O型密封圈 150×5mm | 个 | 8.0 | 50 | 400.0 | 周伟（补） | 周伟 | 运行车间 | 补计划 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
2 | 22SYJS钠表电磁阀 | 2W-040-08JK AC220V | 个 | 2.0 |  |  | 靳要武 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
3 | 2SYJS钠电磁阀 | LD6202A-231(AC220V) | 个 | 2.0 |  |  | 靳要武 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
4 | 22SYJS限位开关 | XCKJ10543H29C 220V 3A Telemecanique | 只 | 2.0 |  |  | 周伟 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
5 | 22SYJS电磁流量计表头 | DN150 Device ID:00104621 ABB | 只 | 2.0 | 2000 | 4000.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
6 | 22SYJS转轮流量计 | 插入式转轮流量计探头 美国GF P51530-P1 | 组 | 2.0 | 700 | 1400.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
7 | 22SYJS投入式液位计 | JC-BU2C1NM2FB 0-5米 | 只 | 2.0 | 3500 | 7000.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
8 | 22SYJS博取电导率电极 | DDG-3080 k=0.1 | 只 | 1.0 | 1500 | 1500.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
9 | 22SYJSGF ORP电极 | 3-2725-60 | 只 | 1.0 | 1500 | 1500.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
10 | 22SYJSS分度热电偶 | WRPN-430 L=850/700 | 支 | 10.0 | 8780 | 87800.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 天康 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
11 | 22SYJS铠装热电偶 | WRNK2-231 L=2000mm K分度 0-1000℃ | 支 | 10.0 | 250 | 2500.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
12 | 22SYJS铠装热电偶 | WRNK2-231 L=2500mm K分度 0-1000℃ | 支 | 10.0 | 250 | 2500.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
13 | 22SYJS双金属温度计 | WSS-481 0-150℃ L=100mm | 支 | 10.0 | 200 | 2000.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
14 | 22SYJS双金属温度计 | WSS-481 0-200℃ L=100mm | 支 | 5.0 | 200 | 1000.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
15 | 22SYJS双金属温度计 | WSS-481 0-100℃ L=100mm | 支 | 5.0 | 200 | 1000.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000010 | JH240826000004 | 正常
16 | 22SYJS火花塞 | WR7DP | 只 | 60.0 | 23 | 1380.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 正鸿 | DP240820000013 | JH240826000004 | 正常
17 | 22SYJS搅拌电机 | 90YYJ-40(40W 220V 0.36A 50/60Hz) | 个 | 1.0 |  |  | 靳要武 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240820000013 | JH240826000004 | 正常
18 | 22SYJS压力表 | Y150BF Φ150mm 0-2.5Mpa 径向 耐震 | 只 | 5.0 | 150 | 750.0 | 周伟 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000013 | JH240826000004 | 正常
19 | 22SYJS焊接式流量孔板 | LZBK-20A21H12012 | 套 | 2.0 | 15000 | 30000.0 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000013 | JH240826000004 | 正常
20 | 22SYJS电磁脉冲阀膜片 | 袋式1寸 外径95MM 中心距83MM 5孔 | 片 | 100.0 |  |  | 周伟 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240820000014 | JH240826000004 | 正常
21 | 22SYJS电磁脉冲阀弹簧 | 袋式1寸配套弹簧 | 个 | 200.0 |  |  | 周伟 |  | 运行车间 | 电气询价 | DP240820000014 | JH240826000004 | 正常
22 | 22SYJS压差发讯器 | CMS-I型 工作压力32Mpa 发讯值0.25Mpa | 只 | 2.0 | 450 | 900.0 | 周伟（补） | 周伟 | 运行车间 | 补计划 | DP240820000014 | JH240826000004 | 正常
23 | 22SYJS转子流量计 | GF p51530p1 | 个 | 3.0 | 200 | 600.0 | 靳要武 | 周伟 | 运行车间 | 仪表询价 | DP240820000014 | JH240826000004 | 正常
24 | 22SYJSTL-PMM180粉尘仪发射光纤 | TCF-1 | 套 | 3.0 | 900 | 2700.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测配件 | DP240820000015 | JH240826000004 | 正常
25 | 22SYJSTL-PMM180粉尘仪接收光纤 | TCS-1 | 套 | 3.0 | 900 | 2700.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测配件 | DP240820000015 | JH240826000004 | 正常
26 | 22SYJSTL-PMM180粉尘仪分析室玻璃管 | TL-PMM180 | 支 | 3.0 | 600 | 1800.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 烟气监测配件 | DP240820000015 | JH240826000004 | 正常
27 | 22SYJSUPS主机 | CASTLE 10K (6G) 山特 | 只 | 2.0 | 6000 | 12000.0 | 吴江 | 周伟 | 运行车间 | 佳捷yap | DP240820000015 | JH240826000004 | 正常
| 22SYJS控制屏 | TPC70312KT | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 何德纯 | 周伟 | 运行车间 | 科晋尔询价 | DP240820000013 | JH240826000003 | 正常 | 赵转姚
1 | 22SYJS翻斗车车轮 | Ф600 | 只 | 10.0 | 135 | 1350.0 | 推渣用，详请联系何松章60676 | 冯海兵 | 运行车间 | 转杨质民 | DP240816000001 | JH240820000004 | 正常
14 | 22SYJS电机皮带轮 | 内径42mm 外径140mm | 只 | 2.0 |  |  | 行车用 严宇翔 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240807000001 | JH240816000004 | 正常 | 季转姚
32 | 22SYJS变频调速电机风扇 | G-280 300W 双成 | 只 | 2.0 |  |  | 无 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240807000008 | JH240816000004 | 正常 | 季转姚
33 | 22SYJS防爆型排风扇 | 300mm 380V | 台 | 2.0 | 300 | 600.0 | 隔音降噪急件 | 沈阳 | 维保车间 | 佳捷 | DP240807000008 | JH240816000004 | 正常 | 季转姚
35 | 22SYJS智能操控装置 | EDO/TH2/C/DC220/SZ Yado | 台 | 2.0 |  |  | 出厂编号：ED100863242LE、ED100863241LE |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240807000008 | JH240816000004 | 正常 | 季转姚
35 | 22SYJSAO信号输入卡件 | XP372 8路 | 块 | 4.0 |  |  | 井组自动化升级改造 | 沈晓伟 | 采卤车间 | 中控配件 | DP240426000003 | JH240506000038 | 正常 | 赵转姚
21 | 22SYJS永磁滚筒 | 15Kw 带速1.25 | 套 | 1.0 | 0 | 0.0 | 含控制系统 | 卢强 | 储运车间 | 7 | DP240806000007 | JH240820000012 | 正常
35 | 22SYJS控制变压器 | BK-50VA | 只 | 1 |  |  |  |  | 维保车间 | 电气询价
35 | 22SYJS轴振动检测模块 | 8500B-ZD832 | 只 | 1 |  |  |  |  | 维保车间 | 电气询价
35 | 22SYJS电涡流传感器 | WTO180-A05-B05-C03-D10 | 只 | 1 |  |  |  |  | 维保车间 | 电气询价
35 | 22SYJS可控硅触发器 | NFP KC-3 | 只 | 2 |  |  |  |  | 维保车间 | 电气询价
39 | 22SYJS电机减速机 | XWK7-87-4 | 台 | 2.0 |  |  | 2期滚筒筛 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240426000005 | JH240506000034
42 | 22SYJS电机减速机 | BWD4-59-Y4-ZP | 台 | 2.0 |  |  | 2期滚筒筛 |  | 维保车间 | 电气询价 | DP240426000005 | JH240506000034
| 22SYJS锥形电机 | ZD131-4 3KW | 台 | 1 |  |  | 吊机检修用 |  | 储运车间 | 电气询价 |  |  | 正常